Servis - elektromontáže s. r. o. NABÍDKA č. 22NA00014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel: Servis – elektromontáže s.r.o. Sukova 393 259 01 Votice  IČ: 08738572 DIČ: CZ08738572Telefon: +420 739 171 853 E-mail: marek.demel@serviselektromontaze.czNabídka č.: 22NA00014Datum zápisu: 11.08.2022Platno do:Servis  |  | Odběratel:  IČ: 71294520 DIČ:Z Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizacePražská 235259 01 VoticePTel: |  |
| Konečný příjemce: |  |  |  |
| ZŠ Votice datové rozvody stará škola přední část |  |  |  |  |  |
| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| ELPROS0479501:UTP cat 5e PVC drát 305m | 1 300 m | 10,20 |  | 13 260,00 | 21% | 2 784,60 | 16 044,60 |
| ELPROS0553642:STP cat 6A LSOH Dca-s1,d2,a1 drát 500m | 480 m | 17,90 |  | 8 592,00 | 21% | 1 804,32 | 10 396,32 |
| 18:Tahání koax a dat. kabelů | 1 520 m | 22,00 |  | 33 440,00 | 21% | 7 022,40 | 40 462,40 |
| 2142822:Příchytka kabelových svazků X-ECH-FE 30 MX | 150 ks | 45,10 |  | 6 765,00 | 21% | 1 420,65 | 8 185,65 |
| Montáž příchytek kabelových svazků | 150 ks | 40,00 |  | 6 000,00 | 21% | 1 260,00 | 7 260,00 |
| Pomocný materiál | 1 kpl | 4 500,00 |  | 4 500,00 | 21% | 945,00 | 5 445,00 |
| Optický kabel Solarix DROP1000 12 vláken 9/125 SXKO-DROP-12-OS-LSOH | 80 | 15,50 |  | 1 240,00 | 21% | 260,40 | 1 500,40 |
| 1420:trubka MONOFLEX 20 1420 světle šedý | 80 m | 6,70 |  | 536,00 | 21% | 112,56 | 648,56 |
| 69:Montáž trubky | 80 m | 22,00 |  | 1 760,00 | 21% | 369,60 | 2 129,60 |
| 18:Tahání koax a dat. kabelů | 80 m | 22,00 |  | 1 760,00 | 21% | 369,60 | 2 129,60 |
| Součet položek |  |  |  | 77 853,00 |  | 16 349,13 | 94 202,13 |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  |  |  |   | 94 202,13 |
|  Vystavil: Marek Demel Zakázka: 22Zak00019 |  |  |  |
| Ekonomický a informační systém POHODA  |  |  |  |