Strana :  1

SOUPIS PŘÍSTROJŮ VE SMLUVNÍM SERVISU ROK 2020

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice

Akt. 25.07.2022

| Pořčís. | název přístroje | Typ | výr.č. | rok výr. | PP | Inventární číslo | Cena PP | cena MOP | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	2047	Jaterní poradna

| 1 | Sterilizátor formaldehydový | FS 150 /1 | 89 042 | 89 | 1 | 41575100 | 200 | 4960 | 5160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	2064	Mikrobiologie

| 2 | Sterilizátor parní | AUT 26/III | 96 429 | 86 | 1 | 42071600 | 200 | 2900 | 3100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 404 | 002 046 | 97 | 1 | 7016 0000 | 100 | 820 | 920 |
| 4 | Sterilizátor – Arnold | ARNOLD | 01497 | 97 | 1 | 420 91300 | 200 | 1600 | 1800 |
| 5 | Sterilizátor horkovzdušný | Sterim 574.1 | 96 068 | 96 | 1 | 420 706 | 100 | 620 | 720 |

Inv. úsek:	2180	Lékárna I

| 6 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 202 A | 87 021 | 89 | 1 | 397 21000 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Sterilizátor parní Tuttnauer | 3850 ELC | 231 0086 | 06 | 1 | 70427300 | 500 | 4660 | 5160 |
| 8 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 | C133019 | 13 | 1 | 70765600 | 600 | 500 | 1100 |

Inv. úsek:	2572	HLA –TO umývárna skla

| 9 | Sterilizátor horkovzdušný | Sterlcell 111 | 09 0034 | 09 | 1 | 70534200 | 100 | 860 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Inv. úsek:	2377	RTG II

| 10 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 111 | 10 1884 | 10 | 1 | 70652200 | 100 | 860 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	2252	Kožní ambulance

| 11 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 62 A | 90 0909 | 90 | 1 | 397 21311 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 62 A | 90 0901 | 90 | 1 | 397 21317 | 100 | 416 | 516 |

Inv. úsek:	2256	Klinika oční ambulance

| 13 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 62 A | 90 0839 | 78 | 1 | 6353 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	2301	Klinika chirurgie JIP II.  7. pos.

| 14 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 222 | 11 0294 | 11 | 1 | 70653000 | 100 | 860 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana :  2

SOUPIS PŘÍSTROJŮ VE SMLUVNÍM SERVISU

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice

Inv. úsek:	2303	Klinika chirurgická I odd. A 6.pos

| 15 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 62 A | 85 1211 | 90 | 1 | 46337 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	2403	OKB úsek manuál. provozu

| 16 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 62 A | 89 1839 | 89 | 1 | 3972 142 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	2406	OKH

| 17 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 62 A | 89 1840 | 89 | 1 | 397 2142 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 62 A | 89 1842 | 89 | 1 | 397 2143 | 100 | 416 | 516 |
| 19 | Sterilizátor horkovzdušný | Sterlcell 111 | 09 0035 | 09 | 1 | 70534100 | 100 | 860 | 960 |

Inv. úsek:	2222	Stomatologie 17pos.  amb. 3. – vyšetřovna – amb. 2.

| 20 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 R | 99 1151 | 99 | 1 | 3595 | 600 | 500 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 R | 99 1075 | 99 | 1 | 3594 | 600 | 500 | 1100 |
| 22 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 R | 99 1148 | 99 | 1 | 3593 | 600 | 500 | 1100 |

Inv. úsek:	2223	Stomatologie 17pos. převazovna – sál 2

| 23 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 R | 99 1154 | 99 | 1 | 3530 | 600 | 500 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 R | 99 1149 | 99 | 1 | 3529 | 600 | 500 | 1100 |

Inv. úsek:	2224	Stomatologie 17pos. amb. 4.

| 25 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 55 R | 99 1153 | 99 | 1 | 3710 | 600 | 500 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana :  3

SOUPIS PŘÍSTROJÚ VE SMLUVNÍM SERVISU

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Dětská nemocnice

Inv. úsek:	98 – OKB

| 26 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 402A | 93 045 | 93 | 1 | 417666 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 122 A | 89 1068 | 79 | 1 | 24816 | 100 | 464 | 564 |

Inv. úsek:	99 – Odd. lékařské genetiky box

| 28 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 122 A | 89 677 | 89 | 1 | 41555 000 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	99 – Odd. lékařské genetiky umývárna

| 29 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 122 A | 89 1019 | 89 | 1 | 416326 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 122 A | 85 0241 | 85 | 1 | 69536 | 100 | 416 | 516 |

Inv. úsek:	171 – Odd. lékařské genetiky

| 31 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 122 A | 87 0973 | 87 | 1 | 41445000 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	105 - Lékárna

| 32 | Sterilizátor horkovzdušný | Stericell 222 | 99 0267 | 99 | 1 | 70088600 | 100 | 860 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	025 -  Centrální sterilizace

| 33 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 122A | 86 311 | 86 | 1 | 412970/00 | 100 | 416 | 516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	249 -   Laboratoře molekulární biologie

| 34 | Sterilizátor parní | 3850 ELCPVG | 13042177 | 14 | 1 | 70762300 | 1500 | 4620 | 6120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Strana :  4

SOUPIS PŘÍSTROJÚ VE SMLUVNÍM SERVISU

Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh

Inv. úsek:	421 - CAR

| 35 | Sterilizátor horkovzdušný | HS 60 A/1 | 74 003 | 74 | 1 | 12015 | 100 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Operační svítidlo | 12021 | E 323 X | 90 | 1 | 41690700 | 100 | 860 | 960 |

Inv. úsek:	425 – Ambulance zákrok. Sál

| 37 | Operační svítidlo | 12020 | 84 | 84 | 1 | 3675900 | 100 | 860 | 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inv. úsek:	447 - OKB

| 38 | Sterilizátor horkovzdušný | Sterimat 5104 | 95 017 | 95 | 1 | 700 27200 | 100 | 620 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Počet přístrojů:  38

## Cena za rok:              46 508,- Kč

Cena za měsíc:            3 876,-  Kč

SeMeT spol. s r.o. Oderská 7 625 00 Brno  Tel/fax: 545243304 tel.: 545240108   e-mail: semet@iol.cz