Soupis provedených prací - úprava kadeřnictví
Stavba : Juvel, Průběžná 4, České Budějovice
Objednatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

| Poř. | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontáž sprchového koutu včetně vaničky, umyvadla | kpl | 2,0 |  | 2,0 | 720,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 2. | Demontáž WC mísy | kpl | 2,0 |  | 2,0 | 320,00 Kč | 640,00 Kč |
| 3. | Osekání obkladů | m2 | 33,0 | - | 33,0 | 112,00 Kč | 3 696,00 Kč |
| 4. | D+M nového umyvadla, úprava rozvodu potrubí a kanalizace, baterie | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 5 542,00 Kč | 5 542,00 Kč |
| 5. | Vybourání zárubní | kpl | 4,0 | - | 4,0 | 512,00 Kč | 2 048,00 Kč |
| 6. | Zazdění otvoru po dveřích | kpl | 3,0 | - | 3,0 | 1 440,00 Kč | 4 320,00 Kč |
| 7. | Vybourání příčky | m2 | 11,0 | - | 11,0 | 145,00 Kč | 1 595,00 Kč |
| 8. | Vybourání otvoru ve stěně včetně montáže překladů | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč |
| 9. | Vyzdění příčky z pórobetonu tl. 100 mm | m2 | 6,0 | 5,00 | 6,3 | 894,00 Kč | 5 632,20 Kč |
| 10. | Penetrace stěn, stropu - pod lepidlo, štuk, malbu | m2 | 168,0 | - | 168,0 | 32,10 Kč | 5 392,80 Kč |
| 11. | Potažení stěn tenkovrstvým lepidlem včetně perlinky | m2 | 55,0 | - | 55,0 | 176,30 Kč | 9 696,50 Kč |
| 12. | Štukování stěn | m2 | 55,0 | - | 55,0 | 157,60 Kč | 8 668,00 Kč |
| 13. | Malba z malíř, směsí jednobarevná s bílým stropem, dvojnásobná | m2 | 92,5 | - | 92,5 | 55,20 Kč | 5 106,00 Kč |
| 14. | Zhotovení samonivelační stěrky včetně vysátí a penetrace podkladu | m2 | 9,0 |  | 9,0 | 548,00 Kč | 4 932,00 Kč |
| 15. | Dodávka a montáž PVC krytiny včetně lišt | m2 | 9,0 | 15,00 | 10,35 | 952,00 Kč | 9 853,20 Kč |
| 16. | D+M sprchového koutu včetně vaničky | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 10 890,00 Kč | 10 450,00 Kč |
| 17. | D+M obkladu na stěnu | m2 | 2,1 | - | 2,1 | 745,00 Kč | 1 564,50 Kč |
| 18. | D+M světelného okruhu | ks | 1,0 | - | 1,0 | 1 230,00 Kč | 1 230,00 Kč |
| 19. | D+M zásuvkového okruhu | ks | 1,0 | - | 1,0 | 4 360,00 Kč | 3 360,00 Kč |
| 20. | D+M ocelových zárubní | ks | 1,0 | - | 1,0 | 2 380,00 Kč | 1 862,00 Kč |
| 21. | Vyčištění kanalizace tlakovou vodou | ks | 1,0 | - | 1,0 | 2 380,00 Kč | 3 050,00 Kč |
| 22. | Lehké pomocné lešení | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 890,00 Kč | 890,00 Kč |
| 23. | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 8,5 | - | 8,5 | 385,00 Kč | 3 272,50 Kč |
| 24. | Přesun materiálu a osob na stavbu | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 2 230,00 Kč | 2 230,00 Kč |

Celkem

99 220,70 Kč