| Změnový list č. 39 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna materiálu rozvodů potrubí ÚT a CHL |
| --- |
| Změna požadována kým: | Investorem, objednatelem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 18.2.2022 |
| Podklady: | PD, rozpočet | Počet příloh/stran: | 1/2 |
| Je požadováno provedení následující změny: Změna materiálu rozvodů vytápění a chlazení z mědi na potrubí vícevrstvé plastohliníkové |
| Zdůvodnění změny: Finanční úspora, méně spojů na potrubí vytápění a chlazení |
| Technický popis změny: Změna měděného potrubí na vícevrstvé plastohliníkové je výhodná z hlediska provedení – obsahuje méně spojů na potrubí než měděné potrubí, protože je dodáváno ve větší metráži a z hlediska případné poruchy ať už v záruční nebo pozáruční době je vhodnější z hlediska použití do budovy depozitáře. Tato změna přináší i finanční úsporu. |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 808.149,00 Kč Vícepráce 727.670,00 Kč Změnový list č. 39 celkem -80.479,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |