| ### Změnový list č. 42 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna povrchové úpravy zábradlí Z12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Investorem/objednatelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 15.7.2022 |  |
| Podklady: |  | PD, rozpočet |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 1/2 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Změna povrchové úpravy zábradlí Z12 z pozinkování na lakování v RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Ve vnitřních prostorách není nutná povrchová úprava zinkováním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Ve vnitřních prostorách není nutné zinkování zábradlí z důvodu nepůsobení vlivů počasí a tedy zinkování není nutné a je nahrazeno lakováním v požadované RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 5.440,00 Kč Vícepráce + 5.440,00 Kč Změnový list č. 42 celkem 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |