| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5 (špalety) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | SPŠS a OA Pražská 931, Náchod |  |  |  |  | Datum: 10.8.2022 |  |  |  |  |
| Název akce: Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  | Rozpočet ZL5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Změna osazení oken Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody na kontrolním dni bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění. Tato změna s sebou nese rozšíření výměry úpravy vnitřního ostění a snížení výměry ostění vnějšího. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 X |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 |  |  | číslo ZL: 5 (špalety) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |  |  |
| Změnový list vystavil: | Petr Lupoměch |  |  |
| Datum: | 10.8.2022 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna osazení oken Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody na kontrolním dni bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění. Tato změna s sebou nese rozšíření výměry úpravy vnitřního ostění a snížení výměry ostění vnějšího. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 110.466,83,- Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 192.444,84,- Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 81.978,01 ,- Kč |  | Změna nemá vliv na termín dokončení. |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 10. 8. 2022 |  | Datum: 10. 8. 2022 |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):