| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | číslo OZ: 5 (špalety) |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
| Investor: | SPŠS a OA Pražská 931, Náchod | Datum: 10.8.2022 |
| Název akce: Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
|  |  |  |  | X |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: | Rozpočet ZL5 |
| Předmět změny: Změna osazení oken Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody na kontrolním dni bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění. Tato změna s sebou nese rozšíření výměry úpravy vnitřního ostění a snížení výměry ostění vnějšího. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 X | odstavec 7, § 222 |
| Oznámení vydává: |
| Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM |
| Příloha: položkový rozpočet |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# Text boxes

| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 | číslo ZL: 5 (špalety) |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
| Změnový list vystavil: | Petr Lupoměch |
| Datum: | 10.8.2022 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna osazení oken Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody na kontrolním dni bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění. Tato změna s sebou nese rozšíření výměry úpravy vnitřního ostění a snížení výměry ostění vnějšího. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: 110.466,83,- Kč | Cena víceprací bez DPH: 192.444,84,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 81.978,01 ,- Kč | Změna nemá vliv na termín dokončení. |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: 10. 8. 2022 | Datum: 10. 8. 2022 |