Název stavby: Název dílu:

HDK

Prostorová akustika - kabina zvukaře, osvětlovače a projekční kabina

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotkové cena (Kč) | Celková cena [Kč] | Technické specifikace, uživatelské standardy |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  1 |  Širokopásmový stěnový obklad sloupů | 22,81 | m2 | 6 850,- | 156 276,- |  Širokopásmový akustický panel pro instalaci na sloupy.  Celková tl. 40 mm. |
|  2 |  Širokopásmový stěnový obklad u zvukaře | 5,42 | m2 | 5 350,- | 28 997,- |  Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny.  Celková tl. 40 mm. |
|  3 |  Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 12 000.- | 12 000.- |  Zaměření, výrobní dokumentace a příprava. |
|  4 |  Instalační práce | 1 | kpl | 182 400,- | 182 400,- |  Instalace a montáž akustických prvků. |
|  5 |  Příprava před instalací | 1 | kpl | 12 000,- | 12 000,- |  Demontáž stávajících obkladů. |
|  6 |  Úklid, doprava, VRN | 1 | kpl | 10 000.- | 10 000,- |  |
|  | Celkem |  |  |  | 401 673.33 Kč |  |

I

Název stavby: HDK

Název dílu: Úprava akustických prvků v kabinách perkusí a bicích.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis položky | Počet měrných jednotek |  Měrná jednotka | Jednotková cena (Kč) | Celková cena [Kč] | Technické specifikace, uživatelské standardy |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  1 |  Absorpční akustická dělící příčka s obvodovým  lemováním | 10,81 | m2 | 15 750,- | 170 226,- |  Akustický panel s pohltivou výplní, kovová nosná konstrukce. |
|  2 |  Průhledná dělící příčka |  8,84 | m2 | 12 750,- | 112 710,- |  Dělící průhledná stěna (plexisklo). |
|  3 |  Dveře do orchestřiště |  1,00 | kpl | 22 500.- | 22 500,- |  Vstupní dveře do orchestřiště, kovový rám. |
|  4 |  Dveře pro bubeníka |  1,00 | kpl | 13 600,- | 13 600,- |  Vstupní dveře do kabiny bubeníka, kovový rám. |
|  5 |  Absorpční panely na strop |  9,75 | m2 | 6 000,- | 58 500,- |  Akustické absorpční panely tl. min 40 mm, \*\*>0,9. |
|  6 |  Kabelové trasy | 20,00 | mb | 560,- | 11 200,- |  Kabelový žlab černý. |
|  7 |  Instalační práce | 1 | kpl | 75 000,- | 75 000,- |  Instalace a montáž akustických panelů, úklid, doprava, VRN. |
|  8 |  Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 36 000,- | 36 000,- |  Zaměřeni, výrobní dokumentace a příprava. |
|  9 |  Demontáž stáv.prvků | 1 | kpl | 12 000,- | 12 000,- |  Demontáž, odvoz a likvidace stávajících příček. |
|  |  Celkem |  |  |  | 511 736.00 Kč |  |

7