Česká voda - Czech Water, a s

ČGSKÁ VODA Ke Kablu 971/1

'LZí-.lí-l WAi Praha 10 - Hostivař

IČ: 25035070

**Nabídkový list**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zákazník: | Vodárna Káraný, a s | Nabídka 6.; | CVCW-20440-2022 |
| Datum: | 23 08,2022 | Platnost: | 1 měsíc |
| Místo: | ÚV Sojovice | Zpracoval: | Petr Hanžl |

Název zakázky:

**Výměna indukčního průtokoměru - čerpací stanice R22**

Popis nabídky:

Odpojení a demontáž vadného indukčního průtokoměru včetně montážní vložky ve vodomérné šachtě. Montáž nového snímače indukčního průtokoměru včetně nové montážní vložky ve vodomérné šachtě a montáž převodníku průtokoměru v čerpací stanici R22 Ruční výkopové práce a strojní prolak pod komunikací, pokládka kabelové chráničky, zasyp, hutnění, urovnání terénu a osetí travním semenem. Protažení napájecího a signálních kabelů, připojení a pospojování Nastavení a oživení průtokoměru. Připojení informací z průtokoměru do ŘS a SW úprava algoritmu PLC včetně oživení ModBus komunikace, přezkoušení

**Nabídková cena bez DPH:**

**335 252,00 Kč**

**Doba realizace:**

4 měsíce od objednání

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.č. | Položka | M.J. | Množství | Jednot, cena | Cena celkem |
|  | Materiál |  |  |  |  |
| 1 | indukční průtokoměr Simens DN400, PN10, oddělená verze, 230 V, ModBus | ks | 1 | 134 761,00 | 134 761,00 |
| 2 | montážní vložka DN400, PN10 | ks | 1 | 56 720,00 | 56 720,00 |
| 3 | chráníčka dvouplášťová korugovaná | ks | 1 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 4 | kabel CYKY | m | 46 | 39,00 | 1 794,00 |
| 5 | kabel JYTY | m | 46 | 37,00 | 1 702,00 |
| 6 | materiál na pospojování a uzemnění | kpl | 1 | 1 853,00 | 1 853,00 |
| 7 | drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 2 370,00 | 2 370,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Práce |  |  |  |  |
| 8 | demontáž | kpl | 1 | 17 052,00 | 17 052,00 |
| 9 | montáž (strojní a elektro montáže, SW úpravy algoritmu PLC) | kpl | 1 | 66 990,00 | 66 990,00 |
| 10 | ruční výkopové práce, strojní protlak pod komunikací, zásyp a urovnání terénu | kpl | 1 | 41 260,00 | 41 260,00 |

**Materiál celkem 201 350,00**

**Materiál celkem 201 350,00**

**Práce celkem 125 302,00**

**Doprava, manipulace s materiálem a jeřáb 8 600,00**

**Ostatní náklady 0,00**

**Cena celkem 335 252,00**

24 měsíců na provedené práce a dodané materiály

**Záruční doba:**

**Požadovaná součinnost:**

Zajištěni přístupu v místě realizace

