



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | 16/9/22 | TESPRA | | | | |
| O: | 1 | Betonová plocha | | | | |
| R: | 1 | Deska pod lis | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **75 138,00** |
| 1 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí ze železobetonu | m3 | 4,20000 | 16 810,00 | 70 602,00 |
|  |  | stávající plocha : 7\*2\*0,3 |  | 4,20000 |  |  |
| 2 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm | m | 18,00000 | 252,00 | 4 536,00 |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **2 612,40** |
| 3 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 8,40000 | 311,00 | 2 612,40 |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **10 000,00** |
| 4 | PC - 2 | Vedlejší náklady | kpl | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** |  |  |  | **25 607,40** |
| 5 | 273323611R00 | Železobeton základových desek vodostavební C 30/37 | m3 | 4,20000 | 4 826,00 | 20 269,20 |
| 6 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 2,10000 | 2 302,00 | 4 834,20 |
| 7 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 2,10000 | 240,00 | 504,00 |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **6 800,00** |
| 8 | PC-1 | Náklady na přesun | kpl | 1,00000 | 6 800,00 | 6 800,00 |