Dobrý den!

Ve věci vyčištění studny na dvoře ZUŠ se nám podařilo zajistit nabídku pana Doležala od Blanska – viz níže.

Předpokládám, že napojeni na elektrickou energii i na kanál bude možné zajistit od nás.

Cenová kalkulace je potom při předpokládané hloubce čištěné studny 3 m následující:

náklady na vytěžený materiál činily 60.000,- Kč

náklady na dopravu za 5 pracovních dnů by byl cca 10.000,- Kč.

Dopředu není možné s jistotou určit možnou hloubku studny – při uvedených parametrech by se jednalo cca o 70.000,- Kč.

Pokud se má čištění provést ještě letos, potřebujeme to vědět co nejdříve, jinak bude třeba díru stabilně zabezpečit nebo zasypat a práce se odloží.

S pozdravem

xxx

Kroměřížské technické služby, s.r.o.

památková péče

tel.: xxx

**From:** xxx   
**Sent:** Wednesday, August 24, 2022 7:32 AM  
**To:** xxx  
**Subject:** Re: FW: studna ZUŠ Kroměříž

Dobrý den pane xxx,  
Většinou děláme a čistime studny 0,8-1m průměru.  
Vyčistit větší studnu není problém,např. v Jihlavě jsme dělali 4m.  
Cena za vytěžení 1m studny(plochu odhaduji na 2m²)je 20 000,-  
Na rozbíjení velkých kusů betonu a suti máme techniku.  
Cena za dopravu 14kč/km.  
V ceně není odvoz suti je tedy potřeba ze strany investora zajistí buď místo na deponii nebo odvoz v kontejnerech.   
V ceně není el. energie potřebujeme 380V /16A jištění (nad 10m hloubky 25A).  
Potřebujeme do 40m kanalizaci na vypouštěni vody.  
Na provoz jsme schopní použít vlastní elektrocentrálu provoz je 2000/den.  
K sestupu do studny používáme lanovkou techniku.  
Jsme schopni navrhnout řešení na sanaci studny.  
Jsme schopní zajistit pyrotechniky.  
S pozdravem  
Filip Doležal