|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **P1065** | **Výměna šindelové střešní krytiny na objektu sýpky z Heřmanic** | | | | | |
| Objekt: |  | **D.1** | **Výměna šindelové střešní krytiny** | | | | | |
| Rozpočet: |  | **1** | **Výměna šindelové střešní krytiny** | | | | | |
| Zadavatel |  | **Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště** | | | | IČO: | **00098604** |  |
|  |  | **Palackého 147** | | | | DIČ: | **CZ00098604** |  |
|  |  | **75661** | **Rožnov pod Radhoštěm** | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 311 010,22 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 2 240 318,30 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 88 600,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 25 680,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **2 665 608,52** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **2 665 608,52** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **559 777,79** | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **3 225 386,31** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: P1065 - Výměna šindelové střešní krytiny na objektu sýpky z Heřmanic | | | | | | |  |  |
| Popis objektu: D.1 - Výměna šindelové střešní krytiny | | | | |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 1 - Výměna šindelové střešní krytiny | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | | | HSV |  |  | 234 444,54 | 8,8 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | HSV |  |  | 18 276,83 | 0,7 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | PSV |  |  | 50 700,80 | 1,9 |
| 765 | Krytiny tvrdé | | | PSV |  |  | 2 033 377,50 | 76,3 |
| 783 | Nátěry | | | PSV |  |  | 156 240,00 | 5,9 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | PSU |  |  | 58 288,85 | 2,2 |
| VN | Vedlejší náklady | | | VN |  |  | 88 600,00 | 3,3 |
| ON | Ostatní náklady | | | ON |  |  | 25 680,00 | 1,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 2 665 608,52 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| S: | | P1065 | | Výměna šindelové střešní krytiny na objektu sýpky z Heřmanic | | | | | | | | | |  | |  | |
| O: | | D.1 | | Výměna šindelové střešní krytiny | | | | | | | | | |  | |  | |
| R: | | 1 | | Výměna šindelové střešní krytiny | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| P.č. | | Číslo položky | | Název položky | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | | | Ceník | | Cen. soustava / platnost | |
| **Díl:** | | **94** | | **Lešení a stavební výtahy** |  | |  | |  | | **234 444,54** | | |  | |  | |
| 1 | | 941941041R00 | | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | | 616,03300 | | 105,80 | | 65 176,29 | | | 800-3 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | včetně kotvení | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Včetně kotvení lešení. | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | 5,5\*(26,46+3,6+2,4+11,9+2,4)\*2 |  | | 514,36000 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | (11,79-4,68)\*(11,9+1,2\*2) |  | | 101,67300 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2 | | 941941291R00 | | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | | 1 232,06600 | | 86,00 | | 105 957,68 | | | 800-3 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | včetně kotvení | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 616,03300\*2 |  | | 1 232,06600 | |  | |  | | |  | |  | |
| 3 | | 941941841R00 | | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | | 616,03300 | | 78,00 | | 48 050,57 | | | 800-3 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 616,03300 |  | | 616,03300 | |  | |  | | |  | |  | |
| 4 | | 941955004R00 | | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | | 70,00000 | | 218,00 | | 15 260,00 | | | 800-3 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | obháňka 2.Np : 70 |  | | 70,00000 | |  | |  | | |  | |  | |
| **Díl:** | | **99** | | **Staveništní přesun hmot** |  | |  | |  | | **18 276,83** | | |  | |  | |
| 5 | | 999281108R00 | | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | | 12,96229 | | 1 410,00 | | 18 276,83 | | | 801-4 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Díl:** | | **762** | | **Konstrukce tesařské** |  | |  | |  | | **50 700,80** | | |  | |  | |
| 6 | | 762088116R00 | | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | kus | | 2,00000 | | 23 620,00 | | 47 240,00 | | | 800-762 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | | | | | | | | | |  | |  | |
| 7 | | 998762202R00 | | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | | 309,00000 | | 11,20 | | 3 460,80 | | | 800-762 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | 50 m vodorovně | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Díl:** | | **765** | | **Krytiny tvrdé** |  | |  | |  | | **2 033 377,50** | | |  | |  | |
| 8 | | 765361810R00 | | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | | 651,00000 | | 220,00 | | 143 220,00 | | | 800-765 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | 350+27+205+69 |  | | 651,00000 | |  | |  | | |  | |  | |
| 9 | | 765559111R00 | | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, jednoduché krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | | 446,00000 | | 355,00 | | 158 330,00 | | | 800-765 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | včetně dodávky spojovacího materiálu | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | 350+27+69 |  | | 446,00000 | |  | |  | | |  | |  | |
| 10 | | 765559121R00 | | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | | 205,00000 | | 620,00 | | 127 100,00 | | | 800-765 | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | 205 |  | | 205,00000 | |  | |  | | |  | |  | |
| 11 | | pc01 | | Příplatek za pracnost - obháňka | m2 | | 96,00000 | | 850,00 | | 81 600,00 | | |  | | Vlastní | |
|  | |  | | 27+69 |  | | 96,00000 | |  | |  | | |  | |  | |
| 12 | | pc02 | | D+M dřevěné ručně dlabané střešní žlaby, ze smrkového dřeva, osazeno do kovových háků, kotvených, ke každé druhé krokvi kovanými hřebíky | m | | 60,00000 | | 2 350,00 | | 141 000,00 | | |  | | Vlastní | |
|  | |  | | 15\*4 |  | | 60,00000 | |  | |  | | |  | |  | |
| 13 | | pc03 | | Demontáž stávajících střešních žlabů včetně kovových háků, odvoz, likvidace | m | | 24,65000 | | 250,00 | | 6 162,50 | | |  | | Vlastní | |
|  | |  | | 17,3+7,35 |  | | 24,65000 | |  | |  | | |  | |  | |
| 14 | | 60592120R | | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí jednoduché; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | | 490,60000 | | 1 550,00 | | 760 430,00 | | | SPCM | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 446,00000\*1,1 |  | | 490,60000 | |  | |  | | |  | |  | |
| 15 | | 60592122R | | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | | 225,50000 | | 2 050,00 | | 462 275,00 | | | SPCM | | RTS 22/ II | |
|  | |  | | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 205,00000\*1,1 |  | | 225,50000 | |  | |  | | |  | |  | |
| 16 | | 998765202R00 | | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | % | | 15 800,00000 | | 9,70 | | 153 260,00 | | | 800-765 | | RTS 22/ II | |
|  |  | | 50 m vodorovně | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Díl:** | **783** | | **Nátěry** | | |  | |  | |  | | **156 240,00** |  | |  | |
| 17 | 783781001R00 | | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | | | m2 | | 651,00000 | | 65,00 | | 42 315,00 | 800-783 | | RTS 22/ II | |
|  |  | | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 446,00000 | | |  | | 446,00000 | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 205,00000 | | |  | | 205,00000 | |  | |  |  | |  | |
| 18 | 783726100R0V | | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | | | m2 | | 651,00000 | | 175,00 | | 113 925,00 |  | | Vlastní | |
|  |  | | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 651,00000 | | |  | | 651,00000 | |  | |  |  | |  | |
| **Díl:** | **D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | |  | |  | |  | | **58 288,85** |  | |  | |
| 19 | 979011111R00 | | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | | | t | | 11,71800 | | 350,00 | | 4 101,30 | 801-3 | | RTS 22/ II | |
| 20 | 979081111R00 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | | | t | | 11,71800 | | 210,00 | | 2 460,78 | 801-3 | | RTS 22/ II | |
|  |  | | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | | | |  | |  | |
| 21 | 979081121R00 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | | | t | | 457,00200 | | 19,30 | | 8 820,14 | 801-3 | | RTS 22/ II | |
| 22 | 979082111R00 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | | | t | | 11,71800 | | 380,00 | | 4 452,84 | 801-3 | | RTS 22/ II | |
| 23 | 979082121R00 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | | | t | | 93,74400 | | 35,20 | | 3 299,79 | 801-3 | | RTS 22/ II | |
| 24 | 979990161R00 | | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | | | t | | 11,71800 | | 3 000,00 | | 35 154,00 | 801-3 | | RTS 22/ II | |
| **Díl:** | **VN** | | **Vedlejší náklady** | | |  | |  | |  | | **88 600,00** |  | |  | |
| 25 | 005121010R | | Vybudování zařízení staveniště | | | Soubor | | 1,00000 | | 29 800,00 | | 29 800,00 |  | | RTS 22/ II | |
|  |  | | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | | | | | | | | | |  | |  | |
| 26 | 005121020R | | Provoz zařízení staveniště | | | Soubor | | 1,00000 | | 15 300,00 | | 15 300,00 |  | | RTS 22/ II | |
|  |  | | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | | | | | | | | | |  | |  | |
| 27 | 005121030R | | Odstranění zařízení staveniště | | | Soubor | | 1,00000 | | 10 500,00 | | 10 500,00 |  | | RTS 22/ II | |
|  |  | | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | | | | | | | | | |  | |  | |
| 28 | 005122 R | | Provozní vlivy | | | Soubor | | 1,00000 | | 33 000,00 | | 33 000,00 |  | | RTS 22/ II | |
|  |  | | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | | | | | | | | | |  | |  | |
| **Díl:** | **ON** | | **Ostatní náklady** | | |  | |  | |  | | **25 680,00** |  | |  | |
| 29 | 005211010R | | Předání a převzetí staveniště | | | Soubor | | 1,00000 | | 4 790,00 | | 4 790,00 |  | | RTS 22/ II | |
|  |  | | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | | | | | | | | | |  | |  | |
| 30 | 005211080R | | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | | | Soubor | | 1,00000 | | 10 000,00 | | 10 000,00 |  | | RTS 22/ II | |
|  |  | | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | | Úvazky pro práci na střeše apod. | | | | | | | | | |  | |  | |
| 31 | 005211040RV | | Úklid veřejných ploch a prostranství | | | Soubor | | 1,00000 | | 10 890,00 | | 10 890,00 |  | | Vlastní | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | **Celkem** | |  | | |  | |  | |  | | **2 665 608,52** |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |