Změnový list č. 2

(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel – COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO: 465 77 238

Číslo změny závazku ze smlouvy:		Změnový list č. 2

Název změny závazku ze smlouvy:	1 - Změna třídy těžitelnosti zemin

2 - Změna realizovaných délek dle geodetického zaměření realizovaných vodovodních řadů

Název smlouvy:	NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

Smluvní strany:

Objednatel:			Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO 000 98 604

Zhotovitel:			COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO 465 77 238

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

- Finanční plnění

- Podklady k návrhu změny

  - Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo

  - Oceněné výkazy výměr méně prací a víceprací – příloha Dodatku č. 2

  - Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník, není přiloženo

  - Zápisy a stanoviska ostatní – viz stavební deník, není přiloženo

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny

- Změna třídy těžitelnosti zemin

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Při výkopech rýh na vodovodních řadech objekty SO 04 Kolibiska 1 a SO 04 Depozitní hala musel zhotovitel na rozpojení zemin použít rypadlo s bouracím kladivem. Na tuto skutečnost byl upozorněn objednatel a TDI a bylo dohodnuto, že skutečnou třídu těžitelnosti stanoví oprávněný geotechnik. Na základě tohoto posudku zpracuje zhotovitel rozdílový rozpočet, který vyjádří změnu ceny v důsledku jiné třídy těžitelnosti. Součástí stanoviska geologa je rovněž Tab. 1, která přehledně sumarizuje výskyty rozdílných tříd těžitelnosti dle jednotlivých vodovodních řadů oproti předpokladu dle projektové dokumentace a smluvního rozpočtu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepočítal a počítat ani nemohl z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí.

- Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

- Změna realizovaných délek dle geodetického zaměření realizovaných vodovodních řadů

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Celková délka realizovaných vodovodních řadů, které nechal zhotovitel zaměřit oprávněným je odlišná oproti délkám uvedeným ve smluvním rozpočtu a výkazu výměr. Zhotovitel zpracoval rozpočty zohledňující skutečné délky zaměřené na objektech SO 04 Kolibiska 1 a SO 05 Depozitní hala dle zabudovaných dimenzí potrubí. Rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí změnového listu současně se zprávou od oprávněného geodeta.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepočítal a počítat ani nemohl z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí.

- Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:

Změna délky potrubního vedení

Méně práce celkem bez DPH	-529 369,92 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	527 042,56 Kč

Celková cena podle změnového listu č. 2 bez DPH                                           	-2 327,36 Kč

Vyhodnocení podílu změnového listu č. 2 z celkové ceny díla bez DPH v %	 %

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v Kč	-1 056 412,48 Kč

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v %	3 %

4.  Podklady k návrhu změny

4.1	Zaměření skutečného provedení stavby (oprávněným geodetem) – není přiloženo
4.2	Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 2

4.3	Stanovisko geotechnika k posouzení třídy těžitelnosti a rozpojitelnosti zemin a hornin

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou ve Změnovém listu č. 2 předvídat vzhledem k jejich nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.

| Za Zhotovitele: Datum: | Za Objednatele: Datum: |
| --- | --- |