| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |  |
|  |  | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Národní muzeum v přírodě |  |  |  | IČ: | 00098604 |  |
|  |  | Palackého 147 |  |  |  | DIČ: | CZ00098604 |  |
|  |  | 75661 | Rožnov pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | COMMODUM, spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 46577238 |  |
|  |  | Valašská Bystřice 225 |  |  |  | DIČ: | CZ46577238 |  |
|  |  | 75627 | Valašská Bystřice |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | -2 327,36 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| VN |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| ON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | -2 327,36 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | -2 327,36 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | -2 327,36 |  |  | CZK |
| V |  |  |  | dne |  |  |  |  |
|  | Za zhotovitele |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace dílčích částí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem |  |
| 90000008 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek |  |  | 0,00 | -2 327,36 |  | -2 327,36 |  |
| 04 | Kolibiska 1 |  |  | 0,00 | 8 501,68 |  | 8 501,68 |  |
| 11 | Pitná a požární voda |  |  | 0,00 | -252 397,85 |  | -252 397,85 |  |
| 12 a | Záměna tř. zeminy - méněpráce |  |  | 0,00 | -164 049,25 |  | -164 049,25 |  |
| 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce |  |  | 0,00 | 424 948,78 |  | 424 948,78 |  |
| 05 | Depozitní hala |  |  | 0,00 | -10 829,04 |  | -10 829,04 |  |
| 11 | Pitná a požární voda |  |  | 0,00 | -74 348,39 |  | -74 348,39 |  |
| 12 a | Záměna tř. zeminy - méněpráce |  |  | 0,00 | -38 574,43 |  | -38 574,43 |  |
| 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce |  |  | 0,00 | 102 093,78 |  | 102 093,78 |  |
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0,00 | -2 327,36 | 0,00 | -2 327,36 |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem |  |
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 107 039,09 |  |
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | -23 310,00 |  |
| 8 | Trubní vedení - vodovodní síť |  |  | HSV |  |  | -14 082,53 |  |
| 81 | Trubní vedení - hydrantová síť |  |  | HSV |  |  | -50 626,11 |  |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | -21 347,81 |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | -2 327,36 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |
| R: | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |  |  |  |  |
| C: | 04 | Kolibiska 1 |  |  |  |  |
| C: | 11 | Pitná a požární voda |  |  |  |  |
| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl | 1 | Zemní práce |  |  |  | -171 587,43 |
| # 1 | # 132201213R00 | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | # m3 | # -166,75000 | # 250,00 | # -41 687,50 |
| # 2 | # 132201219R00 | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | # m3 | # -83,38000 | # 10,00 | # -833,80 |
| # 3 | # 151101101R00 | # Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | # m2 | # -333,50000 | # 20,00 | # -6 670,00 |
| # 4 | # 151101111R00 | # Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | # m2 | # -333,50000 | # 10,00 | # -3 335,00 |
| # 5 | # 161101101R00 | # Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | # m3 | # -83,38000 | # 113,00 | # -9 421,94 |
| # 6 | # 162701105R00 | # Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | # m3 | # -58,37000 | # 210,00 | # -12 257,70 |
| # 7 | # 162701109R00 | # Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | # m3 | # -291,87000 | # 15,00 | # -4 378,05 |
| # 8 | # 167101102R00 | # Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | # m3 | # -58,37000 | # 58,00 | # -3 385,46 |
| # 9 | # 171201201R00 | # Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | # m3 | # -58,37000 | # 11,00 | # -642,07 |
| # 10 | # 174101101R00 | # Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | # m3 | # -108,38000 | # 105,00 | # -11 379,90 |
| # 11 | # 175101101RT2 | # Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | # m3 | # -41,69000 | # 958,00 | # -39 939,02 |
| # 12 | # 199000002R00 | # Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | # m3 | # -58,37000 | # 150,00 | # -8 755,50 |
| # 13 | # 215901101R00 | # Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | # m2 | # -312,66000 | # 6,50 | # -2 032,29 |
| # 14 | # 182300010RAE | # Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m | # m2 | # -120,20000 | # 156,00 | # -18 751,20 |
| # 15 | # 10364200R | # ornice pro pozemkové úpravy | # m3 | # -18,04000 | # 450,00 | # -8 118,00 |
| Díl | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -15 021,00 |
| # 16 | # 451572111R00 | # Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | # m3 | # -16,69000 | # 900,00 | # -15 021,00 |
| Díl | 8 | Trubní vedení - vodovodní síť |  |  |  | -10 760,04 |
| # 17 | # 871161121R00 | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | # m | # -3,00000 | # 19,70 | # -59,10 |
| # 18 | # 871181121R00 | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | # m | # -18,00000 | # 22,20 | # -399,60 |
| # 19 | # 871211121R00 | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | # m | # -23,00000 | # 30,10 | # -692,30 |
| # 20 | # 892241111R00 | # Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | # m | # -44,00000 | # 22,20 | # -976,80 |
| # 21 | # 892233111R00 | # Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | # m | # -44,00000 | # 75,00 | # -3 300,00 |
| # 22 | # 899721112R00 | # Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | # m | # -44,00000 | # 5,00 | # -220,00 |
| # 23 | # 899731111R00 | # Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | # m | # -44,00000 | # 4,71 | # -207,24 |
| # 24 | # 286134601R | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm | # m | # -3,00000 | # 36,00 | # -108,00 |
| # 25 | # 286134603R | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm | # m | # -18,00000 | # 117,00 | # -2 106,00 |
| # 26 | # 286134604R | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm | # m | # -23,00000 | # 117,00 | # -2 691,00 |
| Díl | 81 | Trubní vedení - hydrantová síť |  |  |  | -39 057,57 |
| # 27 | # 871241121R00 | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | # m | # -11,00000 | # 65,30 | # -718,30 |
| # 28 | # 871251121R00 | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | # m | # -16,00000 | # 88,30 | # -1 412,80 |
| # 29 | # 871261121R00 | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm | # m | # -15,00000 | # 99,90 | # -1 498,50 |
| # 30 | # 871311121R00 | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm | # m | # -5,00000 | # 118,00 | # -590,00 |
| # 31 | # 892271111R00 | # Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | # m | # -27,00000 | # 22,30 | # -602,10 |
| # 32 | # 892351111R00 | # Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | # m | # -20,00000 | # 28,70 | # -574,00 |
| # 33 | # 892273111R00 | # Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | # m | # -27,00000 | # 106,50 | # -2 875,50 |
| # 34 | # 892353111R00 | # Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | # m | # -20,00000 | # 204,50 | # -4 090,00 |
| # 35 | # 899721112R00 | # Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | # m | # -47,00000 | # 5,00 | # -235,00 |
| # 36 | # 899731111R00 | # Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | # m | # -47,00000 | # 4,71 | # -221,37 |
| # 37 | # 286134606R | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm | # m | # -11,00000 | # 280,00 | # -3 080,00 |
| # 38 | # 286134607R | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm | # m | # -16,00000 | # 400,00 | # -6 400,00 |
| # 39 | # 286134608R | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm | # m | # -15,00000 | # 838,00 | # -12 570,00 |
| # 40 | # 286134610R | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm | # m | # -5,00000 | # 838,00 | # -4 190,00 |
| Díl | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | -15 971,81 |
| # 41 | # 998276101R00 | # Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | # t | # -133,09844 | # 120,00 | # -15 971,81 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | 90 -5012 |  | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: |  | 90000008/3 |  | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: |  | 04 |  | Kolibiska 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: |  | 12 a |  | Záměna tř. zeminy - méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # |  | Číslo položky |  | Název položky | MJ |  | Množství |  | Cena / MJ |  | Celkem |  |  |
| Díl |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  | -164 049,25 |  |  |
| # 1 |  | # 132201213R00 |  | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | # m3 |  | # -476,48200 |  | # 250,00 |  | # -119 120,50 |  |  |
| # 2 |  | # 132201219R00 |  | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | # m3 |  | # -238,24100 |  | # 10,00 |  | # -2 382,41 |  |  |
| # 3 |  | # 161101101R00 |  | # Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | # m3 |  | # -92,87550 |  | # 113,00 |  | # -10 494,93 |  |  |
| # 4 |  | # 162701105R00 |  | # Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | # m3 |  | # -65,01300 |  | # 210,00 |  | # -13 652,73 |  |  |
| # 5 |  | # 162701109R00 |  | # Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | # m3 |  | # -325,06500 |  | # 15,00 |  | # -4 875,98 |  |  |
| # 6 |  | # 167101102R00 |  | # Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | # m3 |  | # -65,01300 |  | # 58,00 |  | # -3 770,75 |  |  |
| # 7 |  | # 199000002R00 |  | # Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | # m3 |  | # -65,01300 |  | # 150,00 |  | # -9 751,95 |  |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | 90 -5012 |  | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 90000008/3 |  | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: | 04 |  | Kolibiska 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: | 12 b |  | Záměna tř. zeminy - vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Číslo položky |  | Název položky |  |  | MJ |  | Množství |  | Cena / MJ |  | Celkem |
| Díl | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 948,78 |
| # 1 | # 132301212R00 |  | # Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ |  |  | # m3 |  | # 290,73100 |  | # 357,50 |  | # 103 936,33 |
| # 2 | # 132301219R00 |  | # Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ |  |  | # m3 |  | # 145,36550 |  | # 78,60 |  | # 11 425,73 |
| # 3 | # 132401211R00 |  | # Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ |  |  | # m3 |  | # 185,75100 |  | # 1 164,00 |  | # 216 214,16 |
| # 4 | # 161101151R00 |  | # Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m |  |  | # m3 |  | # 92,87550 |  | # 193,00 |  | # 17 924,97 |
| # 5 | # 162701155R00 |  | # Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m |  |  | # m3 |  | # 65,01300 |  | # 333,00 |  | # 21 649,33 |
| # 6 | # 162701159R00 |  | # Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km |  |  | # m3 |  | # 325,06500 |  | # 27,10 |  | # 8 809,26 |
| # 7 | # 167101152R00 |  | # Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 |  |  | # m3 |  | # 65,01300 |  | # 105,00 |  | # 6 826,37 |
| # 8 | # 199000003R00 |  | # Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  |  | # m3 |  | # 65,01300 |  | # 587,00 |  | # 38 162,63 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | 90 -5012 |  | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: |  | 90000008/3 |  | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: |  | 05 |  | Depozitní hala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: |  | 11 |  | Pitná a požární voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # |  | Číslo položky |  | Název položky |  | MJ |  | Množství |  | Cena / MJ |  | Celkem |  |
| Díl |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  | -45 792,36 |  |
| # 1 |  | # 132201212R00 |  | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  | # m3 |  | # -36,84000 |  | # 250,00 |  | # -9 210,00 |  |
| # 2 |  | # 132201219R00 |  | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, |  | # m3 |  | # -18,42000 |  | # 10,00 |  | # -184,20 |  |
| # 3 |  | # 151101101R00 |  | # Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m |  | # m2 |  | # -46,08000 |  | # 20,00 |  | # -921,60 |  |
| # 4 |  | # 151101111R00 |  | # Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m |  | # m2 |  | # -46,08000 |  | # 10,00 |  | # -460,80 |  |
| # 5 |  | # 161101101R00 |  | # Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  | # m3 |  | # -36,84000 |  | # 113,00 |  | # -4 162,92 |  |
| # 6 |  | # 162701105R00 |  | # Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  | # m3 |  | # -18,42000 |  | # 210,00 |  | # -3 868,20 |  |
| # 7 |  | # 162701109R00 |  | # Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 |  | # m3 |  | # -92,10000 |  | # 15,00 |  | # -1 381,50 |  |
| # 8 |  | # 167101102R00 |  | # Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 |  | # m3 |  | # -18,42000 |  | # 58,00 |  | # -1 068,36 |  |
| # 9 |  | # 171201201R00 |  | # Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice |  | # m3 |  | # -18,42000 |  | # 11,00 |  | # -202,62 |  |
| # 10 |  | # 174101101R00 |  | # Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  | # m3 |  | # -18,42000 |  | # 105,00 |  | # -1 934,10 |  |
| # 11 |  | # 175101101RT2 |  | # Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm |  | # m3 |  | # -9,21000 |  | # 958,00 |  | # -8 823,18 |  |
| # 12 |  | # 199000002R00 |  | # Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů |  | # m3 |  | # -18,42000 |  | # 150,00 |  | # -2 763,00 |  |
| # 13 |  | # 215901101R00 |  | # Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 |  | # m2 |  | # -69,12000 |  | # 6,50 |  | # -449,28 |  |
| # 14 |  | # 182300010RAE |  | # Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m |  | # m2 |  | # -46,35000 |  | # 156,00 |  | # -7 230,60 |  |
| # 15 |  | # 10364200R |  | # ornice pro pozemkové úpravy |  | # m3 |  | # -6,96000 |  | # 450,00 |  | # -3 132,00 |  |
| Díl |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  | -8 289,00 |  |
| # 16 |  | # 451572111R00 |  | # Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm |  | # m3 |  | # -9,21000 |  | # 900,00 |  | # -8 289,00 |  |
| Díl |  | 8 |  | Trubní vedení - vodovodní síť |  |  |  |  |  |  |  | -3 322,49 |  |
| # 17 |  | # 871181121R00 |  | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 22,20 |  | # -299,70 |  |
| # 18 |  | # 892241111R00 |  | # Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 22,20 |  | # -299,70 |  |
| # 19 |  | # 892233111R00 |  | # Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 75,00 |  | # -1 012,50 |  |
| # 20 |  | # 899721112R00 |  | # Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 5,00 |  | # -67,50 |  |
| # 21 |  | # 899731111R00 |  | # Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 4,71 |  | # -63,59 |  |
| # 22 |  | # 286134603R |  | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 117,00 |  | # -1 579,50 |  |
| Díl |  | 81 |  | Trubní vedení - hydrantová síť |  |  |  |  |  |  |  | -11 568,54 |  |
| # 23 |  | # 871241121R00 |  | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm |  | # m |  | # -5,00000 |  | # 65,30 |  | # -326,50 |  |
| # 24 |  | # 871261121R00 |  | # Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm |  | # m |  | # -8,50000 |  | # 99,90 |  | # -849,15 |  |
| # 25 |  | # 892271111R00 |  | # Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 22,30 |  | # -301,05 |  |
| # 26 |  | # 892273111R00 |  | # Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 106,50 |  | # -1 437,75 |  |
| # 27 |  | # 899721112R00 |  | # Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 5,00 |  | # -67,50 |  |
| # 28 |  | # 899731111R00 |  | # Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 |  | # m |  | # -13,50000 |  | # 4,71 |  | # -63,59 |  |
| # 29 |  | # 286134606R |  | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm |  | # m |  | # -5,00000 |  | # 280,00 |  | # -1 400,00 |  |
| # 30 |  | # 286134608R |  | # trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm |  | # m |  | # -8,50000 |  | # 838,00 |  | # -7 123,00 |  |
| Díl |  | 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | -5 376,00 |  |
| # 31 |  | # 998276101R00 |  | # Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu |  | # t |  | # -44,80000 |  | # 120,00 |  | # -5 376,00 |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: | 90 -5012 |  | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 90000008/3 |  | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: | 05 |  | Depozitní hala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C: | 12 a |  | Záměna tř. zeminy - méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | Číslo položky |  | Název položky |  | MJ |  | Množství |  | Cena / MJ |  | Celkem |  |
| Díl | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  | -38 574,43 |  |
| # 1 | # 132201213R00 |  | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně |  | # m3 |  | # -90,81700 |  | # 250,00 |  | # -22 704,25 |  |
| # 2 | # 132201219R00 |  | # Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, |  | # m3 |  | # -45,40850 |  | # 10,00 |  | # -454,09 |  |
| # 3 | # 161101101R00 |  | # Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |  | # m3 |  | # -42,88200 |  | # 113,00 |  | # -4 845,67 |  |
| # 4 | # 162701105R00 |  | # Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  | # m3 |  | # -21,44100 |  | # 210,00 |  | # -4 502,61 |  |
| # 5 | # 162701109R00 |  | # Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 |  | # m3 |  | # -107,20500 |  | # 15,00 |  | # -1 608,08 |  |
| # 6 | # 167101102R00 |  | # Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 |  | # m3 |  | # -21,44100 |  | # 58,00 |  | # -1 243,58 |  |
| # 7 | # 199000002R00 |  | # Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů |  | # m3 |  | # -21,44100 |  | # 150,00 |  | # -3 216,15 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |  |  |  |  |
| R: | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |  |  |  |  |
| C: | 05 | Depozitní hala |  |  |  |  |
| C: | 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce |  |  |  |  |
| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl | 1 | Zemní práce |  |  |  | 102 093,78 |
| # 1 | # 132301212R00 | # Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | # m3 | # 47,93500 | # 357,50 | # 17 136,76 |
| # 2 | # 132301219R00 | # Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ | # m3 | # 23,96750 | # 78,60 | # 1 883,85 |
| # 3 | # 132401211R00 | # Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | # m3 | # 42,88200 | # 1 164,00 | # 49 914,65 |
| # 4 | # 161101151R00 | # Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | # m3 | # 42,88200 | # 193,00 | # 8 276,23 |
| # 5 | # 162701155R00 | # Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | # m3 | # 21,44100 | # 333,00 | # 7 139,85 |
| # 6 | # 162701159R00 | # Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km | # m3 | # 107,20500 | # 27,10 | # 2 905,26 |
| # 7 | # 167101152R00 | # Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 | # m3 | # 21,44100 | # 105,00 | # 2 251,31 |
| # 8 | # 199000003R00 | # Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | # m3 | # 21,44100 | # 587,00 | # 12 585,87 |