|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet stavby** |
| Stavba: | **90 -5012** | **VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU** |
|   |   | **90000008/3** | **Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3** |
| Objednatel: | Národní muzeum v přírodě |   |   | IČ: | 00098604 |   |
|  |  | Palackého 147 |  |  |  | DIČ: | CZ00098604 |   |
|  |   | 75661 | Rožnov pod Radhoštěm |   |   |   |   |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o. | IČ: | 46577238 |   |
|  |  | Valašská Bystřice 225 | DIČ: | CZ46577238 |   |
|  |   | 75627 | Valašská Bystřice |   |   |
| Vypracoval: | **xxxxx** |  |  |  |  |   |
| Rozpis ceny |  |  |  | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | -2 327,36 |
| PSV |   |   |   |   | 0,00 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| VN |   |   |   |   | 0,00 |
| ON |   |   |   |   | 0,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **-2 327,36** |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | 15 | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 | % | **-2 327,36** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** |   |  | **-2 327,36** | CZK |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| V |   |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace dílčích částí** |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |   |   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem |   |
| 90000008 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek | 0,00 | -2 327,36 |   | -2 327,36 |   |
| 04 | Kolibiska 1 | 0,00 | 8 501,68 |   | 8 501,68 |   |
| 11 | Pitná a požární voda | 0,00 | -252 397,85 |   | -252 397,85 |   |
| 12 a | Záměna tř. zeminy - méněpráce | 0,00 | -164 049,25 |   | -164 049,25 |   |
| 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce | 0,00 | 424 948,78 |   | 424 948,78 |   |
| 05 | Depozitní hala | 0,00 | -10 829,04 |   | -10 829,04 |   |
| 11 | Pitná a požární voda | 0,00 | -74 348,39 |   | -74 348,39 |   |
| 12 a | Záměna tř. zeminy - méněpráce | 0,00 | -38 574,43 |   | -38 574,43 |   |
| 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce | 0,00 | 102 093,78 |   | 102 093,78 |   |
| Celkem za stavbu | 0,00 | -2 327,36 | 0,00 | -2 327,36 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |   |   | Typ dílu |   |   | Celkem |   |
| 1 | Zemní práce | HSV |   |   | 107 039,09 |   |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |   |   | -23 310,00 |   |
| 8 | Trubní vedení - vodovodní síť | HSV |   |   | -14 082,53 |   |
| 81 | Trubní vedení - hydrantová síť | HSV |   |   | -50 626,11 |   |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | -21 347,81 |   |
| Cena celkem |   |   |   | -2 327,36 |   |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |
| **R:** | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |
| **C:** | 04 | Kolibiska 1 |
| **C:** | 11 | Pitná a požární voda |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **-171 587,43** |
| **1** | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | -166,75000 | 250,00 | -41 687,50 |
| **2** | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | -83,38000 | 10,00 | -833,80 |
| **3** | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | -333,50000 | 20,00 | -6 670,00 |
| **4** | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | -333,50000 | 10,00 | -3 335,00 |
| **5** | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | -83,38000 | 113,00 | -9 421,94 |
| **6** | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -58,37000 | 210,00 | -12 257,70 |
| **7** | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | -291,87000 | 15,00 | -4 378,05 |
| **8** | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | -58,37000 | 58,00 | -3 385,46 |
| **9** | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | -58,37000 | 11,00 | -642,07 |
| **10** | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -108,38000 | 105,00 | -11 379,90 |
| **11** | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | -41,69000 | 958,00 | -39 939,02 |
| **12** | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -58,37000 | 150,00 | -8 755,50 |
| **13** | 215901101R00 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | -312,66000 | 6,50 | -2 032,29 |
| **14** | 182300010RAE | Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m | m2 | -120,20000 | 156,00 | -18 751,20 |
| **15** | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | -18,04000 | 450,00 | -8 118,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **-15 021,00** |
| **16** | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | -16,69000 | 900,00 | -15 021,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **8** | **Trubní vedení - vodovodní síť** |  |  |  | **-10 760,04** |
| **17** | 871161121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | -3,00000 | 19,70 | -59,10 |
| **18** | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | -18,00000 | 22,20 | -399,60 |
| **19** | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | -23,00000 | 30,10 | -692,30 |
| **20** | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | -44,00000 | 22,20 | -976,80 |
| **21** | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | -44,00000 | 75,00 | -3 300,00 |
| **22** | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | -44,00000 | 5,00 | -220,00 |
| **23** | 899731111R00 | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | m | -44,00000 | 4,71 | -207,24 |
| **24** | 286134601R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm | m | -3,00000 | 36,00 | -108,00 |
| **25** | 286134603R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm | m | -18,00000 | 117,00 | -2 106,00 |
| **26** | 286134604R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm | m | -23,00000 | 117,00 | -2 691,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **81** | **Trubní vedení - hydrantová síť** |  |  |  | **-39 057,57** |
| **27** | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | -11,00000 | 65,30 | -718,30 |
| **28** | 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | -16,00000 | 88,30 | -1 412,80 |
| **29** | 871261121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm | m | -15,00000 | 99,90 | -1 498,50 |
| **30** | 871311121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm | m | -5,00000 | 118,00 | -590,00 |
| **31** | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | -27,00000 | 22,30 | -602,10 |
| **32** | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | -20,00000 | 28,70 | -574,00 |
| **33** | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | -27,00000 | 106,50 | -2 875,50 |
| **34** | 892353111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | -20,00000 | 204,50 | -4 090,00 |
| **35** | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | -47,00000 | 5,00 | -235,00 |
| **36** | 899731111R00 | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | m | -47,00000 | 4,71 | -221,37 |
| **37** | 286134606R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm | m | -11,00000 | 280,00 | -3 080,00 |
| **38** | 286134607R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm | m | -16,00000 | 400,00 | -6 400,00 |
| **39** | 286134608R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm | m | -15,00000 | 838,00 | -12 570,00 |
| **40** | 286134610R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm | m | -5,00000 | 838,00 | -4 190,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **-15 971,81** |
| **41** | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | -133,09844 | 120,00 | -15 971,81 |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |
| **R:** | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |
| **C:** | 04 | Kolibiska 1 |
| **C:** | 12 a | Záměna tř. zeminy - méněpráce |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **-164 049,25** |
| **1** | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | -476,48200 | 250,00 | -119 120,50 |
| **2** | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | -238,24100 | 10,00 | -2 382,41 |
| **3** | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | -92,87550 | 113,00 | -10 494,93 |
| **4** | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -65,01300 | 210,00 | -13 652,73 |
| **5** | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | -325,06500 | 15,00 | -4 875,98 |
| **6** | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | -65,01300 | 58,00 | -3 770,75 |
| **7** | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -65,01300 | 150,00 | -9 751,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Položkový rozpočet**  |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |
| **R:** | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |
| **C:** | 04 | Kolibiska 1 |
| **C:** | 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **424 948,78** |
| **1** | 132301212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 290,73100 | 357,50 | 103 936,33 |
| **2** | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ | m3 | 145,36550 | 78,60 | 11 425,73 |
| **3** | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 185,75100 | 1 164,00 | 216 214,16 |
| **4** | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 92,87550 | 193,00 | 17 924,97 |
| **5** | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | m3 | 65,01300 | 333,00 | 21 649,33 |
| **6** | 162701159R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km | m3 | 325,06500 | 27,10 | 8 809,26 |
| **7** | 167101152R00 | Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 | m3 | 65,01300 | 105,00 | 6 826,37 |
| **8** | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 65,01300 | 587,00 | 38 162,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |
| **R:** | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |
| **C:** | 05 | Depozitní hala |
| **C:** | 11 | Pitná a požární voda |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **-45 792,36** |
| **1** | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | -36,84000 | 250,00 | -9 210,00 |
| **2** | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | -18,42000 | 10,00 | -184,20 |
| **3** | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | -46,08000 | 20,00 | -921,60 |
| **4** | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | -46,08000 | 10,00 | -460,80 |
| **5** | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | -36,84000 | 113,00 | -4 162,92 |
| **6** | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -18,42000 | 210,00 | -3 868,20 |
| **7** | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | -92,10000 | 15,00 | -1 381,50 |
| **8** | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | -18,42000 | 58,00 | -1 068,36 |
| **9** | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | -18,42000 | 11,00 | -202,62 |
| **10** | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -18,42000 | 105,00 | -1 934,10 |
| **11** | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | -9,21000 | 958,00 | -8 823,18 |
| **12** | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -18,42000 | 150,00 | -2 763,00 |
| **13** | 215901101R00 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | -69,12000 | 6,50 | -449,28 |
| **14** | 182300010RAE | Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m | m2 | -46,35000 | 156,00 | -7 230,60 |
| **15** | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | -6,96000 | 450,00 | -3 132,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **-8 289,00** |
| **16** | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | -9,21000 | 900,00 | -8 289,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **8** | **Trubní vedení - vodovodní síť** |  |  |  | **-3 322,49** |
| **17** | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | -13,50000 | 22,20 | -299,70 |
| **18** | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | -13,50000 | 22,20 | -299,70 |
| **19** | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | -13,50000 | 75,00 | -1 012,50 |
| **20** | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | -13,50000 | 5,00 | -67,50 |
| **21** | 899731111R00 | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | m | -13,50000 | 4,71 | -63,59 |
| **22** | 286134603R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm | m | -13,50000 | 117,00 | -1 579,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **81** | **Trubní vedení - hydrantová síť** |  |  |  | **-11 568,54** |
| **23** | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | -5,00000 | 65,30 | -326,50 |
| **24** | 871261121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm | m | -8,50000 | 99,90 | -849,15 |
| **25** | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | -13,50000 | 22,30 | -301,05 |
| **26** | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | -13,50000 | 106,50 | -1 437,75 |
| **27** | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | -13,50000 | 5,00 | -67,50 |
| **28** | 899731111R00 | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | m | -13,50000 | 4,71 | -63,59 |
| **29** | 286134606R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm | m | -5,00000 | 280,00 | -1 400,00 |
| **30** | 286134608R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm | m | -8,50000 | 838,00 | -7 123,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **-5 376,00** |
| **31** | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | -44,80000 | 120,00 | -5 376,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Položkový rozpočet**  |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |
| **R:** | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |
| **C:** | 05 | Depozitní hala |
| **C:** | 12 a | Záměna tř. zeminy - méněpráce |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **-38 574,43** |
| **1** | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | -90,81700 | 250,00 | -22 704,25 |
| **2** | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | -45,40850 | 10,00 | -454,09 |
| **3** | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | -42,88200 | 113,00 | -4 845,67 |
| **4** | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -21,44100 | 210,00 | -4 502,61 |
| **5** | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | -107,20500 | 15,00 | -1 608,08 |
| **6** | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | -21,44100 | 58,00 | -1 243,58 |
| **7** | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -21,44100 | 150,00 | -3 216,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |
| **R:** | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 |
| **C:** | 05 | Depozitní hala |
| **C:** | 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **102 093,78** |
| **1** | 132301212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 47,93500 | 357,50 | 17 136,76 |
| **2** | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ | m3 | 23,96750 | 78,60 | 1 883,85 |
| **3** | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 42,88200 | 1 164,00 | 49 914,65 |
| **4** | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 42,88200 | 193,00 | 8 276,23 |
| **5** | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | m3 | 21,44100 | 333,00 | 7 139,85 |
| **6** | 162701159R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km | m3 | 107,20500 | 27,10 | 2 905,26 |
| **7** | 167101152R00 | Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 | m3 | 21,44100 | 105,00 | 2 251,31 |
| **8** | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 21,44100 | 587,00 | 12 585,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |