|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: | | **90 -5012** | **VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU** | | | | | |
|  |  | **90000008/3** | **Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3** | | | | | |
| Objednatel: | | Národní muzeum v přírodě | |  |  | IČ: | 00098604 |  |
|  |  | Palackého 147 |  |  |  | DIČ: | CZ00098604 |  |
|  |  | 75661 | Rožnov pod Radhoštěm | |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | | COMMODUM, spol. s r.o. | | | | IČ: | 46577238 |  |
|  |  | Valašská Bystřice 225 | | | | DIČ: | CZ46577238 |  |
|  |  | 75627 | Valašská Bystřice | | | |  |  |
| Vypracoval: | | **xxxxx** | |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | -2 327,36 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| VN |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| ON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** | |  |  | |  | | **-2 327,36** | |
| Rekapitulace daní | | |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | 15 | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | 21 | % | **-2 327,36** | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem bez DPH** | | |  |  | **-2 327,36** | | | CZK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za zhotovitele | | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem |  |
| 90000008 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek | | | 0,00 | -2 327,36 |  | -2 327,36 |  |
| 04 | Kolibiska 1 | | | 0,00 | 8 501,68 |  | 8 501,68 |  |
| 11 | Pitná a požární voda | | | 0,00 | -252 397,85 |  | -252 397,85 |  |
| 12 a | Záměna tř. zeminy - méněpráce | | | 0,00 | -164 049,25 |  | -164 049,25 |  |
| 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce | | | 0,00 | 424 948,78 |  | 424 948,78 |  |
| 05 | Depozitní hala | | | 0,00 | -10 829,04 |  | -10 829,04 |  |
| 11 | Pitná a požární voda | | | 0,00 | -74 348,39 |  | -74 348,39 |  |
| 12 a | Záměna tř. zeminy - méněpráce | | | 0,00 | -38 574,43 |  | -38 574,43 |  |
| 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce | | | 0,00 | 102 093,78 |  | 102 093,78 |  |
| Celkem za stavbu | | | | 0,00 | -2 327,36 | 0,00 | -2 327,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem |  |
| 1 | Zemní práce | | | HSV |  |  | 107 039,09 |  |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | HSV |  |  | -23 310,00 |  |
| 8 | Trubní vedení - vodovodní síť | | | HSV |  |  | -14 082,53 |  |
| 81 | Trubní vedení - hydrantová síť | | | HSV |  |  | -50 626,11 |  |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | HSV |  |  | -21 347,81 |  |
| Cena celkem | | | |  |  |  | -2 327,36 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU | | | | |
| **R:** | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 | | | | |
| **C:** | 04 | Kolibiska 1 | | | | |
| **C:** | 11 | Pitná a požární voda | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **-171 587,43** |
| **1** | 132201213R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | -166,75000 | 250,00 | -41 687,50 |
| **2** | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | -83,38000 | 10,00 | -833,80 |
| **3** | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | -333,50000 | 20,00 | -6 670,00 |
| **4** | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | -333,50000 | 10,00 | -3 335,00 |
| **5** | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | -83,38000 | 113,00 | -9 421,94 |
| **6** | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -58,37000 | 210,00 | -12 257,70 |
| **7** | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | -291,87000 | 15,00 | -4 378,05 |
| **8** | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | -58,37000 | 58,00 | -3 385,46 |
| **9** | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | -58,37000 | 11,00 | -642,07 |
| **10** | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -108,38000 | 105,00 | -11 379,90 |
| **11** | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | -41,69000 | 958,00 | -39 939,02 |
| **12** | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | -58,37000 | 150,00 | -8 755,50 |
| **13** | 215901101R00 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | -312,66000 | 6,50 | -2 032,29 |
| **14** | 182300010RAE | Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m | m2 | -120,20000 | 156,00 | -18 751,20 |
| **15** | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | -18,04000 | 450,00 | -8 118,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **-15 021,00** |
| **16** | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | -16,69000 | 900,00 | -15 021,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **8** | **Trubní vedení - vodovodní síť** |  |  |  | **-10 760,04** |
| **17** | 871161121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm | m | -3,00000 | 19,70 | -59,10 |
| **18** | 871181121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | m | -18,00000 | 22,20 | -399,60 |
| **19** | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | -23,00000 | 30,10 | -692,30 |
| **20** | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | -44,00000 | 22,20 | -976,80 |
| **21** | 892233111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | m | -44,00000 | 75,00 | -3 300,00 |
| **22** | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | -44,00000 | 5,00 | -220,00 |
| **23** | 899731111R00 | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | m | -44,00000 | 4,71 | -207,24 |
| **24** | 286134601R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm | m | -3,00000 | 36,00 | -108,00 |
| **25** | 286134603R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm | m | -18,00000 | 117,00 | -2 106,00 |
| **26** | 286134604R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm | m | -23,00000 | 117,00 | -2 691,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **81** | **Trubní vedení - hydrantová síť** |  |  |  | **-39 057,57** |
| **27** | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | -11,00000 | 65,30 | -718,30 |
| **28** | 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | -16,00000 | 88,30 | -1 412,80 |
| **29** | 871261121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm | m | -15,00000 | 99,90 | -1 498,50 |
| **30** | 871311121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm | m | -5,00000 | 118,00 | -590,00 |
| **31** | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | -27,00000 | 22,30 | -602,10 |
| **32** | 892351111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | -20,00000 | 28,70 | -574,00 |
| **33** | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | -27,00000 | 106,50 | -2 875,50 |
| **34** | 892353111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm | m | -20,00000 | 204,50 | -4 090,00 |
| **35** | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | -47,00000 | 5,00 | -235,00 |
| **36** | 899731111R00 | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | m | -47,00000 | 4,71 | -221,37 |
| **37** | 286134606R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm | m | -11,00000 | 280,00 | -3 080,00 |
| **38** | 286134607R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm | m | -16,00000 | 400,00 | -6 400,00 |
| **39** | 286134608R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm | m | -15,00000 | 838,00 | -12 570,00 |
| **40** | 286134610R | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm | m | -5,00000 | 838,00 | -4 190,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **-15 971,81** |
| **41** | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | -133,09844 | 120,00 | -15 971,81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | |
| **S:** | | 90 -5012 | | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU | | | | | | | | | |
| **R:** | | 90000008/3 | | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 | | | | | | | | | |
| **C:** | | 04 | | Kolibiska 1 | | | | | | | | | |
| **C:** | | 12 a | | Záměna tř. zeminy - méněpráce | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **#** | | Číslo položky | | Název položky | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **Díl** | | **1** | | **Zemní práce** |  | |  | |  | | **-164 049,25** | | |
| **1** | | 132201213R00 | | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | | -476,48200 | | 250,00 | | -119 120,50 | | |
| **2** | | 132201219R00 | | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | | -238,24100 | | 10,00 | | -2 382,41 | | |
| **3** | | 161101101R00 | | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | | -92,87550 | | 113,00 | | -10 494,93 | | |
| **4** | | 162701105R00 | | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | | -65,01300 | | 210,00 | | -13 652,73 | | |
| **5** | | 162701109R00 | | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | | -325,06500 | | 15,00 | | -4 875,98 | | |
| **6** | | 167101102R00 | | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | | -65,01300 | | 58,00 | | -3 770,75 | | |
| **7** | | 199000002R00 | | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | | -65,01300 | | 150,00 | | -9 751,95 | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | |
| **S:** | 90 -5012 | | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU | | | | | | | | | |
| **R:** | 90000008/3 | | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 | | | | | | | | | |
| **C:** | 04 | | Kolibiska 1 | | | | | | | | | |
| **C:** | 12 b | | Záměna tř. zeminy - vícepráce | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **#** | Číslo položky | | Název položky | | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Díl** | **1** | | **Zemní práce** | | |  | |  | |  | | **424 948,78** |
| **1** | 132301212R00 | | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | | | m3 | | 290,73100 | | 357,50 | | 103 936,33 |
| **2** | 132301219R00 | | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ | | | m3 | | 145,36550 | | 78,60 | | 11 425,73 |
| **3** | 132401211R00 | | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | | | m3 | | 185,75100 | | 1 164,00 | | 216 214,16 |
| **4** | 161101151R00 | | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | | | m3 | | 92,87550 | | 193,00 | | 17 924,97 |
| **5** | 162701155R00 | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | | | m3 | | 65,01300 | | 333,00 | | 21 649,33 |
| **6** | 162701159R00 | | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km | | | m3 | | 325,06500 | | 27,10 | | 8 809,26 |
| **7** | 167101152R00 | | Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 | | | m3 | | 65,01300 | | 105,00 | | 6 826,37 |
| **8** | 199000003R00 | | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | | | m3 | | 65,01300 | | 587,00 | | 38 162,63 |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | |
| **S:** | | 90 -5012 | | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU | | | | | | | | | |
| **R:** | | 90000008/3 | | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 | | | | | | | | | |
| **C:** | | 05 | | Depozitní hala | | | | | | | | | |
| **C:** | | 11 | | Pitná a požární voda | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **#** | | Číslo položky | | Název položky | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Díl** | | **1** | | **Zemní práce** | |  | |  | |  | | **-45 792,36** | |
| **1** | | 132201212R00 | | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | | m3 | | -36,84000 | | 250,00 | | -9 210,00 | |
| **2** | | 132201219R00 | | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | | m3 | | -18,42000 | | 10,00 | | -184,20 | |
| **3** | | 151101101R00 | | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | | m2 | | -46,08000 | | 20,00 | | -921,60 | |
| **4** | | 151101111R00 | | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | | m2 | | -46,08000 | | 10,00 | | -460,80 | |
| **5** | | 161101101R00 | | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | | m3 | | -36,84000 | | 113,00 | | -4 162,92 | |
| **6** | | 162701105R00 | | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | m3 | | -18,42000 | | 210,00 | | -3 868,20 | |
| **7** | | 162701109R00 | | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | | m3 | | -92,10000 | | 15,00 | | -1 381,50 | |
| **8** | | 167101102R00 | | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | | m3 | | -18,42000 | | 58,00 | | -1 068,36 | |
| **9** | | 171201201R00 | | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | | m3 | | -18,42000 | | 11,00 | | -202,62 | |
| **10** | | 174101101R00 | | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | m3 | | -18,42000 | | 105,00 | | -1 934,10 | |
| **11** | | 175101101RT2 | | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | | m3 | | -9,21000 | | 958,00 | | -8 823,18 | |
| **12** | | 199000002R00 | | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | | m3 | | -18,42000 | | 150,00 | | -2 763,00 | |
| **13** | | 215901101R00 | | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | | m2 | | -69,12000 | | 6,50 | | -449,28 | |
| **14** | | 182300010RAE | | Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m | | m2 | | -46,35000 | | 156,00 | | -7 230,60 | |
| **15** | | 10364200R | | ornice pro pozemkové úpravy | | m3 | | -6,96000 | | 450,00 | | -3 132,00 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Díl** | | **4** | | **Vodorovné konstrukce** | |  | |  | |  | | **-8 289,00** | |
| **16** | | 451572111R00 | | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | | m3 | | -9,21000 | | 900,00 | | -8 289,00 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Díl** | | **8** | | **Trubní vedení - vodovodní síť** | |  | |  | |  | | **-3 322,49** | |
| **17** | | 871181121R00 | | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm | | m | | -13,50000 | | 22,20 | | -299,70 | |
| **18** | | 892241111R00 | | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | | m | | -13,50000 | | 22,20 | | -299,70 | |
| **19** | | 892233111R00 | | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm | | m | | -13,50000 | | 75,00 | | -1 012,50 | |
| **20** | | 899721112R00 | | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | | m | | -13,50000 | | 5,00 | | -67,50 | |
| **21** | | 899731111R00 | | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | | m | | -13,50000 | | 4,71 | | -63,59 | |
| **22** | | 286134603R | | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm | | m | | -13,50000 | | 117,00 | | -1 579,50 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Díl** | | **81** | | **Trubní vedení - hydrantová síť** | |  | |  | |  | | **-11 568,54** | |
| **23** | | 871241121R00 | | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | | m | | -5,00000 | | 65,30 | | -326,50 | |
| **24** | | 871261121R00 | | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm | | m | | -8,50000 | | 99,90 | | -849,15 | |
| **25** | | 892271111R00 | | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | | m | | -13,50000 | | 22,30 | | -301,05 | |
| **26** | | 892273111R00 | | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | | m | | -13,50000 | | 106,50 | | -1 437,75 | |
| **27** | | 899721112R00 | | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | | m | | -13,50000 | | 5,00 | | -67,50 | |
| **28** | | 899731111R00 | | Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2 | | m | | -13,50000 | | 4,71 | | -63,59 | |
| **29** | | 286134606R | | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm | | m | | -5,00000 | | 280,00 | | -1 400,00 | |
| **30** | | 286134608R | | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm | | m | | -8,50000 | | 838,00 | | -7 123,00 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Díl** | | **99** | | **Staveništní přesun hmot** | |  | |  | |  | | **-5 376,00** | |
| **31** | | 998276101R00 | | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | | t | | -44,80000 | | 120,00 | | -5 376,00 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | |
| **S:** | 90 -5012 | | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU | | | | | | | | | |
| **R:** | 90000008/3 | | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 | | | | | | | | | |
| **C:** | 05 | | Depozitní hala | | | | | | | | | |
| **C:** | 12 a | | Záměna tř. zeminy - méněpráce | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **#** | Číslo položky | | Název položky | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Díl** | **1** | | **Zemní práce** | |  | |  | |  | | **-38 574,43** | |
| **1** | 132201213R00 | | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | | m3 | | -90,81700 | | 250,00 | | -22 704,25 | |
| **2** | 132201219R00 | | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | | m3 | | -45,40850 | | 10,00 | | -454,09 | |
| **3** | 161101101R00 | | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | | m3 | | -42,88200 | | 113,00 | | -4 845,67 | |
| **4** | 162701105R00 | | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | m3 | | -21,44100 | | 210,00 | | -4 502,61 | |
| **5** | 162701109R00 | | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | | m3 | | -107,20500 | | 15,00 | | -1 608,08 | |
| **6** | 167101102R00 | | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | | m3 | | -21,44100 | | 58,00 | | -1 243,58 | |
| **7** | 199000002R00 | | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | | m3 | | -21,44100 | | 150,00 | | -3 216,15 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU | | | | |
| **R:** | 90000008/3 | Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek - Dodatek č.3 | | | | |
| **C:** | 05 | Depozitní hala | | | | |
| **C:** | 12 b | Záměna tř. zeminy - vícepráce | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **102 093,78** |
| **1** | 132301212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 47,93500 | 357,50 | 17 136,76 |
| **2** | 132301219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ | m3 | 23,96750 | 78,60 | 1 883,85 |
| **3** | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 42,88200 | 1 164,00 | 49 914,65 |
| **4** | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 42,88200 | 193,00 | 8 276,23 |
| **5** | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | m3 | 21,44100 | 333,00 | 7 139,85 |
| **6** | 162701159R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km | m3 | 107,20500 | 27,10 | 2 905,26 |
| **7** | 167101152R00 | Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 | m3 | 21,44100 | 105,00 | 2 251,31 |
| **8** | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 21,44100 | 587,00 | 12 585,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |