|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | 91_ISO9001_4c   |  | | --- | |  | |
| **STAVEBNÍ FIRMA** | | | | |
| **Zajíc-Zborovský, s. r. o.**, Stará obec 381, 691 23 Pohořelice, | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zakázka** |  | | | |
|  |  | | | |
| **Odběratel** | město Pohořelice | | | |
| **Adresa** | Pohořelice, Brněnská 120 | | | |
| **Telefon** |  | | | |
| **e-mail** |  | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Popis dodávaného výrobku | Počet | Jedn. | Cena jednotky | CELKEM bez DPH |
| **Rekonstrukce oční ordinace MUDr. Čák** | **Celkem bez DPH** | | **316 489 Kč** | |
| Demontáž lino včtně lepidla a solku | 36 | m2 | 74 Kč | 2 664 Kč |
| Osekání omítek | 32 | m2 | 94 Kč | 3 008 Kč |
| Oškrábání starých maleb | 103 | m2 | 52 Kč | 5 356 Kč |
| Oprava starých omítek po oškrabání - odhad | 10,3 | m2 | 130 Kč | 1 339 Kč |
| Osekání obkladů | 1 | kpl | 750 Kč | 750 Kč |
| Demontáž radiátorů | 3 | ks | 350 Kč | 1 050 Kč |
| Montáž radiátory | 3 | ks | 700 Kč | 2 100 Kč |
| Zazdívky - dozdívky - odhad | 1 | kpl | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| D+M hrubá sanační omítka 3,5-5,5cm (tl.dle místnosti vedle) | 34 | m2 | 712 Kč | 24 208 Kč |
| D+M štuková sanační omítka | 135 | m2 | 162 Kč | 21 870 Kč |
| Montáž výztužné sítě do stěrky | 103 | m2 | 268 Kč | 27 604 Kč |
| Penetrace - podlahy, stěny | 171 | m2 | 39 Kč | 6 669 Kč |
| Opravy nadpraží a ostění | 1 | kpl | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| Zához drážek po instalacích | 1 | kpl | 3 600 Kč | 3 600 Kč |
| Zprovoznění původního vztupu | 1 | kpl | 800 Kč | 800 Kč |
| SDK strop - ordinace - složitost klemby | 36 | m2 | 950 Kč | 34 200 Kč |
| Rekonstrukce masivních dveří + obložek vč tmele a laku | 2 | ks | 13 000 Kč | 26 000 Kč |
| Nové kování - odhad | 2 | ks | 3 000 Kč | 6 000 Kč |
| Nivelace podlah | 36 | m2 | 245 Kč | 8 820 Kč |
| D+M nové podlahy vč soklu - dle výběru investor | 1 | kpl | 33 500 Kč | 33 500 Kč |
| Obroušení radiátory + trubní vedení | 1 | kpl | 3 800 Kč | 3 800 Kč |
| Nátěr radiátorů + trubní vedení | 1 | kpl | 4 400 Kč | 4 400 Kč |
| Lišty rohové omítkové D+M | 28 | mb | 56 Kč | 1 568 Kč |
| Elektroinstalace včetně nové revize, rozvaděč, podružné měř. | 1 | kpl | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
| Dodávka dveře | 1 | ks | 1 650 Kč | 1 650 Kč |
| Dodávka kování | 1 | ks | 180 Kč | 180 Kč |
| Zámec zadlabovací FAB | 1 | ks | 320 Kč | 320 Kč |
| D+M revizní dvířka stupačky velké 60x60 | 1 | ks | 910 Kč | 910 Kč |
| Demontáž zárubně vč likvidace | 1 | ks | 1 100 Kč | 1 100 Kč |
| D+M nové zárubně 80L vč usazení do betonu stávající podlahy | 1 | ks | 3 500 Kč | 3 500 Kč |
| Malba vč. Penetrace 2x | 171 | m2 | 74 Kč | 12 654 Kč |
| Nátěry zárubní vč. Obroušení a přípravy | 1 | ks | 420 Kč | 420 Kč |
| Montáž dveře + kování | 1 | ks | 400 Kč | 400 Kč |
| Úprava voda, odpad - odhad! Dle dohody s Mudr. Čák | 1 | kpl | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Pomocné lešení pro stropy a omítky | 1 | kpl | 7 000 Kč | 7 000 Kč |
| Naložení sutí na kontejnér | 5 | tun | 364 Kč | 1 820 Kč |
| Odvoz sutí | 5 | tun | 291 Kč | 1 455 Kč |
| Poplatek za skládku | 5 | tun | 320 Kč | 1 600 Kč |
| Odvoz a likvidace ASA | 1 | kpl | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| Přesun hmot - režije | 2 | % | 3 087 Kč | 6 174 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkem bez DPH** | 316 489 Kč | | |
|  | **DPH 15%** |  | | |
|  | **Celkem bez DPH** | **316 489 Kč** | | |
| Datum | Razítko a podpis | | |  |
| 15.09.2022 |  |  |  |  |