Instalatérská a topenářská firma
INSTAMA
INSTAMA, s.r.o.
Dolnokrčská 2019/43.140 00 Praha 4 - Krč
IC: 26433087. DIC: CZ26433087
Tel.: 244 460 459
E-mail: instama@instama.cz
www.instama.cz
Výpis z occřioOniho re.stfiku, voděného Mfatským soodam v Praze, oodil C. vložka 81813.8-úncra 2X1
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 2, Neklánová 32 Neklánová 147/32 Praha 2 - Vyšehrad 128 00
Datum
vystavení
15.09.2022
Číslo
jednací
482/22/SPP
Vaše číslo jednací
véc Soupis provedených prací
Akce:	Havarijní výměna kotle - 1. NP- Domov mládeže - Neklánová 147/32, Praha 2 - Vyšehrad
Soupis obsahuje:
Položka	ks/m	Cena/
ks/m	Cena/
množství	Kč	
UT:					
Materiál					
- kotel VAILLANT VU 25CS/1-5 ecoTEC plus závěsný kondenzační					
bez ohřevu TUV	1	50 400	50 400		
- spalinový adaptér	1	1 190	1 190		
- prostorový termostat CalorMatic 350 - neobsahuje	0	3 430	0		
- ekvitermní regulace MultiMatic 700	1	5 660	5 660		
- magnetický filtr ULTIMA					
DN 20 - neobsahuje	0	2 448	0		
- filtr BALL s magnetem					
DN 20	1	1 281	1 281		
- kulový uzávěr - plyn					
DN 20	1	285	285		
- HL 21 kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou - neobsahuje	1	469	469		
- sanitární čerpadlo SANICONDENS	0	2 660	3		
- dopojení kotle					
potrubí Cu					
potrubí Cu PRESS					
potrubí HOSTALEN PN 20					
potrubí HT	kpl	1	3 850	3 850	63 135	
Demontáž a montáž				17 620	
Uvedení kotle do provozu technikem VAILLANT				2 740	
Prodloužení záruky kotle na 7 - let - neobsahuje	0	3 300	0	0	
Prodloužení záruky kotle na 5 - let	1	1 650	1 650	1 650	
Úprava elektroinstalace				4 860	
Stavební úpravy - zhotoveni a zapravení zdivá pro odvod kondenzátu				2 480	
Doprava materiálu a pracovníků				700	
Parkovné - zajistí objednatel				0	
ÚT - celkem - mezisoučet				93 185	
Sleva 22% na kotel VAILLANT a termostat, regulaci	22%	56 060	12 333	-12 333	
ÚT - celkem - bez DPH				80 852	

Cena/
množství
Kč
Položka
ks/m
Cena/
ODKOURENI:
Qdkouření - dle přílohy fi. Krátký
ODKOURENI - celkem - bez DPH
ks/m
26 840
26 840
Cena neobsahuje:
- DPH dle platných předpisů v dobé realizace
INSTAMA
Vystav Vladimír Mas Ko rrt Napsal Vladimír Mfeifco nejmi
instatitersl OolnoMrčská 201Í
TeL: 244 460 43), (n, iC: 26433O8U D«C:
i<<>
7ai^s>r4 firma l P raba 4 - Krč JinstfHna.cz
{22&43.3087
Vladimír Másilko
jeonaM siMeinosti