shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21495);(21497,21495)posrelh0posrelv0pib
:~~~=:::=~=:~:~====:::~:=~::=~:==:::=== 

•••••• 
" . 
•••••• 
TEPELNÉ HOSPODÁASTVf HRADEC KRÁLOVÉ. a.s. 

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017082 
Dodavatel 

Stránka: 113 
Datum: 10.04.2017 14: 17 
Expozitura 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s, 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

lS0PLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 	IČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

	Datum vystavení / realizace: 10.04.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 
Na základě Vaší cenové nabídky Č. NI 09803 ze dne 6.4.2017 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na 
akci Hradec Králové - PS BO 1 Václavkova - rekonstrukce teplovodu. KONTAKT PŘI PŘEVZETÍ: p. Zvěřina, 
,-- eriál požadujeme dodat na stavbu na adresu Václavkova 1612, Hradec Králové. Termín dodání 30.5.2017. Fakturu bude 
autorizovat Ing. Juránek, 

ř, 	Číslo zboží 	Název zboží 	Množství 	MJ 	Cena celkem 	Dat.dodání 	
1. 	08739 	Trubka ISOPLUS 12m 219,1 *4,5/400 	288,0 m 	(č 	30.05.2017 	
2. 	08740 	Trubka ISOPLUS 6m 219, I *4,5/400 	66,0 m 	Kč 	30.05.2017 	
3. 	08502 	Trubka rSOPLUS 6m 76, 1*3,2/180 	48,0 m 	Kč 	30.05.2017 	
4. 	08741 	Ohyb 90st. rSOPLUS 2x zes.iz. 219, I *4,5/400 	4,0 Ks 		30.05.2017 	
		1500x2000mm 					
5. 	08742 	Ohyb 90st. lSOPLUS 2x zes.iz. 219, I *4,5/400 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		1500x 1500mm 					
6. 	08743 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz, 219,1 *4,5/400 	6,0 Ks 		30.05.2017 	
		1000x1500mm 					
7. 	08744 	Ohyb 90st. lSOPLUS 2x zes.iz, 76, I *3,2/180 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		1000xl500mm 					
8-,-,08745 	Ohyb 90st. rSOPLUS 2x zes.iz. 76, I *3,2/180 	4,0 Ks 		30.05.2017 	
		1 OOOx 1000mm 					
9. 	08746 	Ohyb 70st. lS0PLUS 2x zes.iz. 76, 1*3,2/180 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		1 OOOx 1 OOOmm 					
10. 	08747 	Ohyb 20st. rSOPLUS 2x zes.iz, 76,1*3,2/180 	4,0 Ks 		30.05.2017 	
		1500x2000mm 					
11. 	08748 	Odbočka etážová [SOPLUS 2x zes.iz. 	2,0 Ks 		').05.2017 	
		273,0*5,0/500-219, I *4,5/400 					
12. 	08749 	Odbočka etážová ISOPLUS 2x zes.iz. 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		219, I *4,5/400-76, 1 *3,2/180 					
13. 	08750 	Odbočka paralelní rSOPLUS 2x zes.iz. 	4,0 Ks 		30.05.2017 	
		219,1 *4,5/400-76, I *3,2/180 					
14. 	08751 	Kul.uz, JIP 219, I *4,5/400 IPS 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
15. 	08631 	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		273,0/500 					
16. 	08752 	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 	52,0 Ks 		30.05.2017 	
		219,1/400 					
17. 	08513 	PE objímka smršťovací kornplet ISOPLUS 76,1/180 	20,0 Ks 		10.05.2017 	
		2*zes.iz. 					
18. 	08753 	PE objímka smršťovací redukční komplet ISOPLUS 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		273,0/500-219,1/4002*zes.iz. 					
						~ 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21500);(21497,21500)posrelh0posrelv0pib
... _---==== 
/". , ." .. ,---,---------------- 
~~-~,-=~/
,.~:._,----~._"" 

•••••• 
• • 
••••••• 
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVI HRADEC KRÁLOVÉ. a.s. 

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017082 
Dodavatel 

Stránka: 2/3 
Datum: 10.04.2017 14:17 
Expozitura 

Místo: Hradec Králové 
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
PSČ: 50006 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

ISOPLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 	IČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

	Datum vystavení / realizace: 10.04.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 
Na základě Vaší cenové nabídky Č. NI09803 ze dne 6.4.2017 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na 
akci Hradec Králové - PS BOI Václavkova - rekonstrukce teplovodu. KONTAKT PŘI PŘEVZETÍ: p. Zvěřina, tel. 
~ -- eriál požadujeme dodat na stavbu na adresu Václavkova 1612, Hradec Králové. Termín dodání 30.5.2017. Fakturu bude 
autorizovat Ing. Juránek. 

ř. 	Číslo zboží 	Název zboží 	Množství 	MJ 	Cena celkem 	Dat.dodání 	
19. 	08754 	PE objímka smršťovací koncová komplet ISOPLUS 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		219,11400 					
20. 	010001 	Redukce ocelová 273,0-219,1 	2,0 Ks 	' , -. 30.05.2017 	
21. 	010002 	Redukce ocelová 273,0-168,3 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
22. 	01549 	Redukce ocelová 219,1-168,3 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
23. 	010003 	Dno klenuté 219, I 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
24. 	08632 	Kruh těsnící ISOPLUS 500 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
25. 	08755 	Kruh těsnící ISOPLUS 400 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
26. 	08167 	Kruh těsnící IS0PLUS 180 	6,0 Ks 		30.05.2017 	
27. 	08756 	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-140 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		415-200/540-340 					
~. 							
2 	08601 	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-130 	2,0 Ks 		30.05.2017 	
		280-200/420-340 					
29. 	08598 	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-80 	6,0 Ks 		30.05.2017 	
		95-501195-130 					
30. 	08129 	Polštář dilatační 1000x240x40 	200,0 Ks 		30.05.2017 	
31. 	08070 	Držák drátu ISOPLUS 	76,0 Ks 		30.05.2017 	
32. 	08005 	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25cm 	500,0 m 		30.05.2017 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21500);(21497,21500)posrelh0posrelv0pib
·,---------------._------------------------------.------ 
:::."", / 
	~S .. _· - -==':;:-' =- .=_.~= .. - 	w".-======.-===' 
	"'"-- 	--- ,~,_.~--_ .. _-_ .•. _, 

•••••• 
• • 
•••••• 

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017082 
Dodavatel 

TEPELNt HOSPODÁŘSTVI HRADEC KRÁLOVt, a. 5. 
Stránka: 3/3 
Datum: 10.04.2017 14:13 
Expozitura 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové 
8 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

ISOPLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 	lČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

	Datum vystavení / realizace: 10.04.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 
Na základě Vaší cenové nabídky Č. NI 09803 ze dne 6.4.2017 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISOPLUS na 
akci Hradec Králové - PS BOI Václavkova - rekonstrukce teplovodu. KONTAKT PŘl PŘEVZETÍ: p. Zvěřina, tel. 604 951 125!! 
.eriál požadujeme dodat na stavbu na adresu Václavkova 1612, Hradec Králové. Termín dodání 30.5.2017. Fakturu bude 
autorizovat Ing. Juránek, 

ř. Číslo zboží 
33. 08055 

Název zboží 
Měřící místo MPD-2 

Množství MJ 
1,0 Ks 

Cena celkem 

Dat.dodání 
Kč 30.05.2017 

1319,0 

883 965,73 Kč 

Na základě Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci. 
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-rnailovou adresu zverina@thhk.cz s textem: 
Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme. 
Firma: is @ plus~eop s.r.o. 

Datum: /17 L,č.p.478) O 1":1- 
53345 Opatovíce nad Labem 

Podpis: