|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZ Náměšť nad Oslavou** | | |  |  |
| **Výkaz výměr opravy pláště komínů** | | |  |  |
| popis prací | výměra | jednotka | jedn. cena | celkem |
| **Komín č. 1** |  |  |  |  |
| mtz kce lešení včetně rozebrání krytiny střechy | 96 | m2 | 150,00 | 14400,00 |
| odstranění nesoudržných omítek a nátěrů cca 50% | 8 | m2 | 250,00 | 2000,00 |
| zpevnění ponechaných omítek cca 50% | 8 | m2 | 130,00 | 1040,00 |
| doplnění omítky cca 50% | 8 | m2 | 1300,00 | 10400,00 |
| sjednocení povrchu omítek | 8 | m2 | 850,00 | 6800,00 |
| nátěr komínu vápenným nátěrem | 8 | m2 | 550,00 | 4400,00 |
| kontrola a případná oprava oplechování hlavy komínu | 5 | hod | 400,00 | 2000,00 |
| dtz kce lešení včetně zapravení krytiny střechy | 96 | m2 | 150,00 | 14400,00 |
| ruční přesuny lešení a hmot | 40 | hod | 250,00 | 10000,00 |
| ostatní vedlejší náklady | 1 | kpl | 6000,00 | 6000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **71440,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Komín č. 2** |  |  |  |  |
| mtz kce lešení včetně rozebrání krytiny střechy | 96 | m2 | 150,00 | 14400,00 |
| odstranění nesoudržných omítek a nátěrů cca 50% | 24 | m2 | 120,00 | 2880,00 |
| zpevnění ponechaných omítek cca 50% | 24 | m2 | 130,00 | 3120,00 |
| doplnění omítky cca 50% | 24 | m2 | 600,00 | 14400,00 |
| sjednocení povrchu omítek | 24 | m2 | 450,00 | 10800,00 |
| nátěr komínu vápenným nátěrem | 24 | m2 | 550,00 | 13200,00 |
| kontrola a případná oprava oplechování hlavy komínu | 5 | hod | 400,00 | 2000,00 |
| dtz kce lešení včetně zapravení krytiny střechy | 96 | m2 | 150,00 | 14400,00 |
| ruční přesuny lešení a hmot | 40 | hod | 250,00 | 10000,00 |
| ostatní vedlejší náklady | 1 | kpl | 3200,00 | 3200,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **88400,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Komín č. 3** |  |  |  |  |
| mtz kce lešení včetně rozebrání krytiny střechy | 96 | m2 | 150,00 | 14400,00 |
| odstranění nesoudržných omítek a nátěrů cca 50% | 18 | m2 | 120,00 | 2160,00 |
| zpevnění ponechaných omítek cca 50% | 18 | m2 | 130,00 | 2340,00 |
| doplnění omítky cca 50% | 18 | m2 | 600,00 | 10800,00 |
| sjednocení povrchu omítek | 18 | m2 | 450,00 | 8100,00 |
| nátěr komínu vápenným nátěrem | 18 | m2 | 550,00 | 9900,00 |
| kontrola a případná oprava oplechování hlavy komínu | 5 | hod | 400,00 | 2000,00 |
| dtz kce lešení včetně zapravení krytiny střechy | 96 | m2 | 150,00 | 14400,00 |
| ruční přesuny lešení a hmot | 40 | hod | 250,00 | 10000,00 |
| ostatní vedlejší náklady | 1 | kpl | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **77100,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Cena celkem bez DPH** |  |  |  | **236940,00** |
| **DPH 21%** |  |  |  | **49757,40** |
| **Cena celkem vč. DPH** |  |  |  | **286697,40** |