# objednávka č. 376-2022 Renova – oprava stoupaček B - myčky

 **V Praze dne 12.10.2022**

**Dodavatel:**

Renova Praha, spol. s r. o.

Průběžná 853/1, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

IČO 18629512

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** |  |  |  |  |
| **Stavba:** | DS Háje - oprava havárie ZTI - pavilon B - stoupačky u myček |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   | Popis | m.j. | mn. | jed.cen. | cena celk. |
|   |   |   |   |   |   |
| 1 | demontáž baterie výlevky | ks | 3,000 | 350,00  | 1 050,00  |
| 2 | vybourání otvoru 1,2m2 YTONG 125 | ks | 3,000 | 1 960,00  | 5 880,00  |
| 3 | provedení průrazu stropem 0,5m2 | ks | 3,000 | 1 631,00  | 4 893,00  |
| 4 | vyzdění otvoru 1,2m2 | ks | 3,000 | 1 320,00  | 3 960,00  |
| 5 | provedení obkladu v místě opravy | kpl | 3,000 | 1 409,00  | 4 227,00  |
| 6 | oprava omítek | kpl | 3,000 | 1 207,00  | 3 621,00  |
| 7 | malby | kpl | 3,000 | 950,00  | 2 850,00  |
| 8 | D+M revizních dvířek | ks | 3,000 | 3 490,00  | 10 470,00  |
| 9 | montáž baterie výlevky | ks | 3,000 | 850,00  | 2 550,00  |
| 10 | výměna stoupacího potrubí - práce | hod | 86,000 | 450,00  | 38 700,00  |
| 11 | výměna stoupacího potrubí - materiál (HT 100, ppr 32. ppr 20, odbočky, přechody, objímky, kohouty,..) | kpl | 1,000 | 39 300,00  | 39 300,00  |
| 12 | úklid, drobný materiál, pomocné práce, zakrývání, lešení lehké | kpl | 1,000 | 9 500,00  | 9 500,00  |
| 13 | odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu včetně skládkovného a vyložení | kpl | 1,000 | 5 500,00  | 5 500,00  |
| 14 | vnitrostaveništní doprava materiálu | kpl | 1,000 | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 15 | mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků | kpl | 1,000 | 9 500,00  | 9 500,00  |
|  | **CELKEM bez DPH** |  |  |  | **146 001,00**  |
|  |  |  |  |  |  |

Objednáváme opravu havárie stoupaček na odd.B u myček dle přiloženého rozpočtu v ceně bez DPH 146.001 Kč +

vedlejší rozpočtové náklady 14.600,10 Kč. Celkem bez DPH 160.601,10 Kč.

xxxxxxxxxxxx ……………………………….

ředitelka DS Háje jako příkazce operace

xxxxxxxxxxx ………………………………….

vedoucí provozně-ekonomického oddělení jako správce rozpočtu

**Vyřizuje:** xxxxxxxxxxx**, tel:** xxxxxxxxxxx**, email:** xxxxxxxxxxx

Objednávku zpracoval: xxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx

Forma odeslání objednávky: email Platba převodem

Pozn.: Žádáme Vás o sdělení spisové značky/čísla jednacího Vašeho oprávnění k podnikání a příslušnosti k rejstříkovému soudu/živnostenskému úřadu a jeho uvedení na faktuře.

Domov pro seniory Háje není plátcem DPH.

Krycí list

|  |
| --- |
| DS Háje - oprava havárie ZTI - pavilon B - stoupačky u myček |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Rozpočet | 146 001,00 Kč |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  | VRN | 14 600,10 Kč |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** | 160 601,10 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |