|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zprovoznění studny** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Zahrada MŠ Nová Ves** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| 1 | Elektromontáže | kpl | 1,00 | 10 663,50 | 10 663,50 |
| přívodní kabel CYKY 3x2,5, zásuvka 230 V, vypínač, rozvaděč 4M IP65, jistič 16 A, lišta LV 40x40, průraz zdivem 3x |  |  |  |  |
| 2 | Nerezová pumpa vč vystrojení | kpl | 1,00 | 35 070,10 | 35 070,10 |
| vystrojení studny vč vypouštěcího ventilu, nerezová pumpa, zprovoznění, vč sacího koše |  |  |  |  |
| 3 | Ruční výkop | m3 | 3,00 | 1 350,00 | 4 050,00 |
| 4 | Ruční zához | m3 | 3,00 | 450,00 | 1 350,00 |
| 5 | Kopoflex DN 50 | m | 20,00 | 100,00 | 2 000,00 |
| 6 | Páska výstražná červená | m | 20,00 | 26,60 | 532,00 |
| 7 | zapravení průrazů | kpl | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  | **celkem:** | **54 165,60** |