Příloha č. 2:

Popis změn:

Změna č. 1: 	Silnoproud - hromosvod

Změna rozsahu provedení hromosvodu z částečného na kompletní.

Změna č. 2: 	Slaboproud

Aktualizace počtu slaboproudých prvků dle skutečného provedení:

Přípočet 2 ks kamer, přípočet 1 ks klávesnice vstupní, přípočet 2ks magnetického detektoru, 24 ks detektoru kouře a teploty, odečet 21 ks detektoru pohybu, odečet 23 ks ústředny, odečet 1 ks detektoru hořlavých plynů.

Změna č. 3: 	Ústřední vytápění

Odpočet elektrických patron otopných žebříků

S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle

§222/4 de minimis