Příloha č. 2:

Popis změn:

Změna č. 1: 	Vyrovnání parapetů oken

Vyrovnání parapetů při nahrazení repasovaných oken novými okny typ Euro

Změna č. 2: 	Soklová část

Opravy soklu, prohození cem. maltou, dozdění rohů.

Zednická oprava soklové části.

Oprava soklu (vyrovnávací omítka, podezdívka rohů).

Soklová část - oprava.

Změna č. 3:	Tesařské práce - vikýř

Změna provádění tesařských prací - vikýř

Odpočet tesařských prací - napojení na výtahovou šachtu.

Podepření krovu. Výměna sloupků a uchycení trámu.

Doplnění stropu v m.č. 304 v místě půdního výlezu.

Změna č. 4: 	Klempířské a zámečnické prvky

Klempířské a zámečnické prvky.

Doplnění stoupací plošiny.

Změna požární odolnosti - výlez na střechu výtahové šachty.

Doplnění dešťového svodu.

Stříšky nad vstupy - odpočet.

S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle

§222/4 de minimis