Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 2769/6

78701 Šumperk

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 2022/33

Zakázka: Oprava kanalizační přípojky Šumperk, Lidická - Vlastivědné muzeum

Komentář:

FIRMY

Dodavatel: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Objednatel: Vlastivědné muzeum v Šumperku

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 		139 711 Kč

DPH: 				  29 339 Kč

Celkem včetně DPH: 		169 050 Kč

Oprava kanalizační přípojky Šumperk, Lidická - Vlastivědné muzeum - Nabídka

Popis 										Cena

S: Stavba 													139 711

SO 01: Stavební objekt 01 										139 711

001: Zemni práce 										  	  72 741

004: Vodorovné konstrukce 									        	       944

005: Komunikace pozemní 	   									  19 862

008: Vedení dálková a přípojná 										  20 599

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 								  19 000

099: Přesun hmot a manipulace se sutí 									     3 825

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 									     2 739

Celkem (bez DPH) 												139 711

DPH 														  29 339

DPH 21 % ze základny: 139 711 											  29 339

Celkem (včetně DPH) 												169 050

Oprava kanalizační přípojky Šumperk, Lidická - Vlastivědné muzeum - Nabídka

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba Objekt Oddíl |  | S: Stavba SO 01: Stavební objekt 01 001: Zemní práce |  |  |  | 139 711 139 711 72 741 |
| 1 | SP | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 6,400 | 92,01 | 589 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2*2,3+1,8 |  | 6,400 |  |  |
| 2 | SP | 113107442 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 4,140 | 120,54 | 499 |
|  |  |  | Výkaz výměr 2,3*1,8 |  | 4,140 |  |  |
| 3 | SP | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 4,860 | 139,30 | 677 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,7*1,8 |  | 4,860 |  |  |
| 4 | SP | 979051121 | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 4,860 | 111,78 | 543 |
| 5 | SP | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 2,000 | 133,42 | 267 |
| 6 | SP | 979021111 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překopech inženýrských sítí | m | 2,000 | 45,87 | 92 |
| 7 | SP | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 | m3 | 16,393 | 803,82 | 13 177 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,3*1,8*3,1*0,7 2,7*1,4*2,8*0,7 |  | 8,984 7,409 |  |  |
| 8 | SP | 132354202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 | m3 | 7,025 | 1 080,90 | 7 594 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,3*1,8*3,1*0,3 2,7*1,4*1,8*0,3 |  | 3,850 3,175 |  |  |
| 9 | SP | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni | m3 | 7,025 | 552,84 | 3 884 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 23,418*0,3 |  | 7,025 |  |  |
| 10 |  | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 30,380 | 228,34 | 6 937 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2*2,3*3,2 2*2,7*2,9 |  | 14,720 15,660 |  |  |
| 11 | SP | 151101112 | 0dstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 30,380 | 114,40 | 3 475 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2*2,3*3,2 2*2,7*2,9 |  | 14,720 15,660 |  |  |
| 12 | SP | 175151101 | Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 9,055 | 211,04 | 1 911 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,3*1,8*0,615 2,7*1,4*2,8*0,615 |  | 2,546 6,509 |  |  |
| 13 | H | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 18,291 | 394,00 | 7 207 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,02*9,055 |  | 18,291 |  |  |
| 14 | SP | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 15,379 | 143,58 | 2 208 |
|  |  |  | Výkaz výměr. 2,3*1,8*(3,1-0,1-0,615-0,3) 2,7*1,4*(2,8-0,1-0,615-0,3) |  | 8,632 6,747 |  |  |
| 15 | H | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 28,452 | 413,00 | 11 750 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 1,85*2,3*1,8*(3,1-0,1-0,615-0,3) 1,85*2,7*1,4*(2,8-0,1-0,615-0,3) |  | 15,969 12,483 |  |  |
| 16 | SP | 162651112 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 23,418 | 169,04 | 3 959 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,3*1,8*3,1 2,7*1,4*2,8 |  | 12,834 10,584 |  |  |
| 17 | SP | 997013655_x | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - Rapotín | t | 43,792 | 155,00 | 6 788 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 1,87*2,3*1,8*3,1 1,87*2,7*1.4*2,8 |  | 24,000 19,792 |  |  |
| 18 | SP | 997013645_x | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - Rapotín | t | 0,911 | 1 300,00 | 1 184 |
|  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 944 |
| 19 | SP | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0,792 | 1 192,43 | 944 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,3*1,8*0,1 2,7*1,4*0,1 |  | 0,414 0,378 |  |  |
|  | Oddíl |  | 005: Komunikace pozemní |  |  |  | 19 862 |
| 20 | SP | 566901142 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm | m2 | 7,920 | 271,32 | 2 149 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,3*1,8 2,7*1,4 |  | 4,140 3,780 |  |  |
| 21 | SP | 566901132 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí ti. 150 mm | m2 | 7,920 | 261,08 | 2 068 |
| 22 | SP | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 9,000 | 370,93 | 3 338 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 5*1,8 |  | 9,000 |  |  |
| 23 | SP | 113106023x1 | Rozebrání provizorní dlažby ručně včetně naložení a odvozu | m2 | 4,140 | 239,00 | 989 |
|  |  |  | Výkaz výměr: 2,3*1,8 |  | 4,140 |  |  |
| 24 | SUB | x102 | Oprava komunikace po výkopu - asfalt - včetně provedení zámku a zalití spár - jen orientační cena | soubor | 1,000 | 11 318,00 | 11 318 |
|  | Oddíl |  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  | 20 599 |
| 25 | SP | 830391811 | Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400 | m | 5,000 | 208,57 | 1 043 |
| 26 | SP | 871370320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 5,000 | 170,89 | 854 |
| 27 | H | 28617034x1 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN12 | m | 5,000 | 2 779,88 | 13 899 |
| 28 | SP | 877370330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 1,000 | 442,73 | 443 |
| 29 | H | 59713318x8 | Spojka přechodová AC 3600 (335-360/295-320mm) | kus | 1,000 | 2 467,00 | 2 467 |
| 30 | SUB | x950 | Přepravné - přefakturace | soubor | 1,000 | 1 850,00 | 1 850 |
| 31 | SUB | x012 | Výstražná fólie | m | 5,000 | 8,46 | 42 |
|  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 19 000 |
| 32 | SUB | x138 | Ostatní (vytyčení sítí, napojení na stávající části přípojky, obetonování, dopravní značení..) | soubor | 1,000 | 12 000,00 | 12 000 |
| 33 | SUB | x143 | Čerpání vody a splašků, zabezpečení výkopu | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000 |
| 34 | SUB | x904 | Statická zkouška | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000 |
|  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 3 825 |
| 35 | SP | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 54,079 | 70,73 | 3 825 |
|  | Oddíl |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 2 739 |
| 36 | ON | 04 | Mimostaveništni doprava | % | 2,000 | 1 369,71 | 2 739 |