Příloha č. 1a/2

Smlouvy o umístění technických zařízení pro zabezpečení provozu a rozvoje e-infrastruktury CESNET

Seznam Zařízení CESNET umístěných v prostorách Organizace, specifikace a cena poskytovaných služeb

Účinná ode dne: 1. 5. 2017

Síťová infrastruktura

Specifikace uzlu (prostor): Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 22/2762, 306 14 Plzeň přízemí, počítačový sál č. UI420

- Seznam Zařízení CESNET

  - Rack 1

- 45U/600X600MM

- vlastník: CESNET

- inv. Číslo CESNET: D11917

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu v instalované konfiguraci – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	2.000,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| CZECHLIGHT SWITCH CLS 16X16 | T3336 | CLS8002 | 100 |
| CISCO 2621 | L0126 | JAC0538A11E | 72 |
| CISCO ONS 15454 CHASIS, FAN, ... | T2311 | TBC10286185 | 1100 |
| ZDROJ 48V DC | D09451 |  |  |
| ZDROJ 48V DC | D09452 |  |  |
| CISCO ONS 15454 DCF OF 350 PS/NM | T2314 | OFS1020003F |  |
| CISCO ONS 15454 DCF OF 950 PS/NM | T2315 | OFS10150020 |  |
| Nominální max. spotřeba v instalované konfiguraci celkem | 1272 |

  - Rack 2

- 45U/600X600MM

- vlastník: CESNET

- inv. Číslo CESNET: D09503

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu v instalované konfiguraci – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	2.000,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| CISCO ONS 15454 CHASIS, FAN, ... |  | FOX105105X9 | 1100 |
| RACKMOUNT OPTICKÝ SPLITTER SQS 2X SM - 2X MM | D09185 |  |  |
| OPTICKÝ ZESILOVAČ RLC SN131 (2X INLINE ZESILOVAČ EDFA 2V1, 1U CASE) | T4406 | CLA1304-06 | 100 |
| CISCO ASA 5520 BUN-K9 FIREWALL, 4GE+1FE, 3DES/AES | T3564 | JMX1349L0XS | 190 |
| CISCO ONS 15216 40CH MUX DEMUX PATCH PANEL EVEN | T4381 | ADM1638001M |  |
| CISCO ONS 15216 40CH MUX DEMUX PATCH PANEL ODD | T4384 | ADM1636003P |  |
| Nominální max. spotřeba v instalované konfiguraci celkem | 1390 |

  - Rack 3

- 42U RITTAL TS 800x2000x1000 MM

- vlastník: CESNET

- inv. Číslo CESNET: T4449

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu v instalované konfiguraci – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	2.000,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALCATEL-LUCENT SERVICE ROUTER 7750 SR12E | T4472 | NS1252F0229 | 3700 |
| DOHLEDOVÝ SYSTÉM ALCATEL-LUCENT 5620 SAM | T4473 | CZ23130JVN | 460 |
| Nominální max. spotřeba v instalované konfiguraci celkem | 4160 |

  - Rack 4

- 42U RITTAL TS 800x2000x1000 MM

- využitý prostor: 3U

- vlastník: ZČU

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu v instalované konfiguraci – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	150,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC SERVER DELL POWEREDGE 1950 (1U) | T3095 | JPY1N3J | 670 |
| PC SERVER DELL POWEREDGE 1950 (1U) | T2460 | 3HDDG2J | 670 |
| PC SERVER DELL POWEREDGE 1950 (1U) | T3197 | 7VKNZ3J | 670 |
| Nominální max. spotřeba v instalované konfiguraci celkem | 2010 |

Síťová infrastruktura

Specifikace uzlu (prostor): Západočeská univerzita v Plzni Hradební 2047/22, 350 11 Cheb místnost č. CD 211

  - Rack „Cheb 1“

- využitý prostor: 2U

- vlastník: ZČU

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu v instalované konfiguraci – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	100,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
| ROUTER CISCO ASR 9001 WITH 4X 10GE (2U) | T4885 | FOC1844NNAV | 525 |
| Nominální max. spotřeba v instalované konfiguraci celkem | 525 |

  - Rack „Cheb 2“

- Rack na stěně

- využitý prostor: 12U

- vlastník: ZČU

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu v instalované konfiguraci – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	600,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
| CLA (2U) |  |  | 100 |
| CLA (2U) |  |  | 100 |
| ROADM (2U) |  |  | 100 |
| ROADM (2U) |  |  | 100 |
| DCM (1U) |  |  |  |
| ODF (1U) |  |  |  |
| Nominální max. spotřeba v instalované konfiguraci celkem | 400 |

  - Další zařízení

- forma měření spotřeby: dle nominálního max. příkonu – varianta 2 (viz odst. 3.2.2. níže)

Dohodnutá cena na základě odst. 3.3.1.:	500,- Kč bez DPH/měsíc

| Název zařízení | inv. č. CESNET | výr. č. | Nominální max. spotřeba |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS APC SMART-UPS 2200XL INET Záložní zdroj - stojan s bateriemi na podlaze | D03164 | GS0023031181 | 0 |
| Nominální max. spotřeba v instalované konfiguraci celkem | 0 |

  - Seznam může být aktualizován oprávněnými osobami na základě změnového předávacího protokolu (dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 smlouvy).

- Specifikace poskytovaných služeb

  - Organizace se k naplnění obsahu spolupráce dle této smlouvy zavazuje:

    - Zajistit řádný provoz zařízení  - zejm. nepřetržité napájení a klimatizace, pravidelný monitoring prostor, zajištění zařízení CESNET proti neoprávněné manipulaci třetích osob.

    - Na vyžádání CESNETu poskytnout místní péči (tzv. „remote hands“) o Zařízení CESNET. Místní péči se rozumějí zejména následující činnosti:

- technická asistence

- vypnutí/zapnutí zařízení

- vyjmutí/vložení modulárních komponent zařízení

- vyjmutí/vložení transceiveru, případně jiných zařízení

- vizuální kontrola kabeláže (optické i metalické)

- použití zařízení pro optické měření signálu

- vizuální kontrola, informace o stavu zařízení

- součinnost při instalaci Zařízení CESNET

- přijmutí zásilky s náhradními díly

- součinnost při inventurách Zařízení CESNET

    - Na vyžádání CESNETu provádět servisní zásahy - odstraňování výpadků a závad a obnovování provozu podle instrukcí odpovědných pracovníků CESNET. Servisním zásahem se rozumí nezbytná pracovní činnost, směřující k obnovení provozu, a případně cesta na pracoviště a zpět.

  - Smluvní strany se dohodly, že odstraňování výpadků a závad a obnovování provozu Zařízení CESNET (servisní zásah) bude zahájeno v době obsluhy (pracovní dny 7:00 – 16:00) do 15 minut, mimo tuto dobu do 3 hodin, od vyžádání zásahu oprávněnými pracovníky CESNETu.

  - Organizace zajistí místní péči a servisní zásahy prostřednictvím pracovníků disponujících dostatečnými znalostmi v oboru ICT a s dostatečnou praxí v oboru. Zejména je potřebná znalost umístění jednotlivých zařízení, přístupu k nim, napájení, znalost obnovení chodu (restart). Upřesnění výčtu uvedených činností je oprávněn stanovit odpovědný pracovník CESNET.

  - Kontakty pro komunikaci pro účely hlášení a řešení zásahů jsou uvedeny v následující tabulce:

| CESNET | Organizace |
| --- | --- |
| V době obsluhy i mimo dobu obsluhy - Pracoviště stálé služby | V době obsluhy |
| Telefon: +420 224 352 994 nebo +xxx | Telefon: 377 638 888 |
| E-mail: support@cesnet.cz | E-mail: operator@service.zcu.cz |
|  | Mimo dobu obsluhy |
|  | Telefon: xxx |
|  | E-mail: operator@service.zcu.cz |

  - CESNET na požádání Organizace telefonicky potvrdí nutnost odstranění poruchy pověřenou osobou na tel. čísle Pracoviště stálé služby CESNET (viz tabulka v odst. 2.4.).

- Cena

  - CESNET bude Organizaci hradit:

    - cenu za spotřebovávanou elektrickou energii a související náklady (klimatizace, osvětlení apod.);

    - cenu za využití prostor Organizace;

    - cenu za služby poskytované Organizací (remote hands).

  - Cena za spotřebovávanou elektrickou energii

Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech:

    - Varianta 1 – k zařízení CESNET existuje dedikovaný (podružný) elektroměr:

      - Organizace bude elektřinu přeúčtovávat v poměru 1/1 na základě ceny elektřiny od dodavatele Organizace.

      - Skutečná spotřeba bude určena vždy na základě odečtů z elektroměru (elektroměrů) dedikovaných k Zařízení CESNET.

      - Skutečná spotřeba bude vynásobena koeficientem: 1,3; tento koeficient zahrnuje veškeré související náklady (zejm. na podpůrné systémy – chlazení, klimatizace, apod.).

    - Varianta 2 – k zařízení neexistuje dedikovaný (podružný) elektroměr:

      - Organizace bude CESNETu účtovat za elektrickou energii cenu na základě ceny elektřiny od dodavatele Organizace a kvalifikovaného odhadu spotřeby za účtované období vypočtené podle vzorce:

Účtovaná spotřeba (kWh) = součet maximálních jmenovitých příkonů všech zařízení CESNET v instalované konfiguraci (kW) x koeficient 0,7 x délka účtovaného období (h)

Uvedený vzorec odráží průměrnou spotřebu zařízení CESNET a zároveň zahrnuje veškeré související náklady (zejm. na podpůrné systémy – chlazení, klimatizace, apod.).

  - Cena za využití prostor Organizace

    - Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši 2 000,- Kč bez DPH/měsíc za místo pro jeden celý rack do max. velikosti 48U. V případě využití racku o jiné velikosti bude cena stanovena alikvotně. V případě racku ve vlastnictví Organizace, který bude CESNETem využit jen částečně (nevyužití celého racku / sdílení racku s Organizací či třetí osobou) se smluvní strany dohodly na ceně 50,- Kč bez DPH/měsíc za každé rezervované 1U místo.

  - Cena za služby poskytované Organizací (remote hands)

    - Smluvní strany se dohodly na ceně 800,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce pracovníků Organizace.

  - Přehled cenových položek je uveden v následující tabulce:

|  | Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Cena za poskytnuté prostory | 2 000,-/měsíc/rack do vel. 48 U a/nebo 50,-/měsíc/každý rezervovaný 1U prostor v racku |
| Cena za spotřebovanou elektrickou energii | dle skutečné spotřeby, vynásobené koeficientem 1,3 a/nebo dle součtu jmenovitých max. příkonů všech zařízení CESNET v instalované konfiguraci, vynásobené koeficientem 0,7 |
| Cena za služby poskytované Organizací podle části 2. této přílohy | 800,-/ hodina práce |