Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Generátor chlordioxidu Oxiperm Pro OCD 162-5 S/G			1 ks	198 264,00 Kč

Záchytná vana pro chemikálie – kyselina				1 ks	     2 664,00 Kč

Záchytná vana pro chemikálie – chloritan				1 ks	     2 664,00 Kč

Vstřikovací ventil PVC/V/G, G1/2“, 10 bar				1 ks	        740,00 Kč

Přívodní potrubí studené vody PVC-PE 6/9 mm				 10 m	        729,00 Kč

Výstupní potrubí roztoku chlordioxidu PTFE 4/6 mm			 10 m	     1 463,00 Kč

Redukční ventil 3 bar, ½ “						1 ks	        350,00 Kč

Vodoměr s impulsním výstupem					1 ks	     6 740,00 Kč

Instalace, instalační materiál, zprovoznění				1 ks	    12 000,00 Kč

Celková cena za dílo	                                                                                        225 614,00 Kč + DPH