**REKAPITULACE ZAKÁZKY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: 2022-10a  **Zakázka: SOŠ Plasy č.p.280 výměna oken - etapa I.**  KSO: 801 32  Místo: Školní 280, 331 01 Plasy  Zadavatel:  Gymnázium a střední odborná škola Plasy  Uchazeč:  NENADAL s.r.o., Nádražní 3740, 276 01 Mělník  Projektant:    Zpracovatel:  Ing. Jaroslav Suchý | CC-CZ: Datum:  IČ:  DIČ:  IČ:  DIČ:  IČ:  DIČ:  IČ:  DIČ: | 12631  15.09.2022  70838534  01630458  CZ01630458  01256386 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **3 522 758,60** |
| DPH základní snížená | Sazba daně  21,00%  15,00% |  | Základ daně  **3 522 758,60 0,00** | Výše daně  **739 779,31 0,00** |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** |  | **4 262 537,91** |

**REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: | 2022-10a | | |  | |  | | | |
| **Zakázka:**  Místo:  Zadavatel:  Uchazeč: | **SOŠ Plasy č.p.280 výměna oken - etapa I.**  **Školní 280, 331 01 Plasy**  Gymnázium a střední odborná škola Plasy  NENADAL s.r.o., Nádražní 3740, 276 01 Mělník | | | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | | 15.09.2022    Ing. Jaroslav Suchý | | | |
| Kód | |  | Popis | |  | | Cena bez DPH [CZK] | | Cena s DPH [CZK] | | | Typ | |
| **Náklady zakázky celkem**  **2022-10a SOŠ Plasy č.p.280 výměna oken - etapa I.** | | | | | | **3 522 758,60** 3 522 758,60 | | **4 262 537,91** 4 262 537,91 | | | **STA** | |

**SOUPIS PRACÍ**

Zakázka:

**SOŠ Plasy č.p.280 výměna oken - etapa I.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Školní 280, 331 01 Plasy | | | |  |  | Datum: | 15.09.2022 |  |
| Zadavatel: Gymnázium a střední odborná škola Plasy | | | |  |  | Projektant: |  |  |
| Uchazeč: NENADAL s.r.o., Nádražní 3740, 276 01 Mělník | | | |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Suchý |  |
| PČ Typ Kód Popis | | | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **3 522 758,60** |  |
| D HSV | | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 163 100,08 |  |
| D 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 73 850,00 |  |
| 1 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 295,400 | 250,00 | 73 850,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/619995001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 17\*(3,3+2,8)\*2 |  | 207,400 |  |  |  |
| VV | | | 3\*(3,3+1,5)\*2 |  | 28,800 |  |  |  |
| VV | | | 4\*(1,2+2,3)\*2 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV | | | 3\*(1,9+3,3)\*2 |  | 31,200 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 295,400 |  |  |  |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 50 619,20 |  |
| 2 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 205,080 | 170,00 | 34 863,60 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/968062376*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062376) |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 968062991 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy | m2 | 225,080 | 70,00 | 15 755,60 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/968062991*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062991) |  |  |  |  |  |
| D 997 | | | Přesun sutě |  |  |  | 38 630,88 |  |
| 4 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 8,012 | 2 090,00 | 16 745,08 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213) |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8,012 | 324,00 | 2 595,89 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 72,108 | 14,20 | 1 023,93 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 8,012\*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72,108 |  |  |  |
| 7 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,787 | 1 700,00 | 1 337,90 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 7,873\*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,787 |  |  |  |
| 8 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 | t | 3,937 | 2 940,00 | 11 574,78 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013804*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013804) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 7,873\*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,937 |  |  |  |
| 9 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 3,149 | 1 700,00 | 5 353,30 | CS ÚRS 2021 02 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/997013811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811)

VV 7,873\*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 3,149

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3 266 617,52 |  |
| D 764 | | | Konstrukce klempířské |  |  |  | 56 880,00 |  |
| 10 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 71,100 | 100,00 | 7 110,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764002851*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851) |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 764216444 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm | m | 71,100 | 350,00 | 24 885,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764216444*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216444) |  |  |  |  |  |
| VV | | | 17\*3,1+3\*3,1+4\*1,0+3\*1,7 |  | 71,100 |  |  |  |
| 12 | K | 764218404 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 71,100 | 350,00 | 24 885,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764218404*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764218404) |  |  |  |  |  |
| D 766 | | | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 3 209 737,52 |  |
| 13 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/766441821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441821) |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 766621213 | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m | m2 | 205,080 | 820,00 | 168 165,60 | CS ÚRS 2021 02 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/766621213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766621213)

VV "F1" 17\*3,3\*2,85 159,885

VV "F2" 3\*3,3\*1,55 15,345 VV "F3" 4\*1,2\*2,3 11,040

VV "F4" 3\*1,9\*3,3 18,810

VV Součet 205,080

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *15* | *M* | *61110034R* | *okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo 3,3x2,85m + jednoduché zasklení - poz. F1* | *ks* | *17,000* | *135 660,00* | *2 306 220,00* |  |
| *16* | *M* | *61110035R* | *okno dřevěné špaletové otevíravé 3,3x1,55m dvojsklo + jednoduché zasklení - poz. F2* | *ks* | *3,000* | *65 830,00* | *197 490,00* |  |
| *17* | *M* | *61110036R* | *okno dřevěné špaletové otevíravé 1,2x2,30m dvojsklo + jednoduché zasklení - poz. F3* | *ks* | *4,000* | *35 768,00* | *143 072,00* |  |
| *18* | *M* | *61110037R* | *okno dřevěné špaletové otevíravé 1,9x3,30m dvojsklo + jednoduché zasklení - poz. F4* | *ks* | *3,000* | *91 589,00* | *274 767,00* |  |
| 19 | K | 766629314 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, se spárou zalomení do 10 mm | m | 297,400 | 206,00 | 61 264,40 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/766629314*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766629314) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "F1" 17\*(3,3+2,85)\*2 |  | 209,100 |  |  |  |
| VV | | | "F2" 3\*(3,3+1,55)\*2 |  | 29,100 |  |  |  |
| VV | | | "F3" 4\*(1,2+2,3)\*2 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV | | | "F4" 3\*(1,9+3,3)\*2 |  | 31,200 |  |  |  |
| VV | | | Součet |  | 297,400 |  |  |  |
| *20* | *M* | *28355026* | *fólie těsnící š 70mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní* | *m* | *297,400* | *50,00* | *14 870,00* | *CS ÚRS 2021 02* |
| 21 | K | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 4,000 | 220,00 | 880,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/766694112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112) |  |  |  |  |  |
| *22* | *M* | *61140080* | *parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá* | *m* | *4,800* | *750,00* | *3 600,00* | *CS ÚRS 2021 02* |
| VV | | | 4\*1,2 |  | 4,800 |  |  |  |
| *23* | *M* | *61140076* | *koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá* | *kus* | *8,000* | *35,00* | *280,00* | *CS ÚRS 2021 02* |
| 24 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 12,412 | 1 240,00 | 15 390,88 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998766102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102) |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 12,412 | 663,00 | 8 229,16 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181) |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 998766192 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 12,412 | 1 040,00 | 12 908,48 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998766192*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766192) |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 998766299 | Manipulace a doprava truhl. výrobků | sou | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| PČ Typ Kód | | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| D HZS | | | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 8 041,00 |  |
| 28 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 13,500 | 350,00 | 4 725,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/HZS1291*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1291) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "závěrečný úklid" 27\*0,5 |  | 13,500 |  |  |  |
| 34 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/HZS1292*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "začištění po dmtž mříže" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| 33 | K | HZS2131 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník | hod | 4,000 | 429,00 | 1 716,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/HZS2131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2131) |  |  |  |  |  |
| VV | | | "dmtž mříže F2" 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 85 000,00 |  |
| 29 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/013244000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000) |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/013254000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000) |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/040001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000) |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ks | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2021 02 |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/070001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000)