Dodatek č. 1 Smlouvy ZAK 16-0365 - Příloha č. 1

----------

ROZPOČET

Stavba:

# Objekt:

Místo:

Praha CAMP • Interiérové a dokončovací práce

# 20170033 - Vícenáklady a méněnáklady CAMP - intérierové a dokončovací  práce

Vyšehradská 57/20n, Praha 2 • Nové Město	Datum:	12.4.2017

Objednatel: Zhotovitel :

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prah Projektant: 1.REALIZAČNÍ s.r.o.	Zpracovatel:

Ing. arch. Benedikt Markel Marcel Recman

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZKJ	Cena celkem [CZK]

| Ná | klady z rozpočtu |  |  |  |  |  | 146 650,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HSY - Práce a dodávky HSY |  |  |  |  |  | 56 418,00 |
|  | 6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | 40 800,00 |
| 1 | K | 632451111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušt'ky do 30 mm rampa za projekční plochou | m2 | 51,000 | . 800,00 | 40 800,00 |

| 2 | K | 952902041 | Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky | hod | 60,000 | 200,00 | 12 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | M | 245111510 | aktivátor, čistič, odmašťovač porézních materlólů S/l<a Al<tl vator-205 bal.1 I | litr | 6,000 | 603,00 | 3 618 ,00 |

9  ·  Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 618,00

# PSY - Práce a dodávky PSY

| 26 | K | 743341200R | Demontáž původních podl. krabic, úprava otvoru, montáž nových podlahových krabic vč.zapravení | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

743 • Elektromontáže - hrubá montáž

90 232,36

7 500,00

## 748 · Elektromontáže· osvětlovací zařízení a svítidla	28 710,00

12	K 748151120	Montáž osvětlovacích těles INGE do amfiteátru	ks	58,000	495,00	28 710,00

762 - Konstrukce tesařské	9 936,00

| 13 | K | 764301105 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 100 x 40 mm, povrch prášková barva RAL 7016 I | m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 17,000 | 510,00 |  |  | 8 6,7000 |
| 14 | K | 764301106 | ' Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru l 50 x 40 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 1,200 | 510,00 |  |  | 612,00 |
| 15 | K | 764301107 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 200 x 80 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 40,000 | 710,00 |  |  | 28 400,00 |
| 16 | K | 764301108 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru l 100 x 80 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 2,100 |  |  | 510,00 510, 00 510,00 | 1 071,00 |
| 17 | K | 764301109 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 320 x 18 mm, povrch prášková barva RAL 7016 (oblouk) | m | 1,530 |  |  |  | 780,30 |
| 18 | K | 764301110 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 330 x 18 mm, povrch prášková barva RAL 7016 (oblouk) | m | 2, 200 |  |  |  | I 1 122,001 |

4	K 762223110	Kotvení dřevěných sloupků · konstrukce lávky	ks	48,000	207,00	9 936,00

## ,   764 • Konstrukce klempířské	52 107, 35

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 764301111 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 310 x 80 mm, povrch prášková barva RAL 7016 (schody) | m |  | 2,250 3,000 | 510,00 | 1 147,50 |
| 20 | K | 764301112 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 310 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m |  |  | 510,00 | 1 530,00 |
| 21 | K | 764301113 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 115 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 7,500 |  | 510,00 | 3 825,00 |
| 22 | K | 764301114 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 110 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 7,600 |  | 510,00 | 3 876,00 |
| 23 | K | 764301115 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 360 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 1,325 |  | 510,00 | 675,75 |
| 24 | K | 764301116 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 160 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 0,780 |  | 510, 00 | 397,80 |

| 5 | K | 766121220 | Dodávka a montáž akustického systému z minerálních desek lepených na stěnu | m2 | ·15,000 | 121,00 | ·1 815,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | M | 607151620 | Navýšení ceny dle požadavků akustik.a - navýšení parametru akustického absorbéru, dřevovláknité zvukové Izolace 1200x600 cm | m2 | 124,800 | 300,00 | 37 440,00 |

766 • Konstrukce truhlářské	35 625,00

| 767 · Konstrukce zámečnické |  |  |  | -40 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 K 767122111 Obkladová konstrukce stěny z pororoštu | m2 | · 27,000 | 1 500,00 | ·40 500, 00 |
| 772 • Podlahy z kamene |  |  |  | -22080,00 |
| 9 M 597613700 travertin formátovaný, dlažba tl.30mm | m2 | · 11,500 | 1 920,00 | -22 080,00 |

| 10 | K | n6142121 | Příprava podkladu schodišťovýchstupnic š 300 stěrkou ručně pro pokládku NEOPLANU | ks | 18,000 | 450,00 | 8 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | n6262121 | Lepení podlahovin z pryže Noraplan 2· složkovým lepidlem | m2 | 9,890 | 509,00 | 5 034,01 |
| 25 | M | 283561160 | šňůra (drát ) svařova cl z plastu D 4 mm pro svařováni Noraplanu, bal. 2 kg | kg | 2,000 | 2 900,00 | 5 800,00 |

776 • Podlahy povlakové	 	18  934,01