|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
|  **STAVEBNÍ FIRMA** |
| **Zajíc-Zborovský, s. r. o.**, Stará obec 381, 691 23 Pohořelice,  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zakázka** | **RTG Pohořelice** |
|  |   |
| **Odběratel** | město Pohořelice |
| **Adresa** | Pohořelice |
| **Telefon** |   |
| **e-mail** |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Popis dodávaného výrobku | Počet | Jedn. | Cena jednotky | CELKEM bez DPH |
| **Kalkulace RTG středisko Pohořelice** | **Celkem bez DPH** | **434 050 Kč** |
| D+M dveře s Olovem vč. RTG zárubně | 2 | ks | 59 000 Kč | 118 000 Kč |
| D+M Okno 100x80cm sklo ekv.2,1mm Pb/150kV pro RTG | 1 | ks | 91 000 Kč | 91 000 Kč |
| Dodávka SDK proti RTG záření 2vrstvy | 1 | kpl | 62 500 Kč | 62 500 Kč |
| Stavební materiál stavba | 1 | kpl | 14 500 Kč | 14 500 Kč |
| Bourací, stavební práce včetně demontáže a montáže stropů | 1 | kpl | 52 300 Kč | 52 300 Kč |
| Úprava podlahy vč materiálu - předpoklad dle dohody | 1 | kpl | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| Odvoz sutí na skládku | 1 | kpl | 850 Kč | 850 Kč |
| Poplatek za skládku | 1 | kpl | 1 400 Kč | 1 400 Kč |
| Elektro instalační práce | 1 | kpl | 77 000 Kč | 77 000 Kč |
| Přesun hmot - režije | 1 | kpl | 6 500 Kč | 6 500 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **Celkem bez DPH** | 434 050 Kč |
|   | **DPH 15%** |   |
|   | **Celkem bez DPH** | **434 050 Kč** |
| Datum | Razítko a podpis |  |
| 10.08.2022 |  |  |  |  |
|  |