**Příloha č. 2**

**Cenová nabídka a složení geotermálních vrtů strojovny TČ a rozvodů topení Kopule**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tepelné čerpadlo s uvedením do provozu*** | |
| **Tepelné čerpadlo ECOGEO HP315-70 KW** | **789 000 Kč** |
| **Vybavení a funkce tepelného čerpadla - topení+ aktivní chlazení** | **v ceně** |
| Elektrokotel 6kW | v ceně |
| Nízkoenergetická oběhová čerpadla | v ceně |
| Ekvitermní regulátor v českém jazyce | v ceně |
| Pojistný ventil, expanzní nádoba primárního okruhu | v ceně |
| Poji stný ventil, expanzní nádoba topného okruhu | v ceně |
| Trojcestný venti l pro ohřev teplé vody | v ceně |
| **Záruka 3 roky/ 4 roky na kompresor a frekvenční měnič** | v ceně |
| Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | **14 000 Kč** |
|  | |
| ***Zdroj energie - vrt*** |  |
| Vrtné práce | 923 000 Kč |
| Sonda do vrtu HOPE | 535 000 Kč |
| Propojení sběračů tepla, nemrznoucí směs | 161000 Kč |
|  | |
| **Strojovna a Montáž** |  |
| Materiál, montáž a doprava tepelného čerpadla | 43 300 Kč |
| Úprava R/S pro dop ojen í větve UT Kopule | 30 000 Kč |
| Propojovací potrubí strojovna - Kop ul e | 110 000 Kč |
| Externí zásobník TUV 2001 | 35 950 Kč |
| Úprava stávajícího t opného systému | 9 500 Kč |
| Vnitřní čidlo s dálkovým ovládáním | 4 900 Kč |
| Připojení tep. čerpadla k topnému systému | 13 000 Kč |
| Elektroinstalace včetně montáže | 2 400 Kč |
| Připojení zásobníku na rozvod vody | 3 900 Kč |
| MaR včetně vzdálené správ y a elektrodopojení | 218 000 Kč |
|  |  |
| **Rozvody topení Kopule** |  |
| Radiátory | 259 565 Kč |
| Rozvody k dopojení radiátorů | 86 000 Kč |
| Stavební úpravy | 18 000 Kč |
| Zaregulování otopné soustavy | 10 500 Kč |
| Projekt otopné soust avy a strojovny | 45 000 Kč |
| Revize a zko ušky | 14 000 Kč |
|  |  |
| **CELKOVÁ CENA včetně montáže a příslušenství (bez DPH)** | **3 326 015 Kč** |
|  |  |
| **CELKOVÁ CENAvč.15% DPH 3 824 917 Kč** | |

**Příloha č. 3**



**Technické parametry prostor pro umístění Strojovny TČ**

Stavební připravenost pro TČ ECOGEO dle požadavku výrobce:

htt ps:/ / www.projektu j-tepeln a-cerpadla.cz/ cz/eco forest-ecogeo-zeme-voda

**Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů**

I. Poddodavatel 1

ARTEMIA,s.r.o., Polná, U březin y 676 , PSČ 58813 , IČ : 49450328

Zastoupená: Bc. jednatel

2. Poddodavatel 2

PROHRESS S+M s.r.o., Údolní 212/1, Braník , 147 00 Praha 4, IČ : 24721484 Zastoupená: , jednatel