|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASTRA - K s.r.o. |  | NABÍDKA č. 22NA00428 |
| Dodavatel: |  | Odběratel: IČ: 69457930 |
| ASTRA - K s.r.o. |  | DIČ: CZ69457930 |
| Chotíkov 195  330 17 Chotíkov  IČ: 25231987 | Provozovna.  ASTRA - K s.r.o.  U Tržiště 5 | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Kai Karlovarská 1210/99  323 00 Plzeň 1 |
| DIČ: CZ25231987  Telefon: 373729855  Fax: 373729856  E-mail: [info@astra-k.cz](mailto:info@astra-k.cz) [www.astra-k.cz](http://www.astra-k.cz) | 301 00 Plzeň 1 | Tel.: |
| Nabídka č.: | 22NA00428 | Konečný příjemce: |
| Datum zápisu:  Plátno do: | 07.10.2022 |  |

Nabídka na elektroinstalační a stavební práce - úprava, výměna a doplnění elektroinstalace včetně stavebních úprav v třídě FIF A15:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označeni dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Vypínač IS 40/3 | 1 ks | 524,50 | 524,50 | 0% | 0,00 | 524,50 |
| Proudový chránič PF7-40/4/003 40A  30mA | 1 ks | 1 413,70 | 1 413,70 | 0% | 0,00 | 1 413,70 |
| Jistič B16/1 | 5 ks | 115,50 | 577,50 | 0% | 0,00 | 577,50 |
| Nulový můstek | 1 ks | 37,60 | 37,60 | 0% | 0,00 | 37,60 |
| Retrofit KT3 | 1 ks | 182,20 | 182,20 | 0% | 0,00 | 182,20 |
| Zásuvka 230V/16A Tango bílá | 16 ks | 125,60 | 2 009,60 | 0% | 0,00 | 2 009,60 |
| Zásuvka dvojitá Tango bílá | 10 ks | 183,40 | 1 834,00 | 0% | 0,00 | 1 834,00 |
| Svorkovnice Tango bílá | 2 ks | 118,10 | 236,20 | 0% | 0,00 | 236,20 |
| Zásuvka 230V/16A Schneider Mureva | 4 ks | 114,50 | 458,00 | 0% | 0,00 | 458,00 |
| Sloupek přístrojový Legrand | 1 ks | 8 175,60 | 8 175,60 | 0% | 0,00 | 8 175,60 |
| Zásuvka Mosaic 230V/16AS přepěťovou ochranou | 1 ks | 1 108,80 | 1 108,80 | 0% | 0,00 | 1 108,80 |
| Zásuvka Mosaic 230V/16A | 7 ks | 84,60 | 592,20 | 0% | 0,00 | 592,20 |
| Trojzásuvka na provrch | 14 ks | 69,00 | 966,00 | 0% | 0,00 | 966,00 |
| Vidlice 230V/16A bílá | 14 ks | 32,90 | 460,60 | 0% | 0,00 | 460,60 |
| Tango - Kryt proPanduitl -3porty bila | 4 ks | 98,00 | 392,00 | 0% | 0,00 | 392,00 |
| UTP modul Panduit  RJ45MI niJ ackkat.5E. černý | 40 ks | 129,00 | 5 160,00 | 0% | 0,00 | 5160,00 |
| Záslepka Panduit | 2 ks | 11,00 | 22,00 | 0% | 0,00 | 22,00 |
| Zásuvka datová cat 5e Mosaic | 16 ks | 192,60 | 3 081,60 | 0% | 0,00 | 3 081,60 |
| Zásuvka telefonní Tango bílá | 1 ks | 241,40 | 241,40 | 0% | 0,00 | 241,40 |
| Rámeček Tango bílá | 6 ks | 24,50 | 147,00 | 0% | 0,00 | 147,00 |
| Trojrámeček Tango bílá | 5 ks | 62,00 | 310,00 | 0% | 0,00 | 310,00 |
| Datový rozvaděč nástěnný 911/60/50 | 1 ks | 3 313,00 | 3 313,00 | 0% | 0,00 | 3313,00 |
| 19“ modulární patch panel Panduit 24portový 1U celokovový černý | 2 ks | 1 349,00 | 2 698,00 | 0% | 0,00 | 2 698,00 |
| Napájecí panel 19”, 8 pozic | 1 ks | 838,60 | 838,60 | 0% | 0,00 | 838,60 |
| Kabel 1-CXKE-R-J 3x2,5 /0/-/UV/-M B2cas1d0 | 171 m | 38,40 | 6 566,40 | 0% | 0,00 | 6 566,40 |
| Vodič 1-CXKH-R(J) 1x6 RE B2s1d0 | 22 m | 37,40 | 822,80 | 0% | 0,00 | 822,80 |
| Kabel CYSY3x1,5 | 37 m | 17,80 | 658,60 | 0% | 0,00 | 658,60 |
| UTP kabel 100 MHz4P drát kat.5E  NHplášť | 482 m | 8,90 | 4 289,80 | 0% | 0,00 | 4 289,80 |
| Kabel U/UTP, kat. 6, LSOHFR B2ca s1 d1 a1 | 62 m | 15,70 | 973,40 | 0% | 0,00 | 973,40 |
| Patch kabel UTP 0,5m | 30 ks | 24,00 | 720,00 | 0% | 0,00 | 720,00 |
| Patch kabel UTP 1m | 5 ks | 33,00 | 165,00 | 0% | 0,00 | 165,00 |
| Patch kabel UTP 2m | 9 ks | 50,00 | 450,00 | 0% | 0,00 | 450,00 |

Ekonomický a informační systém POHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení dodávky | Množství | J.cena Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Patch kabel UTP 3m | 4 ks | 65,00 | 260,00 | 0% | 0,00 | 260,00 |
| Patch kabel UTP 5m | 4 ks | 88,00 | 352,00 | 0% | 0,00 | 352,00 |
| Patch kabel UTP 7m | 2 ks | 134,00 | 268,00 | 0% | 0,00 | 268,00 |
| Parapetní kanál PK 110x65 | 8 m | 345,50 | 2 764,00 | 0% | 0,00 | 2 764,00 |
| Kryty pro PK | 6 ks | 161,90 | 971,40 | 0% | 0,00 | 971,40 |
| Krabice do PK | 21 ks | 69,90 | 1 467,90 | 0% | 0,00 | 1 467,90 |
| Podložka přístrojová dvojnásobná | 3 ks | 50,80 | 152,40 | 0% | 0,00 | 152,40 |
| Podložka přístrojová trojnásobná | 5 ks | 56,90 | 284,50 | 0% | 0,00 | 284,50 |
| Krabice lištová T | 1 ks | 27,60 | 27,60 | 0% | 0,00 | 27,60 |
| Instalační dvojkrabice Schneider Mureva | 2 ks | 166,50 | 333,00 | 0% | 0,00 | 333,00 |
| Krabice instalační K068 | 13 ks | 5,50 | 71,50 | 0% | 0,00 | 71,50 |
| EPSON projektor EB-992F | 1 ks | 22 530,20 | 22 530,20 | 0% | 0,00 | 22 530,20 |
| Stropní držák včetně tyče | 1 ks | 5 615,00 | 5615,00 | 0% | 0,00 | 5 615,00 |
| Nástěnné projekční plátno AVELI, | 1 ks | 2116,30 | 2116,30 | 0% | 0,00 | 2 116,30 |
| 221x125cm (16:9)  Switch HPE Aruba IOn 1430 24G Sw | 1 ks | 5164,30 | 5 164,30 | 0% | 0,00 | 5164,30 |
| Aktivní HDMI kabel s Ethemetem, | 1 ks | 3 535,60 | 3 535,60 | 0% | 0,00 | 3 535,60 |
| Ultra-HD (18G), HDMI M-HDMIM, 20m  HQ VGA kabel MD15HD-MD15HD, | 1 ks | 925,20 | 925,20 | 0% | 0,00 | 925,20 |
| DDC2,1:1, s ferity, 20m  Elektroinstalační a spotřební materiál | 1 kpl | 2 000,00 | 2 000,00 | 0% | 0,00 | 2000,00 |
| Montáž | 1 kpl | 74 116,00 | 74116,00 | 0% | 0,00 | 74116,00 |
| Doprava | 1 kpl | 3 000,00 | 3 000,00 | 0% | 0,00 | 3000,00 |
| Likvidace odpadu | 1 kpl | 1 279,00 | 1 279,00 | 0% | 0,00 | 1 279,00 |
| Stavební práce (štuky, obklady, bourací | 1 kpl | 97 225,00 | 97 225,00 | 0% | 0,00 | 97 225,00 |
| práce)  Výmalba | 1 kpl | 13 200,00 | 13 200,00 | 0% | 0,00 | 13 200,00 |
| Instalatérské práce (demontáž a úprava | 1 kpl | 20 495,20 | 20495,20 | 0% | 0,00 | 20495,20 |
| rozvodů ÚV, montáž umyvadel, dodávka baterií)  Podlahářské práce (stěrky, dodávka a | 1 kpl | 130 281,70 | 130 281,70 | 0% | 0,00 | 130 281,70 |
| montáž lina)  Revize elektro | 1 kpl | 4 000,00 | 4 000,00 | 0% | 0,00 | 4 000,00 |
| Součet položek  CELKEM K ÚHRADĚ |  |  | 441 861,90 |  | 0,00 | 441861,90 441 861,90 |

Vystavil:

Ekonomický a informační systém POHODA

Strana 2 dokladu 22NA00428