**Objednávka č. 446/2021**

**RENOVA PRAHA spol. s r.o.**

**Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10**

**IČO 18629512**

V Praze dne 11.10.2021

**Věc: objednávka opravy havárie izolace budovy B a povrchů – odstranění havárie zatečení vody do suterénu budovy B**

Na základě cenové nabídky a rozpočtu v příloze objednáváme opravy izolace základů budovy B a opravy povrchů porušené při havárii zatečení do suterénních prostorů severovýchodní části budovy B.

Bude provedeno ruční odkopání zeminy na základovou desku budovy, pažení, odvoz zeminy, oprava izolace základů budovy B v severovýchodní části, provedení štěrkové vrstvy, provedení sanačních omítek včetně likvidace odpadů.

Všechny práce budou provedeny v položkách a rozsahu přiloženého rozpočtu.

Na provedené dílo bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.

**Cena celkem Kč 239.979,30 bez DPH.**

xxxxxxxxxxxxx

ředitelka

Domov pro seniory Háje

Forma odeslání objednávky: e-mailem

Pozn.: Žádáme Vás o sdělení spisové značky/čísla jednacího Vašeho oprávnění k podnikání

a příslušnosti k rejstříkovému soudu/živnostenskému úřadu a jeho uvedení na faktuře.

Domov pro seniory Háje není plátcem DPH.

DS Háje - oprava izolace a povrchů - havárie

|  |  |
| --- | --- |
| rozpočet | 218 163,00 Kč |
| VRN | 21 816,30 Kč |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|CENA CELKEM BEZ DPH

239 979,30 Kč)

ROZPOČET

Stavba: DS Háje - oprava izolace a povrchů - havárie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m.j. | mn. | jed.cen. | cena celk. |
| m3 | 35,000 | 1 490,00 | 52 150,00 |
| m3 | 35,000 | 130,00 | 4 550,00 |
| m2 | 48,000 | 356,00 | 17 088,00 |
| hod | 2,000 | 400,00 | 800,00 |
| m2 | 36,000 | 430,00 | 15 480,00 |
| m3 | 35,000 | 259,00 | 9 065,00 |
| m3 | 35,000 | 690,00 | 24 150,00 |
| m3 | 35,000 | 420,00 | 14 700,00 |
| m3 | 1,000 | 1420,00 | 1 420,00 |
| m3 | 35,000 | 510,00 | 17 850,00 |
| m2 | 30,000 | 142,00 | 4 260,00 |
| m2 | 30,000 | 730,00 | 21 900,00 |
| m2 | 30,000 | 380,00 | 11 400,00 |
| m2 | 30,000 | 75,00 | 2 250,00 |
| kpl | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| kpl | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  |  |  |

Popis

1. výkop na základovou spáru - ručně
2. vodorovný přesun výkopku do 10m
3. provedení pažení
4. prohlídka a kontrola dešťové kanalizace
5. oprava izolace sklodex
6. naložení zeminy
7. odvoz zeminy na skládku
8. poplatek za skládku
9. provedení štěrkové vrstvy
10. zpětný zásyp
11. otlučení omítek
12. provedení sanační omítky
13. štuková omítka
14. výmalba
15. zednické přípomoce, drobné konstrukce a práce
16. odvoz a likvidace odpadů a vybouraných hmot
17. vnitrostaveništní přesun hmot
18. mimostaveništní přesun hmot a pracovníků
19. úklid, zakrývání konstrukcí

CELKEM bez DPH 218 163,00