Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., léčebna pro dospělé, vrátnice

|  |
| --- |
| **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNI** |
| Číslo pol. | Popis položky | Cena |
| **1** | Dodávky (položka 29+30) | 75 364 Kč |
| 2 | Materiál (položka 5-28) | 66 194 Kč |
| 3 | Montáže (položka 5-28) | 16 178 Kč |
| 4 | Ostatní náklady | 35 950 Kč |
|  | **Cena celkem bez DPH** | **193 685 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELEKTROINSTALACE, SLABOPROUDE INSTALACE** |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo pol.** | **Popis položky** | **Množství** | **MJ** | **Materiál / MJ** | **Montáž / M J** | **Celkem mat.** | **Celkem mont.** |
| 5 | Kabel CYKY 3x120+70 - propojeni EMS a RP (Montáž = pouze položení bez ukončení) | 11 | m | 1 290,00 | 47,70 | 14 190,00 | 524,70 |
| 6 | Kabel CYA 120 - propojení EMS a RP (Montáž = pouze položení bez ukončení) | 11 | m | 392,00 | 22,70 | 4 312,00 | 249,70 |
| 7 | Kabel AYY 240 černý - propojení RK a EMS a R3 (Montáž = pouze položení bez ukončení) | 48 | m | 179,00 | 38,00 | 8 592,00 | 1 824,00 |
| 8 | Kabel AYY 240 zeleno žlutý - propojení RK a EMS a R3 (Montáž = pouze položení bez ukončení) | 6 | m | 179,00 | 38,00 | 1 074,00 | 228,00 |
| 9 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 160 | m | 16,50 | 33,60 | 2 640,00 | 5 376,00 |
| 10 | Vodič CAY 35 - ochranné pospojení | 10 | m | 123,50 | 17,30 | 1 235,00 | 173,00 |
| 11 | Oka kabelové štoubovaci do 35mm - oka ochranného pospojení | 14 | ks | 245,00 | 66,90 | 3 430,00 | 936,60 |
| 12 | Kabelový žlab BETTERMAN KBRS 1020FS | 6 | m | 1 151,00 | 60,70 | 6 906,00 | 364,20 |
| 13 | Víko kabelového žlabu | 6 | m | 315,00 | 40,10 | 1 890,00 | 240,60 |
| 14 | Spojky kabelového žlabu | 4 | ks | 117,00 | 18,47 | 468,00 | 73,88 |
| 15 | Trubka ohebná KOPOFLEX 90 | 3 | m | 72,00 | 11,00 | 216,00 | 33,00 |
| 16 | Svítidla zářivková LED 8000/840 LED 54W 8000I | 5 | ks | 1 309,96 | 267,00 | 6 549,80 | 1 335,00 |
| 17 | Svítidla NO 1W 3hod ECONOMIC | 6 | ks | 679,00 | 293,00 | 4 074,00 | 1 758,00 |
| 18 | Spínač IP44 typ 1 | 1 | ks | 85,00 | 67,12 | 85,00 | 67,12 |
| 19 | Nabíječ Aku s 24V s udržovací automatikou CARSPA EBC2420 24V-20A | 1 | ks | 3 099,00 | 1 100,00 | 3 099,00 | 1 100,00 |
| 20 | Relé na odpojení nabíječky Aku při výpadku distribuční sítě s jištěním a montážní skříní | 0 | ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Relé signalizace stavu distribuční sítě reagující zpožděným rozbahem i zpožděným návratem 1 min | 1 | ks | 6 213,00 | 0,00 | 6 213,00 | 0,00 |
| 22 | Signalizační kabely JYTY 4x1 - propojení JA-107 Jablotron | 40 | ks | 18,00 | 33,60 | 720,00 | 1 344,00 |
| 23 | Pospojení s hromosvodem | 1 | ks | 500,00 | 550,00 | 500,00 | 550,00 |
| 24 | Oka kabelové pro Cu D 35-150x12 SK-V-K (Propojeni EMS a HP - 3xL+PEN) (Montáž = zakončeni vodiče) | 8 | ks | 273,00 | 244,00 | 2 184,00 | 1 952,00 |
| 25 | Oka kabelové pro Cu D 35-150x12 SK-V-K (Propojení EMS a RP - PE) (Montáž = zakončení vodiče) | 2 | ks | 273,00 | 244,00 | 546,00 | 488,00 |
| 26 | Oka kabelové pro AI D 50-240x16 SK-V-K (Propojeni RK a EMS 3xL+PEN) (Montáž = zakončeni vodiče) | 8 | ks | 457,70 | 321,00 | 3 661,60 | 2 568,00 |
| 27 | Oka kabelové pro AI D 50-240x16 SK-V-K (Propojeni EMS a R3 3xL+PEN) (Montáž = zakončeni vodiče) | 8 | ks | 457,70 | 321,00 | 3 661,60 | 2 568,00 |
| 28 | Oka kabelové pro AI D 50-240x16 SK-V-K (Propojeni RK a EMS a R3 PEN) (Montáž = zakončeni vodiče) | 4 | ks | 457,70 | 321,00 | 1 830,80 | 1 284,00 |
|  | **Celkem elektroinstalace** |  |  |  |  | **66194 Kč** | **16 178 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DODAVKY - ROZVADĚČ RP** |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo pol.** | **Popis položky** | **Množství** | **MJ** | **Materiál / MJ** | **Montáž / M J** | **Celkem mat.** | **Celkem mont.** |
|  | Rozváděčová skříň QA40180606 1K (35465) | 1 | ks | 21 263,00 | 0,00 | 21 263,00 | 0,00 |
|  | Boční kryty pro QA40 PD-QA-KB1806 (35592) sada | 1 | ks | 5 167,00 | 0,00 | 5 167,00 | 0,00 |
|  | Podstavec 100mm PD-Q13-PK100606 (35610) | 1 | ks | 2 187,00 | 0,00 | 2 187,00 | 0,00 |
|  | Svislé lišty PD-QK-100LV18 (OEZ:17637) | 2 | ks | 661,00 | 0,00 | 1 322,00 | 0,00 |
|  | Držák svislé lišty PD-QK-1D (OEZ: 17642) | 2 | sada | 78,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přístrojové lišty PD-QK-100LP06 (OEZ: 17646) | 3 | ks | 267,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 |
|  | Posuvný držák přístrojové lišty PD-QK-DP1 (OEZ:20743) | 3 | sada | 372,00 | 0,00 | 1 116,00 | 0,00 |
|  | Přepínač sítí OT400E03C | 1 | ks | 11 507,00 | 0,00 | 11 507,00 | 0,00 |
|  | Rukojeť OTV400ECK | 1 | ks | 541,00 | 0,00 | 541,00 | 0,00 |
|  | Kontakt pomocný OA1G10 | 4 | ks | 84,77 | 0,00 | 339,08 | 0,00 |
|  | Přípojnice OTZC23 | 1 | ks | 624,67 | 0,00 | 624,67 | 0,00 |
|  | Lišta PEN | 1 | ks | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|  | Drobný materiál | 1 | set | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|  | Výroba rozvaděče vč. dokumentace | 16 | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 29 | **Celkem rozvaděč RP** |  |  |  |  |  | **57 824 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DODAVKY - ROZVADĚČ R4** |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo pol.** | **Popis položky** | **Množství** | **MJ** | **Materiál / MJ** | **Montáž / MJ** | **Celkem mat.** | **Celkem mont.** |
|  | Materiál rozvaděče R4 | 1 | ks | 13 140,00 | 0,00 | 13 140,00 | 0,00 |
|  | Výroba rozvaděče vč. dokumentace | 8 | hod | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 30 | **Celkem rozvaděč RP** |  |  |  |  |  | **17 540 Kč** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘIDRUŽENÉ NAKLADY** |  |  |  |  |
| **Číslo pol.** | **Popis položky** | **Množství** | **MJ** | **Cena / MJ** | **Cena celkem** |
| 26 | Doprava a přesun | 1 | ks | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 27 | Podružný materiál | 1 | ks | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 28 | Pomocné práce (bourání, začištění rýh,...) | 2 | hod. | 550,00 | 1 100,00 |
| 29 | Zařízení staveniště | 1 | ks | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 30 | Demontáže | 16 | hod. | 550,00 | 8 800,00 |
| 31 | Úprava stávající instalace (obsahuje | 16 | hod. | 550,00 | 8 800,00 |
| 32 | Likvidace odpadu | 0 | ks | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Dokumentace skutečného provedení | 5 | cen | 550,00 | 2 750,00 |
| 34 | Výchozí revizní zpráva vyhr. el. zařízení | 10 | hod. | 550,00 | 5 500,00 |
|  | **Celkem přidružené náklady** |  |  |  | **35 950 Kč** |

Poznámka:

Rozpočet neobsahuje konečné úpravy povrchů (výmalba, obklady, dlažba apod.).