REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 470 972,68

2 042 21,00% 126,18 428 846,50

15,00% 0,00 0,00

502647V

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 042 126,18

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502647V

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

02 Vedlejší a ostatní náklady 212 750,00 257 427,50 STA

2 042 126,18 2 470 972,68

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Střešní plášť 1 829 376,18 2 213 545,18

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

26. 10. 2022

Strana 2 z 53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 829 376,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 829 376,18 21,00% 384 169,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 213 545,18

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

01 - Střešní plášť

Strana 3 z 53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 829 376,18

4 - Vodorovné konstrukce 150 197,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 760,98

712 - Povlakové krytiny 132 678,13

713 - Izolace tepelné 164 248,83

741 - Elektroinstalace - silnoproud 292 002,89

762 - Konstrukce tesařské 134 310,62

764 - Konstrukce klempířské 74 890,98

767 - Konstrukce zámečnické 437 073,37

783 - Dokončovací práce - nátěry 32 882,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 369,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 919,44

997 - Přesun sutě 46 582,94

998 - Přesun hmot 24 459,32

01 - Střešní plášť

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

Strana 4 z 53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 829 376,18

D 4 Vodorovné konstrukce 150 197,26

1 K 411121121

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do

KUS 1,000 679,28 679,28 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů

šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121121

VV C2 " ""Doplnění PZD desky"

VV A2 1 1,000

VV B2 "Celkem: "A2 1,000

2 K 59341053 deska stropní plná PZD 2090x340x70mm KUS 1,000 776,00 776,00 CS ÚRS 2022 02

PP deska stropní plná PZD 2090x340x70mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59341053

3 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení M2 32,910 500,38 16 467,51 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

VV A4 " "(10.35+10.05+0.3+10.35+10.05+8.7+8.9+8.7+8.9-0.3-0.3)*0.3 22,710

VV B4 17*0.24 4,080

VV C4 17*0.36 6,120

VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 32,910

4 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění M2 32,910 102,26 3 365,38 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

5 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,302 74 928,88 22 628,52 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821

VV A6 " "((((8.7+8.9+9.7+9.7+0.35+0.35)*4)*0.89)*1.2)/1000 0,161

VV B6 (((((8.7+8.9+9.7+9.7+0.35+0.35)*1.2)*4)*0.22)*1.2)/1000 0,048

VV C6 (((17*4)*0.89)*1.2)/1000 0,073

VV D6 ((((17*1.14)*4)*0.22)*1.2)/1000 0,020

VV E6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6 0,302

6 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 M3 4,770 4 081,95 19 470,90 CS ÚRS 2022 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515

VV D3 " ""Nadbetonávka atik"

VV A3 (8.7+8.9+9.7+9.7+0.35+0.35)*(0.3*0.3) 3,393

VV E3 "Dobetonávka okapové hrany"

VV B3 17*(0.27*0.3) 1,377

VV C3 "Celkem: "A3+B3 4,770

7 K 444191911 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech KG 440,640 73,86 32 545,67 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

01 - Střešní plášť

Strana 5 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/444191911

VV C7 " ""Střešní Z profily"

VV A7 (17*8)*3.24 440,640

VV B7 "Celkem: "A7 440,640

8 K 15441031R ocelový tenkostěnný profil Z150, tl. stěny 1,5mm, žárově zinkovaný M 142,800 380,00 54 264,00 R položka

PP ocelový tenkostěnný profil Z150, tl. stěny 1,5mm, žárově zinkovaný

VV A1 " "136*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 142,800

VV B1 "Celkem: "A1 142,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 760,98

9 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn M2 11,774 77,60 913,66 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101

VV E9 " ""Otlučené části 200mm pod odbouranou úrovní okapové hrany a horní úrovní stávající atiky"

VV A9 (10.35*0.2)*2 4,140

VV B9 (17.6*0.2)*2 7,040

VV C9 (0.99*0.3)*2 0,594

VV D9 "Celkem: "A9+B9+C9 11,774

10 K 622321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn M2 11,774 301,14 3 545,62 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321121

11 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu

stěn

M2 30,134 246,48 7 427,43 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001

VV F10 " ""Nově nadbetonované části atiky z vnější strany + zateplená okapová hrana"

VV A10 (10.35+10.35+17.6+0.4+0.4)*0.3 11,730

VV B10 17*0.39 6,630

VV C10 "Mezisoučet: "A10+B10 18,360

VV G10 "Přes novou omítku"

VV D10 11.774 11,774

VV E10 "Celkem: "A10+B10+D10 30,134

12 K 622381022

Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm

stěn

M2 30,134 227,72 6 862,11 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622381022

13 K 632451022 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm M2 20,055 245,55 4 924,51 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451022

VV D14 " ""Vyrovnání pod dřevěné trámy"

VV E14 "P3 300x60mm"

VV A14 (9.55*5)*0.3 14,325

VV F14 "P4 200x60mm"

VV B14 (9.55*2)*0.3 5,730

VV C14 "Celkem: "A14+B14 20,055

14 K 628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978 51,46 33 087,65 R položka

PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg

VV R13 " ""Úhelník 50x50x4mm ozn. P5"

VV A13 (0.28*30)*3.43 28,812

VV S13 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P6"

VV B13 (0.42*10)*3.43 14,406

VV T13 "Sloupek - atika - krátký - 50x50x3mm"

VV C13 (1.162*6)*4.16 29,004

VV U13 "Sloupek - okapová hrana - 50x50x3mm"

VV D13 (1.11*12)*4.16 55,411

VV V13 "Spodní tyč - pole Západ - 30x30x2mm"

Strana 6 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV E13 (1.45*11)*1.68 26,796

VV W13 "Spodní tyč - pole Sever - 30x30x2mm"

VV F13 (1.54*6)*1.68 15,523

VV X13 "Spodní tyč - pole Jih - 30x30x2mm"

VV G13 (1.42*8)*1.68 19,085

VV Y13 "Spodní tyč - pole Východ - 30x30x2mm"

VV H13 (1.45*11)*1.68 26,796

VV Z13 "Patní plech - atika tl. 5mm"

VV I13 (0.023*27)*40 24,840

VV AA13 "Patní plech - okapová hrana tl. 5mm"

VV J13 (0.063*12)*40 30,240

VV AB13 "Ukončení madel - plech tl. 3mm"

VV K13 (0.003*13)*24 0,936

VV AC13 "Dilatační spojky - plech tl. 3mm"

VV L13 0.427*24 10,248

VV AD13 "Sloupek - atika - standardní - 50x50x3mm"

VV M13 (1.432*17)*4.16 101,271

VV AE13 "Sloupek - atika - U13 žebříku - 50x50x3mm"

VV N13 (1.892*4)*4.16 31,483

VV AF13 "Tyč - ostatní - 30x30x2mm"

VV O13 5.864*1.68 9,852

VV AG13 "Horní tyč - madlo - 50x50x3mm"

VV P13 52.47*4.16 218,275

VV Q13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+I13+J13+K13+L13+M13+N13+O13+P13 642,978

D 712 Povlakové krytiny 132 678,13

40 K 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP M2 339,830 10,40 3 534,23 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331801

VV D17 " ""Papírová separační vrstva"

VV A17 17*9.64 163,880

VV E17 "Asfaltový pás s vložkou z papírové lepenky"

VV B17 17*(9.64+0.71) 175,950

VV C17 "Celkem: "A17+B17 339,830

41 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů M2 202,315 81,68 16 525,09 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712361701

VV A18 " "17.6*10.35 182,160

VV B18 17*0.38 6,460

VV C18 (10.07+10.07)*0.68 13,695

VV D18 "Celkem: "A18+B18+C18 202,315

42 K 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm M2 232,662 16,80 3 908,72 CS ÚRS 2022 02

PP fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28329042

43 K 712363352

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš

100 mm

M 37,100 160,87 5 968,28 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363352

VV A19 " "17+10.05+10.05 37,100

VV B19 "Celkem: "A19 37,100

44 K 712363353

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš

100 mm

M 36,130 171,89 6 210,39 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363353

VV A20 " "16.09+10.02+10.02 36,130

VV B20 "Celkem: "A20 36,130

45 K 712363356 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm M 17,000 273,41 4 647,97 CS ÚRS 2022 02

Strana 7 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363356

46 K 712363358

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250

mm

M 56,860 283,26 16 106,16 CS ÚRS 2022 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363358

VV A22 " "17.65+17.65+10.4+10.4+0.38+0.38 56,860

VV B22 "Celkem: "A22 56,860

47 K 712363411

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm bu

M2 115,750 104,88 12 139,86 CS ÚRS 2022 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné

izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363411

VV C23 " ""Dle kotevního plánu"

VV A23 115.75 115,750

VV B23 "Celkem: "A23 115,750

48 K 712363412

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm bu

M2 35,640 129,15 4 602,91 CS ÚRS 2022 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné

izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363412

VV C24 " ""Dle kotevního plánu"

VV A24 35.64 35,640

VV B24 "Celkem: "A24 35,640

49 K 712363413

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm bu

M2 17,960 153,42 2 755,42 CS ÚRS 2022 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné

izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363413

VV C25 " ""Dle kotevního plánu"

VV A25 17.96 17,960

VV B25 "Celkem: "A25 17,960

50 K 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá M2 194,753 288,00 56 088,86 CS ÚRS 2022 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28322012

51 K 998712101

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,168 1 132,39 190,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101

D 713 Izolace tepelné 164 248,83

52 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně

M2 20,214 218,18 4 410,29 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141

VV D33 " ""Meziprostor sekundární konstukce EPS tl. 80mm"

VV A33 (17+10.05+10.05)*0.24 8,904

VV E33 "Horní líc atiky XPS tl. 50mm"

VV B33 (17.6+10.05+10.05)*0.3 11,310

VV C33 "Celkem: "A33+B33 20,214

53 K 28375936 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm M2 9,349 264,00 2 468,14 CS ÚRS 2022 02

PP deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28375936

VV A27 " "8.904*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 9,349

VV B27 "Celkem: "A27 9,349

54 K 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm M2 11,876 314,00 3 729,06 CS ÚRS 2022 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28376417

Strana 8 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A29 " "11.31*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 11,876

VV B29 "Celkem: "A29 11,876

55 K 713131143

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně s mechanickým kotvením

M2 23,589 272,93 6 438,15 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143

VV E34 " ""Atika nad úrovní střešního plášte XPS tl. 50mm"

VV A34 17*0.3 5,100

VV B34 (10.05*2)*0.59 11,859

VV F34 "Okapová hrana zvenku XPS tl. 80mm"

VV C34 17*0.39 6,630

VV D34 "Celkem: "A34+B34+C34 23,589

56 K 28376417.1 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm M2 18,655 314,00 5 857,67 CS ÚRS 2022 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28376417.1

VV A30 " "16.959*1.1 "Přepočtené koeficientem množství" 18,655

VV B30 "Celkem: "A30 18,655

57 K 28376421 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm M2 7,293 470,00 3 427,71 CS ÚRS 2022 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28376421

VV A31 " "6.63*1.1 "Přepočtené koeficientem množství" 7,293

VV B31 "Celkem: "A31 7,293

58 K 713141151

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)

kladenými volně jednovrstvá

M2 171,360 42,66 7 310,22 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141151

VV D35 " ""V ploše střechy - vata tl. 80mm"

VV A35 17*9.58 162,860

VV E35 "V místě okapové hrany - XPS tl. 20mm"

VV B35 17*0.5 8,500

VV C35 "Celkem: "A35+B35 171,360

59 K 63151500 deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa ?=0,038-0,039 tl 80mm M2 166,117 778,00 129 239,03 CS ÚRS 2022 02

PP deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa ?=0,038-0,039 tl 80mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/63151500

60 K 28376414 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm M2 8,925 111,00 990,68 CS ÚRS 2022 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28376414

VV A28 " "8.5*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 8,925

VV B28 "Celkem: "A28 8,925

61 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,346 1 092,13 377,88 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 292 002,89

62 K 741421821

Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše,

průměru do 8 mm

M 92,000 92,00 8 464,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421821

63 K 741421843 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby KUS 60,000 46,00 2 760,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741421843

64 K 741421845R Demontáž jímače KUS 6,000 172,50 1 035,00 R položka

PP Demontáž jímače

Strana 9 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm M 100,000 161,00 16 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420001

66 K 35441077 drát D 8mm AlMgSi KG 14,000 218,50 3 059,00 CS ÚRS 2022 02

PP drát D 8mm AlMgSi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/35441077

67 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby KUS 27,000 57,50 1 552,50 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420021

68 K 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm KUS 9,000 15,07 135,63 CS ÚRS 2022 02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/35441885

69 K 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů KUS 4,000 20,59 82,36 CS ÚRS 2022 02

PP svorka připojovací k připojení okapových žlabů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/35441905

70 K 35431160 svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2 KUS 14,000 40,25 563,50 CS ÚRS 2022 02

PP svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/35431160

71 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby KUS 50,000 57,50 2 875,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022

72 K 35441860R svorka připojovací pro ocel.konstrukce vodorovné vedení KUS 38,000 18,40 699,20 R položka

PP svorka připojovací pro ocel.konstrukce vodorovné vedení

73 K 35441865R upínací pásek na ocel.konstrukce pro jímací tyče,páskový třmen KUS 6,000 37,95 227,70 R položka

PP upínací pásek na ocel.konstrukce pro jímací tyče,páskový třmen

74 K 1030038983 Svorka FS, D 10mm, Al pro připojení dvou vedení prům. 8-10mm KUS 6,000 74,75 448,50 R položka

PP Svorka FS, D 10mm, Al pro připojení dvou vedení prům. 8-10mm

75 K 741430003 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou KUS 6,000 287,50 1 725,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430003

76 K 741120862R

Demontáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 6 mm - PRO ZPĚTNÉ

POUŽITÍ VČ. ULOŽENÍ

M 208,000 34,50 7 176,00 R položka

PP Demontáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 6 mm - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ. ULOŽENÍ

77 K 741120125 Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 6 do 10 mm M 208,000 69,00 14 352,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 6 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120125

78 K 741711803r

Demontáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ.

ULOŽENÍ

KUS 49,000 977,50 47 897,50 R položka

PP Demontáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ. ULOŽENÍ

79 K 741711011 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše KUS 49,000 1 610,00 78 890,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741711011

80 K 741721812r

Demontáž fotovoltaických panelů výkonu přes 100 do 300 Wp, umístěných na rovné střeše - PRO ZPĚTNÉ

POUŽITÍ VČ. ULOŽENÍ

KUS 49,000 575,00 28 175,00 R položka

PP Demontáž fotovoltaických panelů výkonu přes 100 do 300 Wp, umístěných na rovné střeše - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ. ULOŽENÍ

81 K 741721111 Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 100 do 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických KUS 49,000 1 150,00 56 350,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 100 do 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741721111

82 K 741732801R Demontáž stejnosměrného měniče napětí - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ. ULOŽENÍ KUS 1,000 1 380,00 1 380,00 R položka

PP Demontáž stejnosměrného měniče napětí - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ. ULOŽENÍ

83 K 741732003R Montáž stejnosměrného měniče napětí KUS 1,000 4 025,00 4 025,00 R položka

Strana 10 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž stejnosměrného měniče napětí

84 K 741810002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem

montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

KUS 1,000 9 775,00 9 775,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500

tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810002

85 K 998741101

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost

do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,037 115 000,00 4 255,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

D 762 Konstrukce tesařské 134 310,62

86 K 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

M2 163,880 46,34 7 594,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých,

hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811

VV A72 " "17*9.64 163,880

VV B72 "Celkem: "A72 163,880

87 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2 M 173,520 44,28 7 683,47 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822810

VV A75 " "18*9.64 173,520

VV B75 "Celkem: "A75 173,520

88 K 762083122

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo

v exteriéru)

M3 1,252 1 261,62 1 579,55 CS ÚRS 2022 02

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122

VV A68 " "0.263+0.989 1,252

VV B68 "Celkem: "A68 1,252

89 K 762085103 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel KUS 10,000 234,70 2 347,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103

VV C69 " ""P7"

VV A69 10 10,000

VV B69 "Celkem: "A69 10,000

90 K 54825514 kování tesařské úhelník 90° typ4 prolis 90x105x105x2,5mm KUS 10,000 46,80 468,00 CS ÚRS 2022 02

PP kování tesařské úhelník 90° typ4 prolis 90x105x105x2,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54825514

91 K 762085114

Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 450 do

1000 mm

KUS 40,000 210,46 8 418,40 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 450 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085114

VV D70 " ""P5"

VV A70 30 30,000

VV E70 "P6"

VV B70 10 10,000

VV C70 "Celkem: "A70+B70 40,000

92 K 1002033840 Závitová tyč M10/1000 - A2 KUS 40,000 135,60 5 424,00 R položka

PP Závitová tyč M10/1000 - A2

93 K 31111005R matice samojistná M10

100

KUS

0,400 392,40 156,96 R položka

PP matice samojistná M10

94 K 31120005 podložka DIN 125-A ZB D 10mm

100

KUS

0,400 42,00 16,80 CS ÚRS 2022 02

PP podložka DIN 125-A ZB D 10mm

Strana 11 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31120005

95 K 762341270

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo

dřevoštěpkových na sraz

M2 28,310 150,17 4 251,31 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341270

VV D71 " ""Okapová hrana 2x březová foliová překližka"

VV A71 (17*0.5)*2 17,000

VV E71 "Horní líc atiky 1x foliová překližka"

VV B71 (17.6+10.05+10.05)*0.3 11,310

VV C71 "Celkem: "A71+B71 28,310

96 K 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm M2 31,141 1 377,60 42 899,84 CS ÚRS 2022 02

PP překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60621149

VV A67 " "28.31*1.1 "Přepočtené koeficientem množství" 31,141

VV B67 "Celkem: "A67 31,141

97 K 762395000R

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel,

vruty A VODOVZDORNÉ LEPIDLO

M3 0,654 30 000,00 19 620,00 R položka

PP

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty A VODOVZDORNÉ

LEPIDLO

VV A73 " "31.141*0.021 0,654

VV B73 "Celkem: "A73 0,654

98 K 762822110

Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144

cm2

M 66,850 70,67 4 724,29 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822110

VV D74 " ""P3 300x60mm"

VV A74 9.55*5 47,750

VV E74 "P4 200x60mm"

VV B74 9.55*2 19,100

VV C74 "Celkem: "A74+B74 66,850

99 K 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m M3 0,263 21 000,00 5 523,00 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60512125

100 K 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m M3 0,989 21 000,00 20 769,00 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60512130

101 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory M3 1,089 286,52 312,02 CS ÚRS 2022 02

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762895000

VV A76 " "0.229+0.86 1,089

VV B76 "Celkem: "A76 1,089

102 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 1,202 2 098,82 2 522,78 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 74 890,98

103 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti M2 175,950 180,10 31 688,60 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

VV A78 " "17*(9.64+0.71) 175,950

VV B78 "Celkem: "A78 175,950

104 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané M 17,000 73,04 1 241,68 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812

Strana 12 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti M 37,900 215,12 8 153,05 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841

VV A80 " "17+10.45+10.45 37,900

VV B80 "Celkem: "A80 37,900

106 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti M 36,240 89,55 3 245,29 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871

VV A81 " "17+9.62+9.62 36,240

VV B81 "Celkem: "A81 36,240

107 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti M 17,000 94,55 1 607,35 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

108 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti M 5,000 73,54 367,70 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV A83 " "5 5,000

VV B83 "Celkem: "A83 5,000

109 K 764541307 Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm M 17,000 1 199,21 20 386,57 CS ÚRS 2022 02

PP Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541307

110 K 764541349

Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš

žlabu/průměr svodu 400/120 mm

KUS 1,000 967,25 967,25 CS ÚRS 2022 02

PP Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541349

111 K 764548324

Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120

mm

M 5,000 1 412,38 7 061,90 CS ÚRS 2022 02

PP Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548324

112 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,077 2 228,43 171,59 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 767 Konstrukce zámečnické 437 073,37

113 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg KG 104,607 16,49 1 724,97 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996703

VV C103 " ""Demontáž žebříku s ochranným košem"

VV A103 5.91*17.7 104,607

VV B103 "Celkem: "A103 104,607

114 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním M2 169,660 285,33 48 409,09 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767391112

VV A97 " "17*9.98 169,660

VV B97 "Celkem: "A97 169,660

115 K 7671r plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově zinkovaný M2 178,143 503,00 89 605,93 R položka

PP plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově zinkovaný

VV A95 " "169.66*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 178,143

VV B95 "Celkem: "A95 178,143

116 K 7672r Výroba, dodávka a montáž zábradlí bez povrchové úpravy - spec. dle výkresu D.1.1.3.7 a D.1.1.3.8 KG 599,764 293,00 175 730,85 R položka

PP Výroba, dodávka a montáž zábradlí bez povrchové úpravy - spec. dle výkresu D.1.1.3.7 a D.1.1.3.8

Strana 13 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 K 7673r Výroba, dodávka a montáž prodloužení žebříku - spec. dle výkresu D.1.1.3.9 KG 10,500 803,80 8 439,90 R položka

PP Výroba, dodávka a montáž prodloužení žebříku - spec. dle výkresu D.1.1.3.9

118 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu M 6,040 1 746,40 10 548,26 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767832102

VV C99 " ""Zpětná montáž"

VV A99 6.04 6,040

VV B99 "Celkem: "A99 6,040

119 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 78,418 148,27 11 627,04 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111

VV F100 " ""Nová konstrukce střechy"

VV G100 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P5"

VV A100 (0.28*30)*3.43 28,812

VV H100 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P6"

VV B100 (0.42*10)*3.43 14,406

VV I100 "Posílení stropní kostrukce"

VV J100 "Trojúhelníková výztuha Plech P10 ozn. P1 "

VV C100 ((0.3*0.2)*6)*80 28,800

VV K100 "Patní plech pro nové I100 profily Plech P5 ozn. P2"

VV D100 ((0.2*0.2)*4)*40 6,400

VV E100 "Celkem: "A100+B100+C100+D100 78,418

120 K 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule T 0,033 64 000,00 2 112,00 CS ÚRS 2022 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13611228

VV A91 " "0.029*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,033

VV B91 "Celkem: "A91 0,033

121 K 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule T 0,008 58 000,00 464,00 CS ÚRS 2022 02

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13611218

122 K 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm T 0,051 73 700,00 3 758,70 CS ÚRS 2022 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13011064

VV A89 " "0.044*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,051

VV B89 "Celkem: "A89 0,051

123 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg KG 142,606 112,61 16 058,86 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112

VV E101 " ""Zábradlí"

VV F101 "Sloupek - atika - standardní - 50x50x3mm"

VV A101 (1.432*17)*4.16 101,271

VV G101 "Sloupek - atika - u žebříku - 50x50x3mm"

VV B101 (1.892*4)*4.16 31,483

VV H101 "Tyč - ostatní - 30x30x2mm"

VV C101 5.864*1.68 9,852

VV D101 "Celkem: "A101+B101+C101 142,606

124 K 14550246 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm T 0,153 64 900,00 9 929,70 CS ÚRS 2022 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/14550246

VV A93 " "0.133*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,153

VV B93 "Celkem: "A93 0,153

125 K 14550226 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x2mm T 0,012 63 800,00 765,60 CS ÚRS 2022 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x2mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/14550226

VV A92 " "0.01*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,012

VV B92 "Celkem: "A92 0,012

Strana 14 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

126 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 461,635 47,93 22 126,17 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114

VV D102 " ""Posílení stropní kostrukce"

VV E102 "Nosník IPN 140 - ozn. P2"

VV A102 (2.74+2.74+2.93+2.93+2.78+2.78)*14.4 243,360

VV F102 "Zábradlí"

VV G102 "Horní tyč - madlo - 50x50x3mm"

VV B102 52.47*4.16 218,275

VV C102 "Celkem: "A102+B102 461,635

127 K 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 T 0,281 64 900,00 18 236,90 CS ÚRS 2022 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13010716

VV A88 " "0.244*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,281

VV B88 "Celkem: "A88 0,281

128 K 14550246.1 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm T 0,252 64 900,00 16 354,80 CS ÚRS 2022 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/14550246.1

VV A94 " "0.219*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,252

VV B94 "Celkem: "A94 0,252

129 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,827 1 427,57 1 180,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 882,20

130 K 783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením M2 61,425 94,17 5 784,39 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306801

VV G105 " ""Stávající nosná konstrukce stropu"

VV A105 9.52*(0.34+0.34+0.137+0.137+0.137) 10,386

VV B105 (9.52+9.52+9.52+9.52)*(0.36+0.36+0.143+0.143+0.143) 43,754

VV C105 (3+3+2.85)*(0.12+0.12+0.058+0.058+0.058) 3,664

VV D105 3*(0.16+0.16+0.074+0.074+0.074) 1,626

VV E105 (2.85+2.85)*(0.1+0.1+0.05+0.05+0.05) 1,995

VV F105 "Celkem: "A105+B105+C105+D105+E105 61,425

131 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087 131,65 18 574,10 CS ÚRS 2022 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203

VV J106 " ""dvojnásobně"

VV K106 "Stávající a nová nosná konstrukce stropu"

VV A106 (9.52*(0.34+0.34+0.137+0.137+0.137))*2 20,773

VV B106 ((9.52+9.52+9.52+9.52)*(0.36+0.36+0.143+0.143+0.143))*2 87,508

VV C106 ((3+3+2.85)*(0.12+0.12+0.058+0.058+0.058))*2 7,328

VV D106 (3*(0.16+0.16+0.074+0.074+0.074))*2 3,252

VV E106 ((2.85+2.85)*(0.1+0.1+0.05+0.05+0.05))*2 3,990

VV F106 ((2.74+2.74+2.93+2.93+2.78+2.78)*(0.14+0.14+0.066+0.066+0.066))*2 16,156

VV G106 (((0.3*0.2)*2)*6)*2 1,440

VV H106 (((0.2*0.2)*2)*4)*2 0,640

VV I106 "Celkem: "A106+B106+C106+D106+E106+F106+G106+H106 141,087

132 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543 120,83 8 523,71 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101

VV J107 " ""Stávající a nová nosná konstrukce stropu"

VV A107 9.52*(0.34+0.34+0.137+0.137+0.137) 10,386

VV B107 (9.52+9.52+9.52+9.52)*(0.36+0.36+0.143+0.143+0.143) 43,754

Strana 15 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C107 (3+3+2.85)*(0.12+0.12+0.058+0.058+0.058) 3,664

VV D107 3*(0.16+0.16+0.074+0.074+0.074) 1,626

VV E107 (2.85+2.85)*(0.1+0.1+0.05+0.05+0.05) 1,995

VV F107 (2.74+2.74+2.93+2.93+2.78+2.78)*(0.14+0.14+0.066+0.066+0.066) 8,078

VV G107 ((0.3*0.2)*2)*6 0,720

VV H107 ((0.2*0.2)*2)*4 0,320

VV I107 "Celkem: "A107+B107+C107+D107+E107+F107+G107+H107 70,543

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 369,22

133 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241 6,16 2 557,88 CS ÚRS 2022 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111003

VV A108 " "7.79*3.63 28,278

VV B108 3.28*6.81 22,337

VV C108 7.79*2.61 20,332

VV D108 8.45*9.52 80,444

VV E108 (7.79+8.45)*3.8 61,712

VV F108 (7.79+8.45)*4.29 69,670

VV G108 (9.52*4)*4.05 154,224

VV H108 (0.97+0.98)*4.15 8,093

VV I108 (1.74+2.14+2.14)*0.28 1,686

VV J108 -0.9*2 -1,800

VV K108 -3.67*3.64 -13,359

VV L108 -2.52*3.75 -9,450

VV M108 -(2.39*1)*4 -9,560

VV N108 ((2.39+1+1)*4)*0.15 2,634

VV O108 "Celkem: "A108+B108+C108+D108+E108+F108+G108+H108+I108+J108+K108+L108+M108+N108 415,241

134 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241 24,46 10 156,79 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181123

135 K 784211103

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v

místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

M2 415,241 78,64 32 654,55 CS ÚRS 2022 02

PP

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211103

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 919,44

15 K 0091r

Dočasné zavěšení kabelového vedení - 2x podpěra z dřevěného hranolu 100x100mm dl. 3000mm s ukotvení

do zdiva 3x kotva M12x180mm, zavěšení kabelu. Po ukončení pr

SOUB

OR

1,000 11 500,00 11 500,00 R položka

PP

Dočasné zavěšení kabelového vedení - 2x podpěra z dřevěného hranolu 100x100mm dl. 3000mm s ukotvení do zdiva 3x kotva M12x180mm,

zavěšení kabelu. Po ukončení prací zpětné svěšení kabelu, demontáž a likvidace podpěrné konstrukce, oprava fasády po ukotvení - spec. dle

výkresu D.1.1.2.5

16 K 0092r

D+M+PH Provizorní zakrytí střechy, rozvaděčů a zvedací plošiny před povětrnostními podmínkami - spec. dle

TZ str. 17

SOUB

OR

1,000 23 000,00 23 000,00 R položka

PP D+M+PH Provizorní zakrytí střechy, rozvaděčů a zvedací plošiny před povětrnostními podmínkami - spec. dle TZ str. 17

17 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 M3 3,060 5 190,12 15 881,77 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962052211

VV C123 " ""ŽB římsa"

VV A123 17*0.18 3,060

VV B123 "Celkem: "A123 3,060

18 K 0093r Označení výškové úrovně odsekání omítky stěn řezem - spec. dle TZ str. 9

SOUB

OR

1,000 3 267,00 3 267,00 R položka

PP Označení výškové úrovně odsekání omítky stěn řezem - spec. dle TZ str. 9

19 K 978015391

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

M2 11,774 86,53 1 018,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu

přes 80 do 100 %

Strana 16 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391

VV E124 " ""200mm pod odbouranou úrovní okapové hrany a horní úrovní stávající atiky"

VV A124 (10.35*0.2)*2 4,140

VV B124 (17.6*0.2)*2 7,040

VV C124 (0.99*0.3)*2 0,594

VV D124 "Celkem: "A124+B124+C124 11,774

20 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm M2 16,558 447,24 7 405,40 CS ÚRS 2022 02

PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112132

VV C125 " ""Vyspravení střešních panelů pod krytinu - odhad rozsahu 10%"

VV A125 (17*9.74)*0.1 16,558

VV B125 "Celkem: "A125 16,558

21 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm M2 16,598 654,19 10 858,25 CS ÚRS 2022 02

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323112

VV D127 " ""Vyspravení střešních panelů pod krytinu - odhad rozsahu 10%"

VV A127 (17*9.74)*0.1 16,558

VV E127 "Reprofilace otvoru v PZD panelu"

VV B127 0.2*0.2 0,040

VV C127 "Celkem: "A127+B127 16,598

22 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm M2 16,598 1 689,71 28 045,81 CS ÚRS 2022 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311112

23 K 953962113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12 KUS 6,000 58,05 348,30 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953962113

VV C121 " ""Ukotvení žebříku"

VV A121 6 6,000

VV B121 "Celkem: "A121 6,000

24 K 953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 100 mm KUS 6,000 52,76 316,56 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 100 mm

VV C122 " ""Ukotvení žebříku - nerezová kotva"

VV A122 6 6,000

VV B122 "Celkem: "A122 6,000

25 K 953945131R

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení

průvlekové, velikost M 12, délka 100 mm

KUS 172,000 143,80 24 733,60 R položka

PP

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 100

mm

VV D119 " ""Ukotvení patních plechů nových I profilů"

VV A119 4*4 16,000

VV E119 "Ukotvení patních plechů zábradlí"

VV B119 4*39 156,000

VV C119 "Celkem: "A119+B119 172,000

26 K 953945143R

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení

průvlekové, velikost M 16, délka 200 mm

KUS 5,000 263,09 1 315,45 R položka

PP

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 200

mm

VV C120 " ""Kotva P8"

VV A120 5 5,000

VV B120 "Celkem: "A120 5,000

27 K 941211111

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

M2 384,000 58,19 22 344,96 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m,

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111

VV A114 " "(20+20+12+12)*6 384,000

VV B114 "Celkem: "A114 384,000

Strana 17 z 53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ce

M2 23 040,000 1,94 44 697,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV A115 " "384*60 23 040,000

VV B115 "Celkem: "A115 23 040,000

29 K 941211811

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.

SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

M2 384,000 35,13 13 489,92 CS ÚRS 2022 02

PP

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do

10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811

30 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy

přes 1,9 do 3,5 m

M2 152,030 83,79 12 738,59 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112

VV A117 " "72.12+79.91 152,030

VV B117 "Celkem: "A117 152,030

31 K 952901221

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních,

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou ja

M2 152,030 111,54 16 957,43 CS ÚRS 2022 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s

nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901221

D 997 Přesun sutě 46 582,94

32 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky

do 6 m

T 14,532 928,01 13 485,84 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

33 K 9971r

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy - uložení směsného stavebního a demoličního o

T 0,224 4 372,50 979,44 R položka

PP

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - uložení směsného

stavebního a demoličního odpadu

34 K 9973r

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy - uložení dřevěného odpadu odpadu

T 3,846 4 354,40 16 747,02 R položka

PP

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - uložení dřevěného odpadu

odpadu

35 K 9974r

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy - uložení odpadu z prostého betonu

T 1,093 772,40 844,23 R položka

PP

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - uložení odpadu z prostého

betonu

36 K 9975r

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy - uložení odpadu z armovaného betonu

T 7,344 999,40 7 339,59 R položka

PP

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - uložení odpadu z

armovaného betonu

37 K 9976r

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy - uložení cihelného odpadu

T 0,695 772,40 536,82 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - uložení cihelného odpadu

38 K 9972r Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu T 1,330 5 000,00 6 650,00 R položka

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu

D 998 Přesun hmot 24 459,32

39 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv

T 15,393 1 588,99 24 459,32 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001

Strana 18 z 53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 750,00 21,00% 44 677,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 427,50

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 19 z 53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 212 750,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 86 250,00

VRN3 - Zařízení staveniště 69 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 57 500,00

02 - Vedlejší a ostatní náklady

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

Strana 20 z 53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 750,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 86 250,00

1 K 013103000 Projektové práce - Zpracování kompletního zapojovacího schéma FVE panelů - přesná spec. dle TZ str. 8

SOUB

OR

1,000 63 250,00 63 250,00

PP Projektové práce - Zpracování kompletního zapojovacího schéma FVE panelů - přesná spec. dle TZ str. 8

2 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby

SOUB

OR

1,000 23 000,00 23 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 69 000,00

3 K 03000100 Zařízení staveniště

SOUB

OR

1,000 69 000,00 69 000,00

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 57 500,00

4 K 041403000 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

SOUB

OR

1,000 28 750,00 28 750,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

5 K 042503000 Zpracování plánu identifikace rizik na pracovišti po dobu výstavby

SOUB

OR

1,000 28 750,00 28 750,00

PP Zpracování plánu identifikace rizik na pracovišti po dobu výstavby

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 21 z 53

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 26. 10. 2022

Kód Popis MJ Výměra

01 Střešní plášť

A1 A1 142,800

A1 " "136*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 142,800

Použití figury:

15441031R ocelový tenkostěnný profil Z150, tl. stěny 1,5mm, žárově zinkovaný M 142,800

A10 A10 11,730

F10 " ""Nově nadbetonované části atiky z vnější strany + zateplená okapová hrana" 0,000

A10 (10.35+10.35+17.6+0.4+0.4)*0.3 11,730

Použití figury:

622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn M2 30,134

A100 A100 28,812

F100 " ""Nová konstrukce střechy" 0,000

G100 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P5" 0,000

A100 (0.28*30)*3.43 28,812

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 78,418

A101 A101 101,271

E101 " ""Zábradlí" 0,000

F101 "Sloupek - atika - standardní - 50x50x3mm" 0,000

A101 (1.432*17)*4.16 101,271

Použití figury:

767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg KG 142,606

A102 A102 243,360

D102 " ""Posílení stropní kostrukce" 0,000

E102 "Nosník IPN 140 - ozn. P2" 0,000

A102 (2.74+2.74+2.93+2.93+2.78+2.78)*14.4 243,360

Použití figury:

767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 461,635

502647V

PD Otovice sklad pneu a garáž nový stř plášť

Strana 22 z 53

Kód Popis MJ Výměra

A103 A103 104,607

C103 " ""Demontáž žebříku s ochranným košem" 0,000

A103 5.91*17.7 104,607

Použití figury:

767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg KG 104,607

A105 A105 10,386

G105 " ""Stávající nosná konstrukce stropu" 0,000

A105 9.52*(0.34+0.34+0.137+0.137+0.137) 10,386

Použití figury:

783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením M2 61,425

A106 A106 20,773

J106 " ""dvojnásobně" 0,000

K106 "Stávající a nová nosná konstrukce stropu" 0,000

A106 (9.52*(0.34+0.34+0.137+0.137+0.137))*2 20,773

Použití figury:

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087

A107 A107 10,386

J107 " ""Stávající a nová nosná konstrukce stropu" 0,000

A107 9.52*(0.34+0.34+0.137+0.137+0.137) 10,386

Použití figury:

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543

A108 A108 28,278

A108 " "7.79*3.63 28,278

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

A114 A114 384,000

A114 " "(20+20+12+12)*6 384,000

Použití figury:

941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m M2 384,000

A115 A115 23 040,000

A115 " "384*60 23 040,000

Použití figury:

941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k

ce

M2 23 040,000

A117 A117 152,030

Strana 23 z 53

Kód Popis MJ Výměra

A117 " "72.12+79.91 152,030

Použití figury:

949101112 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m M2 152,030

A119 A119 16,000

D119 " ""Ukotvení patních plechů nových I profilů" 0,000

A119 4*4 16,000

Použití figury:

953945131R Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 100 mm KUS 172,000

A120 A120 5,000

C120 " ""Kotva P8" 0,000

A120 5 5,000

Použití figury:

953945143R Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 16, délka 200 mm KUS 5,000

A121 A121 6,000

C121 " ""Ukotvení žebříku" 0,000

A121 6 6,000

Použití figury:

953962113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12 KUS 6,000

A122 A122 6,000

C122 " ""Ukotvení žebříku - nerezová kotva" 0,000

A122 6 6,000

Použití figury:

953965115R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 100 mm KUS 6,000

A123 A123 3,060

C123 " ""ŽB římsa" 0,000

A123 17*0.18 3,060

Použití figury:

962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 M3 3,060

A124 A124 4,140

E124 " ""200mm pod odbouranou úrovní okapové hrany a horní úrovní stávající atiky" 0,000

A124 (10.35*0.2)*2 4,140

Použití figury:

978015391 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 11,774

A125 A125 16,558

Strana 24 z 53

Kód Popis MJ Výměra

C125 " ""Vyspravení střešních panelů pod krytinu - odhad rozsahu 10%" 0,000

A125 (17*9.74)*0.1 16,558

Použití figury:

985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm M2 16,558

A127 A127 16,558

D127 " ""Vyspravení střešních panelů pod krytinu - odhad rozsahu 10%" 0,000

A127 (17*9.74)*0.1 16,558

Použití figury:

985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm M2 16,598

A13 A13 28,812

R13 " ""Úhelník 50x50x4mm ozn. P5" 0,000

A13 (0.28*30)*3.43 28,812

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

A14 A14 14,325

D14 " ""Vyrovnání pod dřevěné trámy" 0,000

E14 "P3 300x60mm" 0,000

A14 (9.55*5)*0.3 14,325

Použití figury:

632451022 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm M2 20,055

A17 A17 163,880

D17 " ""Papírová separační vrstva" 0,000

A17 17*9.64 163,880

Použití figury:

712331801 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP M2 339,830

A18 A18 182,160

A18 " "17.6*10.35 182,160

Použití figury:

712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů M2 202,315

A19 A19 37,100

A19 " "17+10.05+10.05 37,100

Použití figury:

712363352 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm M 37,100

A2 A2 1,000

Strana 25 z 53

Kód Popis MJ Výměra

C2 " ""Doplnění PZD desky" 0,000

A2 1 1,000

Použití figury:

411121121

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a

délky do

KUS 1,000

A20 A20 36,130

A20 " "16.09+10.02+10.02 36,130

Použití figury:

712363353 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm M 36,130

A22 A22 56,860

A22 " "17.65+17.65+10.4+10.4+0.38+0.38 56,860

Použití figury:

712363358 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm M 56,860

A23 A23 115,750

C23 " ""Dle kotevního plánu" 0,000

A23 115.75 115,750

Použití figury:

712363411 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm bu M2 115,750

A24 A24 35,640

C24 " ""Dle kotevního plánu" 0,000

A24 35.64 35,640

Použití figury:

712363412 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm bu M2 35,640

A25 A25 17,960

C25 " ""Dle kotevního plánu" 0,000

A25 17.96 17,960

Použití figury:

712363413 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm bu M2 17,960

A27 A27 9,349

A27 " "8.904*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 9,349

Použití figury:

28375936 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm M2 9,349

A28 A28 8,925

A28 " "8.5*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 8,925

Strana 26 z 53

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

28376414 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm M2 8,925

A29 A29 11,876

A29 " "11.31*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 11,876

Použití figury:

28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm M2 11,876

A3 A3 3,393

D3 " ""Nadbetonávka atik" 0,000

A3 (8.7+8.9+9.7+9.7+0.35+0.35)*(0.3*0.3) 3,393

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 M3 4,770

A30 A30 18,655

A30 " "16.959*1.1 "Přepočtené koeficientem množství" 18,655

Použití figury:

28376417.1 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm M2 18,655

A31 A31 7,293

A31 " "6.63*1.1 "Přepočtené koeficientem množství" 7,293

Použití figury:

28376421 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm M2 7,293

A33 A33 8,904

D33 " ""Meziprostor sekundární konstukce EPS tl. 80mm" 0,000

A33 (17+10.05+10.05)*0.24 8,904

Použití figury:

713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně M2 20,214

A34 A34 5,100

E34 " ""Atika nad úrovní střešního plášte XPS tl. 50mm" 0,000

A34 17*0.3 5,100

Použití figury:

713131143 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením M2 23,589

A35 A35 162,860

D35 " ""V ploše střechy - vata tl. 80mm" 0,000

A35 17*9.58 162,860

Použití figury:

713141151 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá M2 171,360

Strana 27 z 53

Kód Popis MJ Výměra

A4 A4 22,710

A4 " "(10.35+10.05+0.3+10.35+10.05+8.7+8.9+8.7+8.9-0.3-0.3)*0.3 22,710

Použití figury:

417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení M2 32,910

A6 A6 0,161

A6 " "((((8.7+8.9+9.7+9.7+0.35+0.35)*4)*0.89)*1.2)/1000 0,161

Použití figury:

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,302

A67 A67 31,141

A67 " "28.31*1.1 "Přepočtené koeficientem množství" 31,141

Použití figury:

60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm M2 31,141

A68 A68 1,252

A68 " "0.263+0.989 1,252

Použití figury:

762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) M3 1,252

A69 A69 10,000

C69 " ""P7" 0,000

A69 10 10,000

Použití figury:

762085103 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel KUS 10,000

A7 A7 440,640

C7 " ""Střešní Z profily" 0,000

A7 (17*8)*3.24 440,640

Použití figury:

444191911 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech KG 440,640

A70 A70 30,000

D70 " ""P5" 0,000

A70 30 30,000

Použití figury:

762085114 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 450 do 1000 mm KUS 40,000

A71 A71 17,000

D71 " ""Okapová hrana 2x březová foliová překližka" 0,000

A71 (17*0.5)*2 17,000

Strana 28 z 53

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

762341270 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz M2 28,310

A72 A72 163,880

A72 " "17*9.64 163,880

Použití figury:

762341811 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm M2 163,880

A73 A73 0,654

A73 " "31.141*0.021 0,654

Použití figury:

762395000R Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty A VODOVZDORNÉ LEPIDLO M3 0,654

A74 A74 47,750

D74 " ""P3 300x60mm" 0,000

A74 9.55*5 47,750

Použití figury:

762822110 Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 M 66,850

A75 A75 173,520

A75 " "18*9.64 173,520

Použití figury:

762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2 M 173,520

A76 A76 1,089

A76 " "0.229+0.86 1,089

Použití figury:

762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory M3 1,089

A78 A78 175,950

A78 " "17*(9.64+0.71) 175,950

Použití figury:

764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti M2 175,950

A80 A80 37,900

A80 " "17+10.45+10.45 37,900

Použití figury:

764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti M 37,900

A81 A81 36,240

A81 " "17+9.62+9.62 36,240

Použití figury:

Strana 29 z 53

Kód Popis MJ Výměra

764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti M 36,240

A83 A83 5,000

A83 " "5 5,000

Použití figury:

764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti M 5,000

A88 A88 0,281

A88 " "0.244*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,281

Použití figury:

13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 T 0,281

A89 A89 0,051

A89 " "0.044*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,051

Použití figury:

13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm T 0,051

A9 A9 4,140

E9 " ""Otlučené části 200mm pod odbouranou úrovní okapové hrany a horní úrovní stávající atiky" 0,000

A9 (10.35*0.2)*2 4,140

Použití figury:

622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn M2 11,774

A91 A91 0,033

A91 " "0.029*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,033

Použití figury:

13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule T 0,033

A92 A92 0,012

A92 " "0.01*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,012

Použití figury:

14550226 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x2mm T 0,012

A93 A93 0,153

A93 " "0.133*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,153

Použití figury:

14550246 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm T 0,153

A94 A94 0,252

A94 " "0.219*1.15 "Přepočtené koeficientem množství" 0,252

Použití figury:

14550246.1 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm T 0,252

Strana 30 z 53

Kód Popis MJ Výměra

A95 A95 178,143

A95 " "169.66*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" 178,143

Použití figury:

7671r plech trapézový, výška vlny 30mm, tl. 0,8mm, žárově zinkovaný M2 178,143

A97 A97 169,660

A97 " "17*9.98 169,660

Použití figury:

767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním M2 169,660

A99 A99 6,040

C99 " ""Zpětná montáž" 0,000

A99 6.04 6,040

Použití figury:

767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu M 6,040

AA13 AA13 0,000

AA13 "Patní plech - okapová hrana tl. 5mm" 0,000

AB13 AB13 0,000

AB13 "Ukončení madel - plech tl. 3mm" 0,000

AC13 AC13 0,000

AC13 "Dilatační spojky - plech tl. 3mm" 0,000

AD13 AD13 0,000

AD13 "Sloupek - atika - standardní - 50x50x3mm" 0,000

AE13 AE13 0,000

AE13 "Sloupek - atika - U13 žebříku - 50x50x3mm" 0,000

AF13 AF13 0,000

AF13 "Tyč - ostatní - 30x30x2mm" 0,000

AG13 AG13 0,000

AG13 "Horní tyč - madlo - 50x50x3mm" 0,000

B1 B1 142,800

B1 "Celkem: "A1 142,800

B10 B10 6,630

B10 17*0.39 6,630

Použití figury:

622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn M2 30,134

B100 B100 14,406

Strana 31 z 53

Kód Popis MJ Výměra

H100 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P6" 0,000

B100 (0.42*10)*3.43 14,406

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 78,418

B101 B101 31,483

G101 "Sloupek - atika - u žebříku - 50x50x3mm" 0,000

B101 (1.892*4)*4.16 31,483

Použití figury:

767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg KG 142,606

B102 B102 218,275

F102 "Zábradlí" 0,000

G102 "Horní tyč - madlo - 50x50x3mm" 0,000

B102 52.47*4.16 218,275

Použití figury:

767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 461,635

B103 B103 104,607

B103 "Celkem: "A103 104,607

B105 B105 43,754

B105 (9.52+9.52+9.52+9.52)*(0.36+0.36+0.143+0.143+0.143) 43,754

Použití figury:

783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením M2 61,425

B106 B106 87,508

B106 ((9.52+9.52+9.52+9.52)*(0.36+0.36+0.143+0.143+0.143))*2 87,508

Použití figury:

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087

B107 B107 43,754

B107 (9.52+9.52+9.52+9.52)*(0.36+0.36+0.143+0.143+0.143) 43,754

Použití figury:

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543

B108 B108 22,337

B108 3.28*6.81 22,337

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

B114 B114 384,000

Strana 32 z 53

Kód Popis MJ Výměra

B114 "Celkem: "A114 384,000

B115 B115 23 040,000

B115 "Celkem: "A115 23 040,000

B117 B117 152,030

B117 "Celkem: "A117 152,030

B119 B119 156,000

E119 "Ukotvení patních plechů zábradlí" 0,000

B119 4*39 156,000

Použití figury:

953945131R Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 100 mm KUS 172,000

B120 B120 5,000

B120 "Celkem: "A120 5,000

B121 B121 6,000

B121 "Celkem: "A121 6,000

B122 B122 6,000

B122 "Celkem: "A122 6,000

B123 B123 3,060

B123 "Celkem: "A123 3,060

B124 B124 7,040

B124 (17.6*0.2)*2 7,040

Použití figury:

978015391 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 11,774

B125 B125 16,558

B125 "Celkem: "A125 16,558

B127 B127 0,040

E127 "Reprofilace otvoru v PZD panelu" 0,000

B127 0.2*0.2 0,040

Použití figury:

985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm M2 16,598

B13 B13 14,406

S13 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P6" 0,000

B13 (0.42*10)*3.43 14,406

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

Strana 33 z 53

Kód Popis MJ Výměra

B14 B14 5,730

F14 "P4 200x60mm" 0,000

B14 (9.55*2)*0.3 5,730

Použití figury:

632451022 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm M2 20,055

B17 B17 175,950

E17 "Asfaltový pás s vložkou z papírové lepenky" 0,000

B17 17*(9.64+0.71) 175,950

Použití figury:

712331801 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP M2 339,830

B18 B18 6,460

B18 17*0.38 6,460

Použití figury:

712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů M2 202,315

B19 B19 37,100

B19 "Celkem: "A19 37,100

B2 B2 1,000

B2 "Celkem: "A2 1,000

B20 B20 36,130

B20 "Celkem: "A20 36,130

B22 B22 56,860

B22 "Celkem: "A22 56,860

B23 B23 115,750

B23 "Celkem: "A23 115,750

B24 B24 35,640

B24 "Celkem: "A24 35,640

B25 B25 17,960

B25 "Celkem: "A25 17,960

B27 B27 9,349

B27 "Celkem: "A27 9,349

B28 B28 8,925

B28 "Celkem: "A28 8,925

B29 B29 11,876

B29 "Celkem: "A29 11,876

Strana 34 z 53

Kód Popis MJ Výměra

B3 B3 1,377

E3 "Dobetonávka okapové hrany" 0,000

B3 17*(0.27*0.3) 1,377

Použití figury:

417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 M3 4,770

B30 B30 18,655

B30 "Celkem: "A30 18,655

B31 B31 7,293

B31 "Celkem: "A31 7,293

B33 B33 11,310

E33 "Horní líc atiky XPS tl. 50mm" 0,000

B33 (17.6+10.05+10.05)*0.3 11,310

Použití figury:

713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně M2 20,214

B34 B34 11,859

B34 (10.05*2)*0.59 11,859

Použití figury:

713131143 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením M2 23,589

B35 B35 8,500

E35 "V místě okapové hrany - XPS tl. 20mm" 0,000

B35 17*0.5 8,500

Použití figury:

713141151 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá M2 171,360

B4 B4 4,080

B4 17*0.24 4,080

Použití figury:

417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení M2 32,910

B6 B6 0,048

B6 (((((8.7+8.9+9.7+9.7+0.35+0.35)*1.2)*4)*0.22)*1.2)/1000 0,048

Použití figury:

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,302

B67 B67 31,141

B67 "Celkem: "A67 31,141

B68 B68 1,252

Strana 35 z 53

Kód Popis MJ Výměra

B68 "Celkem: "A68 1,252

B69 B69 10,000

B69 "Celkem: "A69 10,000

B7 B7 440,640

B7 "Celkem: "A7 440,640

B70 B70 10,000

E70 "P6" 0,000

B70 10 10,000

Použití figury:

762085114 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 450 do 1000 mm KUS 40,000

B71 B71 11,310

E71 "Horní líc atiky 1x foliová překližka" 0,000

B71 (17.6+10.05+10.05)*0.3 11,310

Použití figury:

762341270 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz M2 28,310

B72 B72 163,880

B72 "Celkem: "A72 163,880

B73 B73 0,654

B73 "Celkem: "A73 0,654

B74 B74 19,100

E74 "P4 200x60mm" 0,000

B74 9.55*2 19,100

Použití figury:

762822110 Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 M 66,850

B75 B75 173,520

B75 "Celkem: "A75 173,520

B76 B76 1,089

B76 "Celkem: "A76 1,089

B78 B78 175,950

B78 "Celkem: "A78 175,950

B80 B80 37,900

B80 "Celkem: "A80 37,900

B81 B81 36,240

B81 "Celkem: "A81 36,240

Strana 36 z 53

Kód Popis MJ Výměra

B83 B83 5,000

B83 "Celkem: "A83 5,000

B88 B88 0,281

B88 "Celkem: "A88 0,281

B89 B89 0,051

B89 "Celkem: "A89 0,051

B9 B9 7,040

B9 (17.6*0.2)*2 7,040

Použití figury:

622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn M2 11,774

B91 B91 0,033

B91 "Celkem: "A91 0,033

B92 B92 0,012

B92 "Celkem: "A92 0,012

B93 B93 0,153

B93 "Celkem: "A93 0,153

B94 B94 0,252

B94 "Celkem: "A94 0,252

B95 B95 178,143

B95 "Celkem: "A95 178,143

B97 B97 169,660

B97 "Celkem: "A97 169,660

B99 B99 6,040

B99 "Celkem: "A99 6,040

C10 C10 18,360

C10 "Mezisoučet: "A10+B10 18,360

C100 C100 28,800

I100 "Posílení stropní kostrukce" 0,000

J100 "Trojúhelníková výztuha Plech P10 ozn. P1 " 0,000

C100 ((0.3*0.2)*6)*80 28,800

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 78,418

C101 C101 9,852

H101 "Tyč - ostatní - 30x30x2mm" 0,000

Strana 37 z 53

Kód Popis MJ Výměra

C101 5.864*1.68 9,852

Použití figury:

767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg KG 142,606

C102 C102 461,635

C102 "Celkem: "A102+B102 461,635

C103 C103 0,000

C103 " ""Demontáž žebříku s ochranným košem" 0,000

C105 C105 3,664

C105 (3+3+2.85)*(0.12+0.12+0.058+0.058+0.058) 3,664

Použití figury:

783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením M2 61,425

C106 C106 7,328

C106 ((3+3+2.85)*(0.12+0.12+0.058+0.058+0.058))*2 7,328

Použití figury:

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087

C107 C107 3,664

C107 (3+3+2.85)*(0.12+0.12+0.058+0.058+0.058) 3,664

Použití figury:

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543

C108 C108 20,332

C108 7.79*2.61 20,332

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

C119 C119 172,000

C119 "Celkem: "A119+B119 172,000

C120 C120 0,000

C120 " ""Kotva P8" 0,000

C121 C121 0,000

C121 " ""Ukotvení žebříku" 0,000

C122 C122 0,000

C122 " ""Ukotvení žebříku - nerezová kotva" 0,000

C123 C123 0,000

C123 " ""ŽB římsa" 0,000

C124 C124 0,594

Strana 38 z 53

Kód Popis MJ Výměra

C124 (0.99*0.3)*2 0,594

Použití figury:

978015391 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % M2 11,774

C125 C125 0,000

C125 " ""Vyspravení střešních panelů pod krytinu - odhad rozsahu 10%" 0,000

C127 C127 16,598

C127 "Celkem: "A127+B127 16,598

C13 C13 29,004

T13 "Sloupek - atika - krátký - 50x50x3mm" 0,000

C13 (1.162*6)*4.16 29,004

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

C14 C14 20,055

C14 "Celkem: "A14+B14 20,055

C17 C17 339,830

C17 "Celkem: "A17+B17 339,830

C18 C18 13,695

C18 (10.07+10.07)*0.68 13,695

Použití figury:

712361701 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů M2 202,315

C2 C2 0,000

C2 " ""Doplnění PZD desky" 0,000

C23 C23 0,000

C23 " ""Dle kotevního plánu" 0,000

C24 C24 0,000

C24 " ""Dle kotevního plánu" 0,000

C25 C25 0,000

C25 " ""Dle kotevního plánu" 0,000

C3 C3 4,770

C3 "Celkem: "A3+B3 4,770

C33 C33 20,214

C33 "Celkem: "A33+B33 20,214

C34 C34 6,630

F34 "Okapová hrana zvenku XPS tl. 80mm" 0,000

Strana 39 z 53

Kód Popis MJ Výměra

C34 17*0.39 6,630

Použití figury:

713131143 Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením M2 23,589

C35 C35 171,360

C35 "Celkem: "A35+B35 171,360

C4 C4 6,120

C4 17*0.36 6,120

Použití figury:

417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení M2 32,910

C6 C6 0,073

C6 (((17*4)*0.89)*1.2)/1000 0,073

Použití figury:

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,302

C69 C69 0,000

C69 " ""P7" 0,000

C7 C7 0,000

C7 " ""Střešní Z profily" 0,000

C70 C70 40,000

C70 "Celkem: "A70+B70 40,000

C71 C71 28,310

C71 "Celkem: "A71+B71 28,310

C74 C74 66,850

C74 "Celkem: "A74+B74 66,850

C9 C9 0,594

C9 (0.99*0.3)*2 0,594

Použití figury:

622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn M2 11,774

C99 C99 0,000

C99 " ""Zpětná montáž" 0,000

D10 D10 11,774

G10 "Přes novou omítku" 0,000

D10 11.774 11,774

Použití figury:

622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn M2 30,134

Strana 40 z 53

Kód Popis MJ Výměra

D100 D100 6,400

K100 "Patní plech pro nové I100 profily Plech P5 ozn. P2" 0,000

D100 ((0.2*0.2)*4)*40 6,400

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 78,418

D101 D101 142,606

D101 "Celkem: "A101+B101+C101 142,606

D102 D102 0,000

D102 " ""Posílení stropní kostrukce" 0,000

D105 D105 1,626

D105 3*(0.16+0.16+0.074+0.074+0.074) 1,626

Použití figury:

783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením M2 61,425

D106 D106 3,252

D106 (3*(0.16+0.16+0.074+0.074+0.074))*2 3,252

Použití figury:

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087

D107 D107 1,626

D107 3*(0.16+0.16+0.074+0.074+0.074) 1,626

Použití figury:

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543

D108 D108 80,444

D108 8.45*9.52 80,444

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

D119 D119 0,000

D119 " ""Ukotvení patních plechů nových I profilů" 0,000

D124 D124 11,774

D124 "Celkem: "A124+B124+C124 11,774

D127 D127 0,000

D127 " ""Vyspravení střešních panelů pod krytinu - odhad rozsahu 10%" 0,000

D13 D13 55,411

U13 "Sloupek - okapová hrana - 50x50x3mm" 0,000

D13 (1.11*12)*4.16 55,411

Strana 41 z 53

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

D14 D14 0,000

D14 " ""Vyrovnání pod dřevěné trámy" 0,000

D17 D17 0,000

D17 " ""Papírová separační vrstva" 0,000

D18 D18 202,315

D18 "Celkem: "A18+B18+C18 202,315

D3 D3 0,000

D3 " ""Nadbetonávka atik" 0,000

D33 D33 0,000

D33 " ""Meziprostor sekundární konstukce EPS tl. 80mm" 0,000

D34 D34 23,589

D34 "Celkem: "A34+B34+C34 23,589

D35 D35 0,000

D35 " ""V ploše střechy - vata tl. 80mm" 0,000

D4 D4 32,910

D4 "Celkem: "A4+B4+C4 32,910

D6 D6 0,020

D6 ((((17*1.14)*4)*0.22)*1.2)/1000 0,020

Použití figury:

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,302

D70 D70 0,000

D70 " ""P5" 0,000

D71 D71 0,000

D71 " ""Okapová hrana 2x březová foliová překližka" 0,000

D74 D74 0,000

D74 " ""P3 300x60mm" 0,000

D9 D9 11,774

D9 "Celkem: "A9+B9+C9 11,774

E10 E10 30,134

E10 "Celkem: "A10+B10+D10 30,134

E100 E100 78,418

E100 "Celkem: "A100+B100+C100+D100 78,418

Strana 42 z 53

Kód Popis MJ Výměra

E101 E101 0,000

E101 " ""Zábradlí" 0,000

E102 E102 0,000

E102 "Nosník IPN 140 - ozn. P2" 0,000

E105 E105 1,995

E105 (2.85+2.85)*(0.1+0.1+0.05+0.05+0.05) 1,995

Použití figury:

783306801 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením M2 61,425

E106 E106 3,990

E106 ((2.85+2.85)*(0.1+0.1+0.05+0.05+0.05))*2 3,990

Použití figury:

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087

E107 E107 1,995

E107 (2.85+2.85)*(0.1+0.1+0.05+0.05+0.05) 1,995

Použití figury:

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543

E108 E108 61,712

E108 (7.79+8.45)*3.8 61,712

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

E119 E119 0,000

E119 "Ukotvení patních plechů zábradlí" 0,000

E124 E124 0,000

E124 " ""200mm pod odbouranou úrovní okapové hrany a horní úrovní stávající atiky" 0,000

E127 E127 0,000

E127 "Reprofilace otvoru v PZD panelu" 0,000

E13 E13 26,796

V13 "Spodní tyč - pole Západ - 30x30x2mm" 0,000

E13 (1.45*11)*1.68 26,796

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

E14 E14 0,000

E14 "P3 300x60mm" 0,000

E17 E17 0,000

Strana 43 z 53

Kód Popis MJ Výměra

E17 "Asfaltový pás s vložkou z papírové lepenky" 0,000

E3 E3 0,000

E3 "Dobetonávka okapové hrany" 0,000

E33 E33 0,000

E33 "Horní líc atiky XPS tl. 50mm" 0,000

E34 E34 0,000

E34 " ""Atika nad úrovní střešního plášte XPS tl. 50mm" 0,000

E35 E35 0,000

E35 "V místě okapové hrany - XPS tl. 20mm" 0,000

E6 E6 0,302

E6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6 0,302

E70 E70 0,000

E70 "P6" 0,000

E71 E71 0,000

E71 "Horní líc atiky 1x foliová překližka" 0,000

E74 E74 0,000

E74 "P4 200x60mm" 0,000

E9 E9 0,000

E9 " ""Otlučené části 200mm pod odbouranou úrovní okapové hrany a horní úrovní stávající atiky" 0,000

F10 F10 0,000

F10 " ""Nově nadbetonované části atiky z vnější strany + zateplená okapová hrana" 0,000

F100 F100 0,000

F100 " ""Nová konstrukce střechy" 0,000

F101 F101 0,000

F101 "Sloupek - atika - standardní - 50x50x3mm" 0,000

F102 F102 0,000

F102 "Zábradlí" 0,000

F105 F105 61,425

F105 "Celkem: "A105+B105+C105+D105+E105 61,425

F106 F106 16,156

F106 ((2.74+2.74+2.93+2.93+2.78+2.78)*(0.14+0.14+0.066+0.066+0.066))*2 16,156

Použití figury:

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087

F107 F107 8,078

Strana 44 z 53

Kód Popis MJ Výměra

F107 (2.74+2.74+2.93+2.93+2.78+2.78)*(0.14+0.14+0.066+0.066+0.066) 8,078

Použití figury:

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543

F108 F108 69,670

F108 (7.79+8.45)*4.29 69,670

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

F13 F13 15,523

W13 "Spodní tyč - pole Sever - 30x30x2mm" 0,000

F13 (1.54*6)*1.68 15,523

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

F14 F14 0,000

F14 "P4 200x60mm" 0,000

F34 F34 0,000

F34 "Okapová hrana zvenku XPS tl. 80mm" 0,000

G10 G10 0,000

G10 "Přes novou omítku" 0,000

G100 G100 0,000

G100 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P5" 0,000

G101 G101 0,000

G101 "Sloupek - atika - u žebříku - 50x50x3mm" 0,000

G102 G102 0,000

G102 "Horní tyč - madlo - 50x50x3mm" 0,000

G105 G105 0,000

G105 " ""Stávající nosná konstrukce stropu" 0,000

G106 G106 1,440

G106 (((0.3*0.2)*2)*6)*2 1,440

Použití figury:

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087

G107 G107 0,720

G107 ((0.3*0.2)*2)*6 0,720

Použití figury:

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543

Strana 45 z 53

Kód Popis MJ Výměra

G108 G108 154,224

G108 (9.52*4)*4.05 154,224

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

G13 G13 19,085

X13 "Spodní tyč - pole Jih - 30x30x2mm" 0,000

G13 (1.42*8)*1.68 19,085

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

H100 H100 0,000

H100 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P6" 0,000

H101 H101 0,000

H101 "Tyč - ostatní - 30x30x2mm" 0,000

H106 H106 0,640

H106 (((0.2*0.2)*2)*4)*2 0,640

Použití figury:

783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující M2 141,087

H107 H107 0,320

H107 ((0.2*0.2)*2)*4 0,320

Použití figury:

783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní M2 70,543

H108 H108 8,093

H108 (0.97+0.98)*4.15 8,093

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

H13 H13 26,796

Y13 "Spodní tyč - pole Východ - 30x30x2mm" 0,000

H13 (1.45*11)*1.68 26,796

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

I100 I100 0,000

I100 "Posílení stropní kostrukce" 0,000

I106 I106 141,087

I106 "Celkem: "A106+B106+C106+D106+E106+F106+G106+H106 141,087

Strana 46 z 53

Kód Popis MJ Výměra

I107 I107 70,543

I107 "Celkem: "A107+B107+C107+D107+E107+F107+G107+H107 70,543

I108 I108 1,686

I108 (1.74+2.14+2.14)*0.28 1,686

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

I13 I13 24,840

Z13 "Patní plech - atika tl. 5mm" 0,000

I13 (0.023*27)*40 24,840

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

J100 J100 0,000

J100 "Trojúhelníková výztuha Plech P10 ozn. P1 " 0,000

J106 J106 0,000

J106 " ""dvojnásobně" 0,000

J107 J107 0,000

J107 " ""Stávající a nová nosná konstrukce stropu" 0,000

J108 J108 -1,800

J108 -0.9*2 -1,800

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

J13 J13 30,240

AA13 "Patní plech - okapová hrana tl. 5mm" 0,000

J13 (0.063*12)*40 30,240

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

K100 K100 0,000

K100 "Patní plech pro nové I100 profily Plech P5 ozn. P2" 0,000

K106 K106 0,000

K106 "Stávající a nová nosná konstrukce stropu" 0,000

K108 K108 -13,359

K108 -3.67*3.64 -13,359

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

Strana 47 z 53

Kód Popis MJ Výměra

K13 K13 0,936

AB13 "Ukončení madel - plech tl. 3mm" 0,000

K13 (0.003*13)*24 0,936

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

L108 L108 -9,450

L108 -2.52*3.75 -9,450

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

L13 L13 10,248

AC13 "Dilatační spojky - plech tl. 3mm" 0,000

L13 0.427*24 10,248

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

M108 M108 -9,560

M108 -(2.39*1)*4 -9,560

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

M13 M13 101,271

AD13 "Sloupek - atika - standardní - 50x50x3mm" 0,000

M13 (1.432*17)*4.16 101,271

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

N108 N108 2,634

N108 ((2.39+1+1)*4)*0.15 2,634

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m M2 415,241

N13 N13 31,483

AE13 "Sloupek - atika - U13 žebříku - 50x50x3mm" 0,000

N13 (1.892*4)*4.16 31,483

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

O108 O108 415,241

O108 "Celkem: "A108+B108+C108+D108+E108+F108+G108+H108+I108+J108+K108+L108+M108+N108 415,241

Strana 48 z 53

Kód Popis MJ Výměra

O13 O13 9,852

AF13 "Tyč - ostatní - 30x30x2mm" 0,000

O13 5.864*1.68 9,852

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

P13 P13 218,275

AG13 "Horní tyč - madlo - 50x50x3mm" 0,000

P13 52.47*4.16 218,275

Použití figury:

628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg KG 642,978

Q13 Q13 642,978

Q13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13+I13+J13+K13+L13+M13+N13+O13+P13 642,978

R13 R13 0,000

R13 " ""Úhelník 50x50x4mm ozn. P5" 0,000

S13 S13 0,000

S13 "Úhelník 50x50x4mm ozn. P6" 0,000

T13 T13 0,000

T13 "Sloupek - atika - krátký - 50x50x3mm" 0,000

U13 U13 0,000

U13 "Sloupek - okapová hrana - 50x50x3mm" 0,000

V13 V13 0,000

V13 "Spodní tyč - pole Západ - 30x30x2mm" 0,000

W13 W13 0,000

W13 "Spodní tyč - pole Sever - 30x30x2mm" 0,000

X13 X13 0,000

X13 "Spodní tyč - pole Jih - 30x30x2mm" 0,000

Y13 Y13 0,000

Y13 "Spodní tyč - pole Východ - 30x30x2mm" 0,000

Z13 Z13 0,000

Z13 "Patní plech - atika tl. 5mm" 0,000

Strana 49 z 53

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta