REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 136 236,38

21,00% 112 592,05 23 644,33

15,00% 0,00 0,00

dodatek

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

112 592,05

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dodatek

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

-32 185,66 -38 944,65 STA

SO

04.2.1bb

Prostory k pronájmu-1.NP-míst.1,05,1,06,1,07,1.08

a 1,09-stavební část-méněpráce (terasa)

112 592,05 136 236,38

4 158,27 5 031,51

SO

04.2.1a

Prostory k pronájmu - 1.NP - míst.

1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09 - stavební část -

vícepráce (malby)

58 481,64 70 762,78

SO

04.2.1b

Prostory k pronájmu - 1.NP - míst.

1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09 - stavební část -

vícepráce (terasa)

SO 03.3 Elektroinstalace - vícepráce 23 233,36 28 112,37

SO 04.1.1 3 349,40 4 052,77

Prostory k pronájmu-1.PP-míst.S.05, S.08 a S.0 -

stavební část - vícepráce

SO 01.1c Hlavní konstrukce - stavební část - vícepráce 23 701,25 28 678,51

SO 01.5 Slaboproud - vícepráce 4 032,00 4 878,72

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01.1a 27 821,79 33 664,37

Hlavní konstrukce - stavební část - vícepráce

(drenáž garáž)

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

13. 10. 2022

Strana 2 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 821,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 821,79 21,00% 5 842,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 664,37

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 01.1a - Hlavní konstrukce - stavební část - vícepráce (drenáž garáž)

Strana 3 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 821,79

1 - Zemní práce 10 837,26

HSV - Práce a dodávky HSV 15 292,05

2 - Zakládání 2 571,84

5 - Komunikace pozemní 5 192,00

8 - Trubní vedení 627,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 583,45

997 - Přesun sutě 2 316,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 692,48

SO 01.1a - Hlavní konstrukce - stavební část - vícepráce (drenáž garáž)

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Strana 4 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 821,79

D 1 Zemní práce 10 837,26

1 K 132312111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržný

M3 3,445 1 440,00 4 960,80

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti II skupiny 4 soudržný

VV 8,5\*0,5\*0,5 2,125

VV 1,5\*1,1\*0,8 1,320

VV Součet 3,445

2 K 16275111R01.1.2

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 2,125 919,30 1 953,51

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těži

3 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 2,125 112,00 238,00

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

4 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem

objektů v těchto vykopávkách

M3 3,445 106,40 366,55

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

VV 2,125+1,32 3,445

VV Součet 3,445

5 K 174253301 Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m m 8,500 44,60 379,10

PP Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/174253301

6 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 5,525 532,00 2 939,30

PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16

D HSV Práce a dodávky HSV 15 292,05

D 2 Zakládání 2 571,84

7 K 2127511 Montáž trativod z trubek PVC-U SN 4 ACO Flex vč. napojení na stáv potrubí m 9,000 150,00 1 350,00

PP Montáž trativod z trubek PVC-U SN 4 ACO Flex vč. napojení na stáv potrubí

8 M ACO.53100160 ACO Flex PVC DN160 - drenážní trubka, žlutá, 50m m 9,000 135,76 1 221,84

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 01.1a - Hlavní konstrukce - stavební část - vícepráce (drenáž garáž)

Strana 5 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP ACO Flex PVC DN160 - drenážní trubka, žlutá, 50m

D 5 Komunikace pozemní 5 192,00

9 K 596991115 Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 150 do 200 mm m 8,000 649,00 5 192,00

PP Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/596991115

D 8 Trubní vedení 627,83

10 K 871270310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125 m 2,000 89,30 178,60

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/871270310

11 M OSM.221020 KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4 EN 13476-2 kus 1,000 449,23 449,23

PP KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4 EN 13476-2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 583,45

12 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 8,500 81,90 696,15

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/919726123

13 K 962022390 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,130 1 860,00 241,80

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/962022390

VV 0,65\*0,4\*0,5 0,130

VV Součet 0,130

14 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,850 2 930,00 2 490,50

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/965042241

VV 8,5\*0,5\*0,2 0,850

VV Součet 0,850

15 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm m 0,300 3 850,00 1 155,00

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do

130 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/977151122

VV 0,3 0,300

VV Součet 0,300

D 997 Přesun sutě 2 316,93

16 K 99700651R01.1.5

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením na skládku vč. uložení a

poplatku za skládku dle platné legislativy

T 1,870 1 239,00 2 316,93

PP

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením na skládku vč. uložení a poplatku za skládku dle platné

legislativy

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 692,48

17 K 711161215

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací

a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0

M2 5,100 165,60 844,56

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0

mm, tl. fólie do 1,0

18 K 711472301

Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólií PVC volně s horkovzdušným

navařením segmentů

m2 5,100 165,00 841,50

PP

Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše svislé S fólií z

mPVC kladených volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů

Strana 6 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/711472301

19 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

T 0,004 1 040,00 4,16

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes

20 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek

k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizac

T 0,004 565,00 2,26

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun

prováděný bez použití mechanizac

Strana 7 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 701,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 701,25 21,00% 4 977,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 678,51

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 01.1c - Hlavní konstrukce - stavební část - vícepráce

Strana 8 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 701,25

HSV - Práce a dodávky HSV 21 221,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 061,38

998 - Přesun hmot 159,87

PSV - Práce a dodávky PSV 2 480,00

764 - Konstrukce klempířské 2 480,00

SO 01.1c - Hlavní konstrukce - stavební část - vícepráce

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Strana 9 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 701,25

D HSV Práce a dodávky HSV 21 221,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 061,38

1 K 622221141

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou

orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm

m2 17,667 733,50 12 958,74

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/622221141

VV zaměřená skutečnost - původní výměra

VV 171,159-153,492 17,667

VV Součet 17,667

2 M 63151534 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 180mm m2 18,550 436,80 8 102,64

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 180mm

VV 17,667\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,550

D 998 Přesun hmot 159,87

3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,559 286,00 159,87

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 480,00

D 764 Konstrukce klempířské 2 480,00

4 K 76450r DOD + MTZ komínová hlava (Schiedel Meidingerova hlava 18) ks 1,000 2 480,00 2 480,00

PP DOD + MTZ komínová hlava (Schiedel Meidingerova hlava 18)

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 01.1c - Hlavní konstrukce - stavební část - vícepráce

Strana 10 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 032,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 032,00 21,00% 846,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 878,72

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 01.5 - Slaboproud - vícepráce

Strana 11 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 032,00

PSV - Práce a dodávky PSV 4 032,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 4 032,00

SO 01.5 - Slaboproud - vícepráce

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Strana 12 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 032,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 032,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 032,00

1 K 742R01.5.27 Kvalitní koaxiální kabel UV stabilní, PE m 80,000 50,40 4 032,00

PP Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku

P

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 01.5 - Slaboproud - vícepráce

Strana 13 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 233,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 233,36 21,00% 4 879,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 112,37

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 03.3 - Elektroinstalace - vícepráce

Strana 14 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 233,36

PSV - Práce a dodávky PSV 23 233,36

741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 233,36

SO 03.3 - Elektroinstalace - vícepráce

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Strana 15 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 233,36

D PSV Práce a dodávky PSV 23 233,36

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 233,36

1 K 741371002 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 20,000 362,00 7 240,00

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/741371002

2 M 348144r Svítidlo RABALUX 3339 1x32W IP20 kus 20,000 650,00 13 000,00

PP Svítidlo RABALUX 3339 1x32W IP20

3 K 741R03.3.2 Svítidlo LED panelové 21W, IP54, ozn.E ks 2,000 1 496,68 2 993,36

PP Svítidlo LED panelové 21W, IP54, ozn.E

P

Poznámka k položce:

dodávka a montáž

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 03.3 - Elektroinstalace - vícepráce

Strana 16 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 349,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 349,40 21,00% 703,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 052,77

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 04.1.1 - Prostory k pronájmu-1.PP-míst.S.05, S.08 a S.0 - stavební část - vícepráce

Strana 17 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 349,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 092,00

PSV - Práce a dodávky PSV 257,40

766 - Konstrukce truhlářské 257,40

SO 04.1.1 - Prostory k pronájmu-1.PP-míst.S.05, S.08 a S.0 - stavební část - vícepráce

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Strana 18 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 349,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 092,00

1 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 472,00 472,00

PP

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím

kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/953941210

2 M 9530r Poklop hliníkový s rámem 400x400 kus 1,000 2 620,00 2 620,00

PP Poklop hliníkový s rámem 400x400

D PSV Práce a dodávky PSV 257,40

D 766 Konstrukce truhlářské 257,40

3 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 28,40 28,40

PP Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/766491851

4 K 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm kus 1,000 115,00 115,00

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/766695212

5 M 61187396 práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm kus 1,000 114,00 114,00

PP práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 04.1.1 - Prostory k pronájmu-1.PP-míst.S.05, S.08 a S.0 - stavební část - vícepráce

Strana 19 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 158,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 158,27 21,00% 873,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 031,51

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 04.2.1a - Prostory k pronájmu - 1.NP - míst. 1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09 - stavební část - vícepráce (malby)

Strana 20 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 158,27

PSV - Práce a dodávky PSV 4 158,27

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 158,27

SO 04.2.1a - Prostory k pronájmu - 1.NP - míst. 1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09 - stavební část - vícepráce (malby)

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Strana 21 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 158,27

D PSV Práce a dodávky PSV 4 158,27

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 158,27

1 K 784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 199,917 20,80 4 158,27

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/784221001

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 04.2.1a - Prostory k pronájmu - 1.NP - míst. 1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09 - stavební část - vícepráce (malby)

Strana 22 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 481,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 481,64 21,00% 12 281,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 762,78

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 04.2.1b - Prostory k pronájmu - 1.NP - míst. 1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09 - stavební část - vícepráce (terasa)

Strana 23 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 481,64

997 - Přesun sutě 6 508,00

HSV - Práce a dodávky HSV 342,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce 342,93

PSV - Práce a dodávky PSV 51 630,71

762 - Konstrukce tesařské 12 751,24

764 - Konstrukce klempířské 24 865,67

766 - Konstrukce truhlářské 8 561,78

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 452,02

SO 04.2.1b - Prostory k pronájmu - 1.NP - míst. 1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09 - stavební část - vícepráce (terasa)

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Strana 24 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 481,64

D 997 Přesun sutě 6 508,00

1 K 997013r Vodorovná doprava a likvidace asf. lepenky (izolace) dle platné legislativy kpl 1,000 6 508,00 6 508,00

PP Vodorovná doprava a likvidace asf. lepenky (izolace) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

množství celkem 465,387 Kg

D HSV Práce a dodávky HSV 342,93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 342,93

2 K 345244221 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 65 mm z cihel dl 290 mm m2 0,725 473,00 342,93

PP

Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm

tl. 65 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/345244221

VV 2,5\*0,29 0,725

D PSV Práce a dodávky PSV 51 630,71

D 762 Konstrukce tesařské 12 751,24

3 K 762222141 Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm m 21,000 325,00 6 825,00

PP Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762222141

4 M 605111R Prkno na plot severský smrk 18x120x4200, kvalita AB m 63,000 93,00 5 859,00

PP Prkno na plot severský smrk 18x120x4200, kvalita AB

VV 21,0\*3 63,000

VV Součet 63,000

5 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,071 947,00 67,24

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998762101

D 764 Konstrukce klempířské 24 865,67

6 K 764214404 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm m 12,940 661,00 8 553,34

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 04.2.1b - Prostory k pronájmu - 1.NP - míst. 1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09 - stavební část - vícepráce (terasa)

Strana 25 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/764214404

7 K 764215445 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm kus 3,000 251,00 753,00

PP

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo

koutu do rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/764215445

8 K 764216401 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 150 mm m 2,360 302,00 712,72

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/764216401

VV 1,18\*2 2,360

VV Součet 2,360

9 K 764312405 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 400 mm m 13,420 827,00 11 098,34

PP Lemování zdí z pozinkovaného plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/764312405

VV 6,9+6,52 13,420

VV Součet 13,420

10 K 764511403 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm m 7,000 351,00 2 457,00

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/764511403

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

11 K 764518421 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm m 2,300 485,00 1 115,50

PP Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/764518421

12 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,081 2 170,00 175,77

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 8 561,78

13 K 766211221r Montáž dřevených prvků šířky do 150 mm - ukončení zábradlí m 21,000 71,40 1 499,40

PP Montáž dřevených prvků šířky do 150 mm - ukončení zábradlí

14 M 605552R Podkladový hranol 45x70 dubový. kvalta AB dovoz DE m 21,000 321,00 6 741,00

PP Podkladový hranol 45x70 dubový. kvalta AB dovoz DE

15 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,332 968,00 321,38

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998766101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 452,02

16 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 15,120 6,53 98,73

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/783101403

VV 63\*0,12\*2 15,120

VV Součet 15,120

17 K 783168101 Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 15,120 98,40 1 487,81

PP Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/783168101

Strana 26 z 34

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 63\*0,12\*2 15,120

VV Součet 15,120

18 K 783414203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí m2 11,643 109,00 1 269,09

PP Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/783414203

VV 12,94\*0,33+2,36\*0,15+13,42\*0,4+7,0\*0,2+3,14\*0,08 11,643

VV Součet 11,643

19 K 783415103 Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2 11,643 110,00 1 280,73

PP Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/783415103

20 K 783417103 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí m2 11,643 113,00 1 315,66

PP Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/783417103

Strana 27 z 34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -32 185,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -32 185,66 21,00% -6 758,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -38 944,65

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 04.2.1bb - Prostory k pronájmu-1.NP-míst.1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09-stavební část-méněpráce (terasa)

Strana 28 z 34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -32 185,66

PSV - Práce a dodávky PSV -32 185,66

767 - Konstrukce zámečnické -32 185,66

SO 04.2.1bb - Prostory k pronájmu-1.NP-míst.1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09-stavební část-méněpráce (terasa)

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

Strana 29 z 34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -32 185,66

D PSV Práce a dodávky PSV -32 185,66

D 767 Konstrukce zámečnické -32 185,66

1 K 767161r.01

Výroba, dodávka a montáž ocelového zábradlí vč. povrchové úpravy, spojovacích prvkům montážních

prostředků a dílenské dokumentace

kg -178,416 179,00 -31 936,46

PP Výroba, dodávka a montáž ocelového zábradlí vč. povrchové úpravy, spojovacích prvkům montážních prostředků a dílenské dokumentace

VV -(22,55\*5\*1,376)\*1,15 -178,416

VV Součet -178,416

2 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t -0,178 1 400,00 -249,20

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998767101

VD Chřibská - domek hrázného - dodatek

SO 04.2.1bb - Prostory k pronájmu-1.NP-míst.1,05,1,06,1,07,1.08 a 1,09-stavební část-méněpráce (terasa)

Strana 30 z 34

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta