Jaromír Slavík

Fučíkova 700,

Planá 348 15  
IČO : 73728837

DIČ: CZ7602231934

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře,

příspěvková organizace

Milíře 193

34701 Milíře

Věc: Cenová nabídka na LED osvětlení v DOZP Milíře

Výměna stávajícího osvětlení včetně elektroinstalace v místnostech a skladech objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, a to provedením následných prací: demontáž stávajících osvětlovacích těles, oprava elektroinstalace osvětlovacích těles, montáž nových LED osvětlovacích těles, provedení jednotlivých zkoušek provozu včetně předání veškeré dokumentace a závěrečný úklid, odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění opravy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | MJ | Množství v MJ | Cena bez DPH | |
| za MJ | Celkem |
| LED panel 60x60 přisazený 36W | ks | 4 | 1 089,00 Kč | 4 356,00 Kč |
| LED Prima IP66 41W | ks | 11 | 1 081,00 Kč | 11 891,00 Kč |
| LED panel 60x60 vestavba UGR 36W | ks | 3 | 1 836,00 Kč | 5 508,00 Kč |
| sv LED přisaz 20W | ks | 65 | 379,00 Kč | 24 635,00 Kč |
| LED panel 120x30 36W | ks | 103 | 1 193,00 Kč | 122 879,00 Kč |
| LED trubice 20W | ks | 12 | 187,00 Kč | 2 244,00 Kč |
| pohybové čidlo do KU 68 | ks | 1 | 811,00 Kč | 811,00 Kč |
| sv LED s poh čidlem 28W | ks | 1 | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč |
| pom,spoj,kotvící mat | ks | 1 | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč |
| demontáž původních svítidel včetně likvidace | ks | 187 | 228,00 Kč | 42 636,00 Kč |
| montáž nových svítidel, včetně revize | ks | 187 | 600,00 Kč | 112 200,00 Kč |
| výměna ttrubic v zářivkách | ks | 12 | 70,00 Kč | 840,00 Kč |
| zapojení pohybových čidel | ks | 1 | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč |
| doprava | ks | 1 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| celkem bez DPH | | | | 337 426,00 Kč |
| DPH | | | | 50 613,90 Kč |
| cena celkem | | | | 388 039,90 Kč |

V Plané 1. 11. 2022