IČO: 49680226 DIČ: 
G-servis Praha  spol. s r.o.

	Třanovského 622
Praha
163 00 

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 60460709 
	DIČ: CZ60460709
	Česká zemědělská univerzita v Praze
	
	Kamýcká 129
Praha 
165 00 Praha 620

Datum vystavení: 	11.11.2022
Datum dodání:	
Forma dopravy:		

Konečný příjemce:
	Technická fakulta- - 31130
	Ing. David Guth
	
	 31130/1342/3102

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks    	Vstupní čerpadlo vč. presscontrol a
příslušenství
 	12 971,20	
1	ks    	Pískový filtr KS 1054 vč. řídicí
jednotky, repasovaný
 	2 662,00	
1	ks    	Filtr s aktivním uhlím AK 735, repasovaný	2 843,50	
25,00	kg    	Aktivní uhlí Aquasorb - náhradní	2 571,25	
1	ks    	Mechanický filtr 9 3/4" 5 mikron	2 758,80	
5	ks    	Filtrační vložka 9 3/4" 5 mikron,
náhradní
 	1 512,50	
1	ks    	Reverzní osmoza Pureflow 1600	25 143,80	
5	ks    	Mineralizační patrona do RO, náhradní	1 391,50	
1	ks    	Dávkovací čerpadloIwaku vč. příslušenství, repasované	9 801,00	
2	ks    	Nádrž 500 l	16 698,00	
1	ks    	Kamery	8 107,00	
1	ks    	Průtokoměr 1", repasovaný	3 025,00	
1	ks    	pH metr vč. měření teploty	4 501,20	
1	ks    	Instalační materiál	11 616,00	
1	ks    	elektroinstalační materiál	6 171,00	
1	ks    	Doprava a manipulace	2 000,00	

Celková cena s DPH: 113 773,75 Kč

Vystavil: Neuberger

						Razítko a podpis: