P 3									VZ  220 162

Vyklizení bývalé kotelny v administrativní budově PM

Jedná se zejména o:

- Demontáž a vyklizení uloženého zařízení, ventilátorů, čerpadel v prostoru bývalé kotelny.

- Demontáž těchto zařízení na kusy do 50kg a velikosti vhodné na vynesení ze suterénu.

- Demontáž železobetonových konstrukcí a ležatých konstrukcí.

- Kompletní vyčištění prostoru bývalé kotelny a odvoz a likvidace odpadu

- Odvoz a likvidace rozebraných zařízení a konstrukcí

- Předání dokladu o likvidaci

Případné dotazy budou zodpovězeny při prohlídce místa plnění nebo po ní prostřednictvím NEN..