y

Příloha č. 1

Dodavatel:

| HPST, s.r.o. Na Jetelce 69/2 190 00 Praha 9 Tel/Fax: +420 244 001 237/235 (DIČ) IČ: (CZ)25791079 info@hpst.cz | Smlouva č.: Měna: Vypracoval: Tel: Email: | SML91600160 CZK xxxx xxxx xxxx |
| --- | --- | --- |

Odběratel:

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.	   Kontakt:	xxxx

Pod Paťankou 30/5	Tel:	 	xxxx

16612 Praha 6	Email:	 	xxxx

| Systém: UV-Vis Následný servis: Říjen 2024 Frekvence servisu: 24 |  |  | Systém v záruce: Ne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo produktu Popis |  |  | Sériové číslo |  |  |  | Datum instalace |  |  |
| G1811A XY Autosampler |  |  | US81700536 |  |  |  | 22/02/2008 |  |  |
| G1103A 8453 UV-visible Spectrophotometer |  |  | CN22806858 |  |  |  | 07/10/2020 |  |  |
| Systém: GC/MS/ECD Následný servis: Listopad 2023 Frekvence servisu: 12 |  |  | Systém v záruce: Ne |  |  |  |  |  |  |
| Číslo produktu | Popis |  |  |  | Sériové číslo |  | Datum instalace |  |  |
| G3440B | Agilent 7890B Series GC Custom |  |  |  | CN17523140 |  |  | 25/07/2018 |  |
| G7076BA | 5977B EI MSD Bundle |  |  |  | US1752R001 |  |  | 25/07/2018 |  |
| G4513A | 7693A Autoinjector |  |  |  | CN17520201 |  |  | 25/07/2018 |  |
| G4557A | 7697A Headspace Sampler, 111 Vial |  |  |  | CN19090043 |  |  | 12/07/2019 |  |
| G3452A | 7890 100psi Split/splitless Inlet Accy |  |  |  | DEW0653596 |  |  | 12/07/2019 |  |
| 155514 | UPS 1/1 fáze, 3k VA - 5PX 3000i RT3U |  |  |  | G097L32065 |  |  | 02/11/2020 |  |
| G2397AD | 7890 Micro ECD with EPC |  |  |  | U38406 |  |  | 08/04/2021 |  |
| Smluvní nabídka k Číslo produktu |  | systému (Platnost: Prosinec 2023) Popis |  | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Sleva [%] |  | Cena po slevě bez DPH |  |
| BZSQPMC_07 |  | služba: PM GC-MS SQ, 1. kanál |  | 1 KS | 36 800,00 | 15 |  | 31 280,00 |  |
| BZSQPMC_10 |  | služba: PM GC-MS SQ, add. HSS |  | 1 KS | 10 600,00 | 15 |  | 9 010,00 |  |
| H500000_01 |  | služba: Certifikace zářiče ECD |  | 1 KS | 5 200,00 | 15 |  | 4 420,00 |  |
|  |  |  |  | Cena (bez DPH) [CZK] |  |  |  |  | 44 710,00 |

Systém: HPLCE-DAD/FLD

| Následný servis: Listopad 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frekvence servisu: 24 |  |  | Systém v záruce: Ne |  |  |  |
| Číslo produktu Popis |  |  | Sériové číslo |  | Datum instalace |  |
| G4212B |  | 1260 Diode Array Detector |  | DEAA306505 |  | 19/11/2013 |
| G1311B |  | 1260 Quaternary Pump |  | DEAB709966 |  | 22/04/2014 |
| G1329B |  | 1260 Standard Autosampler |  | DEAAC25459 |  | 22/04/2014 |
| G1316A |  | 1260 Thermostatted Column Compartment |  | DEACN27339 |  | 22/04/2014 |
| G1321B |  | 1260 Infinity Fluoresc. Detector Spectra |  | DEABW04914 |  | 22/04/2014 |
| Systém: HPLC-RID Následný servis: Listopad 2024 Frekvence servisu: 24 Systém v záruce: Ne |  |  |  |  |  |  |
| Číslo produktu Popis |  | Sériové číslo |  | Datum instalace |  |  |
| G1362A 1260 Refractive Index Detector |  | CN60555906 |  | 02/03/2007 |  |  |
| G1311B 1260 Quaternary Pump |  | DEAB708737 |  | 19/11/2013 |  |  |
| G1329B 1260 Standard Autosampler |  | DEAAC22562 |  | 19/11/2013 |  |  |
| G1316A 1260 Thermostatted Column Compartment DEACN24333 |  |  |  | 19/11/2013 |  |  |
| Systém: ICP-EOS Následný servis: Listopad 2023 Frekvence servisu: 12 Systém v záruce: Ne Číslo produktu Popis Sériové číslo |  |  |  | Datum instalace |  |  |
| G8490A SPS 4 Autosampler (for AA/MP/ICP-OES) AU17303428 |  |  |  | 27/09/2017 |  |  |
| G8014AA Agilent 5110 SVDV ICP-OES Spectrometer MY17360003 |  |  |  | 27/09/2017 |  |  |
| G8481A Water chiller 7B1740933 27/09/2017 |  |  |  |  |  |  |

Smluvní nabídka k systému (Platnost: Prosinec 2023)

| Číslo produktu | Popis | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Sleva [%] | Cena po slevě bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9FIOPMC_06 | služba: PM ICP-OES | 1 KS | 30 400,00 | 15 | 25 840,00 |

Cena (bez DPH) [CZK]	25 840,00

Celková cena všech nabídek:

| Cena (bez DPH) Sleva (bez DPH) Cena po slevě (bez DPH) DPH (21%) Cena s DPH | 83 000,00 12 450,00 70 550,00 14 815,50 85 365,50 |
| --- | --- |

Hodinová sazba pro rok 2023: 2400,- Kč bez DPH

Cestovné pro rok 2023: zóna č. 1 (do 25 km): max. 1400,- Kč bez DPH

Spotřební materiál, který se při preventivních údržbách podle stupně opotřebení vymění (po dohodě uživatele a servisního technika), se fakturuje nad rámec této nabídky.

Vypracoval/a xxxx, dne 18.10.2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)