Příloha č. 3 ke kupní smlouvě č. PK/2836/2022

Specifikace

| Položky | Ks |
| --- | --- |
| externí HDD 2,5", 4 TB, WD My Passport Ultra 4TB | 2 |
| externí HDD 2,5", 5 TB, WD My Pssport Ultra 5TB | 2 |
| Notebook 17", Lenovo IP 17.3“, FHD, R5 5500U, 8GB,, 512 GB, USB-C, num kláv, , W10P | 2 |
| Notebook 15.6", HP 250 G8, CPU i5-1135,8 GB RAM, SSD disk 512GB, Windows 11 | 3 |
| Notebook 13.3", HP ProBook 430 G8, CPU i5-1135, 8 GB RAM, SSD disk 256 GB , Windows 10P | 1 |
| MacBook Air 13", M1, 2020 nebo novější | 1 |
| Multifunkční černobílá tiskárna A4, automatický duplex, USB, ethernet, HP LJ MFP M234dwe | 2 |
| All-in-one PC, HP Pro 240 G9, 23.8“, FullHD, CPU i5-1235U, min. 8 GB RAM, SSD disk 256 GB, Windows 10 | 5 |
| Aktivní reproduktory 2.0 (min. 40W, připojení jack 3.5mm), Genius SP-HF 1800A | 3 |
| Aktivní reproduktory 2.0 (min. 60W, připojení jack 3.5mm, bluetooth), Genius SP-HF2800 | 2 |
| iPad Pro 12.9" 2021 | 2 |
| Tablet 14", AMOLED, QHD, Android, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra SM-X900 WiFi, 128GB | 1 |
| KVM Switch, 8x HDMI vstupy, 8x USB-B vstupy, nejméně 2x USB-A porty pro klávesnici a myš, HDMI výstup, maximální rozlišení 1080p (nebo vyšší), úchyty pro montáž do racku, ATEN CS-1798 | 2 |
| iPad Air M1, 64GB GB WiFi | 18 |
| Klávesnice/pouzdro/stojánek pro iPad Air M1 (bluetooth, vysokoprofilové klávesy, česká lokalizace), Apple Smart Keyboard Folio | 18 |
| HPE Aruba Switch 1960 48G 2XT 2XF 600W PoE+ JL809A Není možné alternativní (rovnocenné) řešení z důvodu kompatibility. | 3 |
| UPS Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack G2, 3000VA/3000W (3000VA Rack 2U, On-line s dvojitou konverzí, bypass technology, LAN) Není možné alternativní (rovnocenné) řešení z důvodu kompatibility. | 1 |
| UPS Eaton 9PX 1500i RT2U (EATON UPS 9SX 1500VA Rack 2U) Není možné alternativní (rovnocenné) řešení z důvodu kompatibility. | 2 |