
OBJEDNÁVKA

(\*) Zřízen Rozhodnutím MPSV, č.j. 531-1301-10. 12. 1990, ze dne 11. 12. 1990

Číslo objednávky 235/2022


© MÚZO Praha s.r.o. - [www.muzo.cz](http://www.muzo.cz)

Strana 1



**Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch**

Rehabilitace



V Plzni dne 16.11.2022

J. Škvor tel. ………………….

**STAVBY-ŠTAIF, s.r.o.**

Pod Vysokou 434  
330 08 Zruč-Senec  
IČ: 26383217, DIČ: CZ2638321.Z

*i-*

Stavební rozpočet

Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO:

Úprava ZTI

Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:

Objednat

el:

1. Projektant

2

Zhotovitel

1. Zpracoval 2 :

CTPS-Zbůch

Stavby-Štaif s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č | |Kód | |Zkrácený popis | | MJ | | Množství | | Jednotková cena (K|Náklady celkem (Kč | |
|  | 101 | ZTI |  |  |  | 29 774,00 |
| 1 | 010001VRN | Montáž rozvodu vody vč. uzávěrů | Sol | 1,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 2 | 010001VRN | vývody vody | Sol | 8,00 | 164,00 | 1 312,00 |
| 3 | 010001VRN | izolace rozvodů | Sol | 1,00 | 840,00 | 840,00 |
| 4 | 010001VRN | Tlaková zkouška rozvodů vody | Sol | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5 | 010001VRN | Montáž rozvodů kanalizace | Sol | 1,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 6 | 010001VRN | vývod kanalizace | Sol | 4,00 | 150,00 | 600,00 |
| 7 | 010001VRN | Umyvadlo 55x42cm | Sol | 1,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| 8 | 010001VRN | baterie nástěná | Sol | 3,00 | 1 244,00 | 3 732,00 |
| 9 | 010001 VRN | prostupy a sekání pro rozvod ZTI | Sol | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 10 | 010001 VRN | Kompletace | Sol | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 11 | 010001VRN | Doprava a režie | Sol | 1,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |

Celkem:

29 774,00

**STAVBY-ŠTAIF, s.r.o.**

IČ: 26383217. DIČ; CZ26383217