| Příloha 1 | Č.j.: 2022/4537/NM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: | Národní Muzeum |  |  |  |
| Pro: | HBNM |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  | Systém: Analogový adresovatelný systém EPS/SHZ |
| Obchodník: |  |  |  | Použitá technologie: APOLLO F1 |
| Typ: | Popis: | počet | cena |  |  |
| Strojovna -2.2c |  |  |  |  |  |
| B01060-00 "APOLLO F1-18" | Řídící deska "Apollo F1-18" pro 2 až 18 kruhových linek | 1 | 6 500 |  |  |
| B01325-00 | SHZ Řídící modul dle EN 12094-1 pro Apollo F1/F2 | 6 | 5 250 |  |  |
| 55000-760APO | XP95 mini SMU, DIN, přepínač bez normal a interrupt režimem, s izolátorem | 6 | 6 800 |  |  |
| AKU GP-12/65Ah | 12V, 65Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 500A(5s), životnost až | 2 | 500 |  |  |
| Strojovna -2.9a |  |  |  |  |  |
| B01060-00 "APOLLO F1-18" | Řídící deska "Apollo F1-18" pro 2 až 18 kruhových linek | 1 | 6 500 |  |  |
| B01325-00 | SHZ Řídící modul dle EN 12094-1 pro Apollo F1/F2 | 4 | 3 500 |  |  |
| 55000-760APO | XP95 mini SMU, DIN, přepínač bez normal a interrupt režimem, s izolátorem | 5 | 6 500 |  |  |
| AKU GP-12/65Ah | 12V, 65Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, | 2 | 500 |  |  |
| Strojovna -1.83a |  |  |  |  |  |
| B01060-00 "APOLLO F1-18" | Řídící deska "Apollo F1-18" pro 2 až 18 kruhových linek | 1 | 6 500 |  |  |
| B01415-00 | Skříň B2, 540 x 540 x 243 mm (V x Š x H), pro 6 linkových karet, s výřezem pro B01200-00 4HE přední | 1 | 100 |  |  |
| B01325-00 | SHZ Řídící modul dle EN 12094-1 pro Apollo F1/F2 | 3 | 2 625 |  |  |
| B01205-00 | APOLLO F1 čelní panel 4U pro zástavbu zobrazovacích panelů SHZ dle EN 12094-1,maximálně | 1 | 100 |  |  |
| B01225-00 | SHZ zobrazovací panel dle EN 12094-1 pro B01205- 00 (max.3x) nebo F2 B01090-00 (1x) | 3 | 100 |  |  |
| B01205-20 | Přídavný klíčový přepínač (pouze pro B01225-00) | 3 | 100 |  |  |
| 55000-760APO | XP95 mini SMU, DIN, přepínač bez normal a interrupt režimem, s izolátorem | 3 | 3 900 |  |  |
| B01277-00 | Deska se 2 kruhovými hlásícími linkami Apollo - redundantní, náhrada za B01275-00 | 1 | 100 |  |  |
| B01350-00 | ARCNET rozhraní pro síťování ústředen a externích | 1 | 100 |  |  |
| AKU GP-12/40Ah | 12V, 40Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, | 2 | 500 |  |  |
| Strojovna -1.47c |  |  |  |  |  |
| B01060-00 "APOLLO F1-18" | Řídící deska "Apollo F1-18" pro 2 až 18 kruhových linek | 1 | 6 500 |  |  |
| B01325-00 | SHZ Řídící modul dle EN 12094-1 pro Apollo F1/F2 | 3 | 2 625 |  |  |
| B01205-00 | APOLLO F1 čelní panel 4U pro zástavbu | 1 | 100 |  |  |
| B01225-00 | SHZ zobrazovací panel dle EN 12094-1 pro B01205- 00 (max.3x) nebo F2 B01090-00 (1x) | 3 | 100 |  |  |
| 55000-760APO | XP95 mini SMU, DIN, přepínač bez normal a interrupt režimem, s izolátorem | 3 | 3 900 |  |  |
| AKU GP-12/40Ah | 12V, 40Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS, UPS. Max. odebíraný proud 400A(5s), životnost až 5let (až 260 cyklů), délka: 197 mm, šířka: 165 | 2 | 500 |  |  |
| Velín | mm, výška: 170 mm, hmotnost: 12,63kg, typ pólu: |  |  |  |  |
| B01050-00 "APOLLO F1-6“ | Řídící deska "Apollo F1-6" pro 2 až 6 kruhových linek | 1 | 6 500 |  |  |
| AKU GP-12/17Ah | 12V, 17Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 230A(5s), životnost až 5let (až 260 cyklů), délka: 181 mm, šířka: 76 mm, výška: 167 mm, hmotnost: 5,5kg, typ pólu: 12 x 12 x 2 mm. | 2 | 500 |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |  |
| SA5100-600APO | SOTERIA optický hlásič kouře, inteligentní, interaktivní, s izolátorem | 285 | 26 600 |  |  |
| C4 SW | Upgrade o SHZ / rozšíření TZÚS / implementace | 1 | 2 500 |  |  |
| Cena celkem v Kč, bez DPH |  |  | 100 000 Kč |  |  |
| Cena celkem s DPH Cena celkem v Kč, s DPH |  | 121 000,00 Kč |  |  |  |