Příloha 2	Č.j.:2022/4537/NM

Zakázka: 	Národní muzeum

Pro:

Vypracoval:	Systém: plynové SHZ Váš obchodník: Použitá technologie:   SEVO 1230 Force 500

| Typ: | Popis: | počet | cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Strojní |  |  |  |
| BAT4CIL345 | Force 500, banka 4 lahví 345L s ventilem a manometrem s kontaktem nízkého tlaku, vč. elektromagnetického, pneumatického a manuálních aktivátorů | 4 | 11 000 |
| BAT3CIL345 | Force 500, banka 3 lahví 345L s ventilem a manometrem s kontaktem nízkého tlaku, vč. elektromagnetického, pneumatického a manuálních aktivátorů | 1 | 2 625 |
| BAT2CIL345 | Force 500, banka 2 lahví 345L s ventilem a manometrem s kontaktem nízkého tlaku, vč. elektromagnetického, pneumatického a manuálních aktivátorů, 3" manifold, flex. hadice, TPED. | 5 | 7 750 |
| BAT5CIL345 | Force 500, banka 5 lahví 345L s ventilem a manometrem s kontaktem nízkého tlaku, vč. elektromagnetického, pneumatického a manuálních aktivátorů, 3" manifold, flex. hadice, TPED. | 1 | 4 375 |
| BAT2CIL227 | Force 500, banka 2 lahví 227L s ventilem a manometrem s kontaktem nízkého tlaku, vč. elektromagnetického, pneumatického a manuálních aktivátorů, 3" manifold, flex. hadice, TPED. | 9 | 13 000 |
| CIL227 | Force 500, sestava lahve 227L s ventilem a manometrem s kontaktem nízkého tlaku, vč. elektromagnetického a manuálního aktivátoru | 2 | 1 750 |
| CIL148 | Force 500, sestava lahve 148L s ventilem a manometrem s kontaktem nízkého tlaku, vč. elektromagnetického a manuálního aktivátoru | 2 | 1 750 |
| CIL80 | Force 500, sestava lahve 80L s ventilem a manometrem s kontaktem nízkého tlaku, vč. elektromagnetického a manuálního aktivátoru | 4 | 2 500 |
| PIPING 73 | Kotvící materiál, lišty, konzole, šrouby, matice, | 1 | 300 |
| Elektro |  |  |  |
| EN54-5A40 | Nápajecí zdroj dle EN54 27,6V/5A/2x40Ah | 4 | 1 500 |
| AKU GP-12/40Ah | 12V, 40Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, | 8 | 2 000 |
| 9-30621 | Stratos HSSD 2 aspirační hlásič kouře, max. 4 trubky, | 5 | 21 750 |
| 9-30671 | Stratos Micra 25 aspirační hlásič kouře, 1 trubka max. | 2 | 6 750 |
| 9-30672 | Stratos Micra 100 aspirační hlásič kouře, 1 trubka max. | 2 | 8 500 |
| 9-30725 | Stratos Micra 10 aspirační hlásič kouře, 1 trubka max. | 8 | 17 250 |
| FMC-120-DKM-G-Y | Konvenční tlačítko,vnitřní, barva žlutá, dvoučinný, s | 35 | 7 300 |
| PSS-0003 | SONOS siréna, červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6- | 36 | 3 600 |
| PSB-0009 | SONOS LED maják, červený, červená čočka, 17-60V DC, | 37 | 3 700 |
| PSB-0026 | SONOS LED maják červený, oranžová čočka, 17-60V | 5 | 500 |
| PSC-0002 | SONOS siréna s majákem, červená, červená čočka, 106 | 36 | 3 600 |
| Ostatní |  |  |  |
| SERVIS 001 | Tlaková zkouška potrubních tras | 1 | 6 500 |
| SERVIS 002 | Zkouška těsnosti místností ( Door Fan Test ) | 16 | 150 000 |
| SERVIS 003 | Individuální zkoušky, komplexní zkoušky, výchozí | 1 | 10 000 |
| SERVIS 004 | Zprovoznění systému, programování ústředen, | 1 | 2 000 |
| Cena celkem v Kč, bez DPH |  |  | 290 000 Kč |
|  | Cena celkem s DPH |  | 350 900,00 Kč |
| Cena celkem v Kč, s DPH |  |  |  |

Poznámky: