| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo ZL 14 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko | Datum: 24.října 2022 |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: | techn.zpráva zařízení silnoproudé elektrotechniky str.6 |
| na rozpočtové podklady: | zařízení silnoproudé elektrotechniky |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: V technické zprávě a rozpočtu dílčí části zařízení silnoproudé elektrotechniky jsou navrženy všechny zásuvky 230/16A IP20 se signalizací kontrolkou „pod napětím“. V průběhu provádění díla objednatel - uživatel OLÚ Jevíčko vyhodnotil tento návrh uživatelsky jako ne zcela vhodný, z důvodu že světlo kontrolek může pacienty na pokojích rušit při spánku. Protože se jedná vesměs o zásuvky mimo lůžkové rampy, není tato signalizace nutná. Při vzorkování koncových prvků ( zásuvky, vypinače ) byla objednatelem - uživatelem OLÚ Jevíčko odsouhlasena řada Legrand Valena, která zásuvky se signalizací kontrolkou „pod napětím“ ani neobsahuje. Z toho důvodu je cena zásuvek upravena změnovým listem. Změnový rozpočet je řešen formou méněprací a víceprací. Celkově se jedná o úsporu z ceny díla. Změna naplňuje podmínky odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL14 |

Schválil:

# Text boxes

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL 14 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |
| Datum: | 31.října 2022 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V technické zprávě a rozpočtu dílčí části zařízení silnoproudé elektrotechniky jsou navrženy všechny zásuvky 230/16A IP20 se signalizací kontrolkou „pod napětím“. V průběhu provádění díla objednatel - uživatel OLÚ Jevíčko vyhodnotil tento návrh uživatelsky jako ne zcela vhodný, z důvodu že světlo kontrolek může pacienty na pokojích rušit při spánku. Protože se jedná vesměs o zásuvky mimo lůžkové rampy, není tato signalizace nutná. Při vzorkování koncových prvků ( zásuvky, vypinače ) byla objednatelem - uživatelem OLÚ Jevíčko odsouhlasena řada Legrand Valena, která zásuvky se signalizací kontrolkou „pod napětím“ ani neobsahuje. Z toho důvodu je cena zásuvek upravena změnovým listem. Změnový rozpočet je řešen formou méněprací a víceprací. Celkově se jedná o úsporu z ceny díla. Změna naplňuje podmínky odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. |
| Počet připojených listů specifikací: - | Počet připojených výkresů: - |
| Cena méněprací bez DPH : 226.649,50 Kč | Cena víceprací bez DPH : 97.020,00 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 129.629,50 Kč | Termín dokončení díla se nemění |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: 31.října 2022 | Datum: 31.října 2022 |