Priloha c. 1 Oceneny soupis praci

27.6.2022 Povodí Ohře Teplice

Rekapitulace položek

|  | KS | Kč / ks | CELKEM Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ dveře dvoukřídlé | 1 |  | 168 713,00 |  |
| 2/doprava dveří CV-Zlín -TP-CV | 1 |  | 10 662,00 |  |
| 3/Ocel.nosník bez PO | 1 |  | 12 730,00 |  |
| 4/bezpečnostní skla nadsvětlík | 1 |  | 20 756,00 |  |
| 5/příčka laboratoř F730 | 1 |  | 11 900,00 |  |
| 6/příslušenství dveře labor.2K | 1 |  | 5 430,00 |  |
| 7/Emzy pro dveře 2K | 1 |  | 40 620,00 |  |
| 8/příslušenství ke dveřím | 1 |  | 18 000,00 |  |
| 9/sjednocení vložek | 1 |  | 6 480,00 |  |
| 10/doprava ostatní | 1 |  | 6 500,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 301751,00 |  |

27.6.2022 Povodí Ohře Teplice,dodávka a montáž bezpečnostních protipožárních dveří 2 křídla jídelna včetně příslušenství.

str. 1

| 1 | KS | Kč / ks | CELKEM Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dveře FRD IV RC 3 dvoukřídlé 1750/2100 | 1 | 94 750,00 | 94 750,00 |  |
| Zárubeň FRD IV RC 3 | 1 | 13 760,00 | 13 760,00 |  |
| Ochranný nátěr vany a víka uvnitř | 2 | 1 990,00 | 3 980,00 |  |
| Nástřik vrchní 2složkovou PU | 2 | 3 450,00 | 6 900,00 |  |
| Příprava pro průchodku ASSA | 1 | 1 670,00 | 1 670,00 |  |
| Příprava pro elektro moto vložku | 1 | 3 570,00 | 3 570,00 |  |
| Kabelová průchodka EA 280 | 2 | 1 650,00 | 3 300,00 |  |
| Prahová spojka ocel | 1 | 2 720,00 | 2 720,00 |  |
| Zavírač dveří+ramínko kluzné | 2 | 6 790,00 | 13 580,00 |  |
| Koordinátor zavírání dveří | 1 | 1 904,00 | 1 904,00 |  |
| Montážní materiál celkem | 1 | 7 800,00 | 7 800,00 |  |
| Montáž celkem | 1 | 10 376,00 | 10 376,00 |  |
| Bezpečnostní kování RC4 | 2 | 4 403,0 | 4 403,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 168 713,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Doprava dveří CV-Zlín -TP-CV 853 Km | lkm/12,50 | 10 662,00 | 10 662,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 10 662,00 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Ocel, nosník nad dveře 1750/100/100/4 |  |  |  |  |
| zinkovaný | 1 | 9 500,00 | 9 500,00 |  |
| Kotvy | 4 | 280,00 | 1120,00 |  |
| Chemická kotva | 1 | 310,00 | 310,00 |  |
| Montáž | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |  |
| Celkem bez DH |  |  | 12 730,00 |  |

František Bucha

str.2

| 4 | KS | Kč / ks | CELKEM Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní sklo nadsvětlík jídelna | 3 | 5 752,00 | 17 256,00 |  |
| Montáž celkem | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 20 756,00 |  |
| •5 |  |  |  |  |
| Vybourání příčky laboratoř F730 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| Výstavba nové příčky ytong | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| Lepící tmel | 2 | 275,00 | 550,00 |  |
| Perlinka | 1 | 350,00 | 350,00 |  |
| Štuk | 1 | 500,00 | 500,00 |  |
| Práce celkem | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 11 900,00 |  |
| 6 |  |  |  |  |
| Doraz dveří laboratoř | 2 | 270,00 | 540,00 |  |
| Ocelová spojka dveří 2kř laboratoř | 1 | 1 950,00 | 1 950,00 |  |
| Krycí lišty zárubně zinek | 3 | 180,00 | 540,00 |  |
| Montáž celkem | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 5 430,00 |  |

str.3

| 7 | KS | Kč / ks | CELKEM Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ovládání dveří EMZY |  |  |  |  |
| Motorická vložka EMZY EPS 56/3K31 | 1 | 18 302,00 | 18 302,00 |  |
| Řídící jednotka MCU Ml | 1 | 9 353,00 | 9 353,00 |  |
| Propojovací kabel EVK1 | 1 | 785,00 | 785,00 |  |
| Dveřní kontakt ERK 1 | 1 | 975,00 | 975,00 |  |
| Sítový napájecí zdroj | 1 | 975,00 | 815,00 |  |
| Montáž | 1 | 3 080,00 | 3 080,00 |  |
| Elektr instalační materiál | 1 | 560,00 | 560,00 |  |
| PS Box | 1 | 2 950,00 | 2 950,00 |  |
| Doprava PH-TP servis EVVA | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 40 620,00 |  |
| 8 |  |  |  |  |
| Stavěč dvoukřídlé dveře | 3 | 270,00 | 810,00 |  |
| Bezpečnostní kování RC 4 | 3 | 4 403,00 | 13 209,00 |  |
| Zavírač dveří s ramínkem stop ing. | 1 | 3 391,00 | 3 391,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 18 000,00 |  |
| 9 |  |  |  |  |
| Sjednocení bezpečnostních vložek | 6 | 1 080,00 | 6 480,00 |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 6 480,00 |  |
| 10 |  |  |  |  |
| Doprava na montáž celkem bez DPH |  |  | 6 500,00 |  |