Noční stolek bez jídelní desky - 5 ks

Š x H x V: 42 x 45 x 80 cm
Hmotnost: 26 kg

- Vhodný pro pečovatelskou sféru

- Oboustranné dřevěné provedení

- Prostor pro obuv ve spodní části stolku

- Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek, zámek oboustranný

- Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

- Uvnitř stolku prostor pro nápojové PET láhve

- Materiál lamino, hrany z ABS plastu

- Bednění stolku v provedení buk přírodní

- Zámek oboustranný (dvířka i šuplík)

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

Noční stolek s jídelní deskou pístový -10 ks

vhodný pro pečovatelskou sféru s výškově stavitelnými polohovacími lůžky
oboustranné dřevěné provedení s kovovým mechanismem jídelního stolku
materiál lamino, hrany z ABS plastu

jídelní deska s plynulým výškovým nastavením pomocí plynové pístnice a náklonem s aretací ve 3
pozicích

jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem
uvnitř stolku prostor pro nápojové PET láhve
prostor pro obuv ve spodní části stolku
bezpečnostní madla zásuvek a dvířek
dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

rozměr stolku lšířka x hloubka x výška)52 x 49 x 83.5 cm
Jídelní deska

Výškové polohování jídelní desky
Naklápění jídelní desky
MateriálLamino

Varianta	Oboustranná

KolečkaDvojitá plastová brzditelná 65 mm
Oboustranné zámky na šuplících i dvířkách

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

Servírovací stolek S-202 H - 17 ks

Rozměr stolku (šířko x hloubka x výško) 42 x 96 x 76 cm
Kolečko dvojitá plastová brzditelná 65 mm
Rozměr jídelní desky -91x41 cm
Možnost nastavení výšky stolku od 75 -105 cm

- vhodný pro servírování pokrmů pacientům a ruční práci na polohovacích a výškově
stavitelných lůžkách

- plynule výškově nastavitelná jídelní deska s mechanickou aretací

- jídelní deska z lamina

- zvýšený okraj jídelní desky zabraňuje pádu drobných předmětů

- konstrukce stolku z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými laky

- přední pár koleček se směrovou aretací

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

Matrace Lux Flex 200 x90 x 12 cm. potah SAFR -44 ks+ 3 ks prodloužení20 x 90 x

12 cm. SAFR

- Matrace vyrobena z vysoce pružných PUR pěn ve výšce 12 cm

- Pro nízký stupeň rizika vzniku dekubitů.

- Podélný a příčný antidekubitníprořez pro lepší cirkulaci vzduchu a odvodu
par z jádra matrace

- HR pěna 3540 - 35 kg/m3 a 4,0 kPa

- Nosnost do hmotnosti klienta do 200 kg

- Spodní prořezy pro lepší polohování klienta na lůžku

- Tvarová stálost a pružnost

- Boky jsou zpevněny PUR pěnou o objemové hmotnosti 50 kg/m3 pro lepší
vstávání klienta na lůžku

- Zip snímatelný, šitý do tvaru L - snímatelný ze dvou stran, krytka zipu
chránící průniku tekutin do jádra matrace

- Potah SAFR, prací na 95°C, pružný ve všech 4 směrech, antialergický,
voděodolný, paropropustný, atestace CRIB 5 a CRIB 7

- Klinická studie a atestace MDR

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz

Lůžko Westfalia Klassik 200 x 90 cm -13 ks + 3 ks rozměru 220 x 90 cm

- Plně elektrické pečovatelské lůžko, 4 dílná ložná plocha

- Nosnost 200 kg

- Rozměr 200 x 90 cm, kovové lamely, hrazda a hrazdička v ceně

- Kolečka o průměru 100 mm s centrální brzdou, otočná nepřekračující půdorys lůžka

- Elektrické polohování zádového a stehenního dílu (i současně), ruční ovladač se zámkem
s přednastavenými funkcemi, lýtkový díl polohovací mechanicky

- A utoregrese ložné plochy (zádový od nožního)

- Zdvih ložné plochy 35 - 80 cm

- Možnost prodloužení ložné plochy

- Podvozek vhodný k manipulaci a podsouvání zvedáku

- Pevná dřevěná čela

- Trendelenburg, pozice kardiackého křesla, nouzové mechanické odblokování

- Zpevněné masivní bukové postranice s pojistkou proti nechtěnému spuštění, 3 výškové
pozice, napájení230 V

- Centrální jednotka s pojistkou ke spuštění při výpadku elektrického proudu

LB BOHEMIA s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, Czech republic

Tel: XXX, e-mail: XXX, web: lbbohemia.cz