TEPELNĚ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRALOVĚ, a.s.

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400	Investiční úsek

tel.: 495 279 161 fax: 495 279 250

ICO: 25282174 DIC: CZ25282174

e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.

Objednávka zboží číslo: 0M2022357

Dodavatel

Stránka: 1/2
Datum: 23.11.2022 08:03
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

ALFA-OMEGA technology
Číslo: 04220196	IČO: 04220196
Ulice: Jindřicha Plachty 595/6
PSČ: 150 00 Místo: Praha 5 - Smíchov

Datum vystavení / realizace: 29.09.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

PS A09 ulice Na Střezině, Hradec Králové

ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodáni	
1.	070159	Regulační ventil SIEMENS VVF 53.40-20, PN 25, DN 40, Kvs=20m3/h, zdvih 20mm	1,0 Ks	Kč 13.10.2022	
2.	07591	Pohon SIEMENS SKB 62, 24V/0-10V s havarijní funkcí	1,0 Ks	Kč	13.10.2022	
3.	010372	Regulační ventil SIEMENS VVF 53.25-5, PN 25, DN 25, Kvs=5m3/h, zdvih 20mm	2,0 Ks	Kč 13.10.2022	
4.	07934	Pohon SIEMENS SKD 62E, 24V, 1000N, 20mm, 0-10V/4-20mA s havarijní funkcí	2,0 Ks	- Kč	13.10.2022	
5.	010373	Výměn& ALFA-LAVAL CBH 210-60 L-F vč. izolace 3075047682	2,0 Ks	Kč 13.10.2022	
6.	03855	Protipříruba k desk. výměníku CBH 210 KIT FL	4,0 Ks	Kč 13.10.2022	
	COUNTER CPF100CP PN 35 (3456325106)			
7.	010374	Výměn& tepla AlfaNova 76-80 H (3287050295)	2,0 Ks	Kč 13.10.2022	
8.	03848	Izolace deskového výměníku 76/110/112 Max	2,0 Ks	Kč 13.10.2022	
	90/90/115 (32360 0090 3)			
9.	010341	Šroubení ISO G 2" černé obj.č. 3456631601	2,0 bal	Kč 13.10.2022	
10.	010342	šroubení ISO G 2" nerez obj.č. 3456631701	2,0 bal	Kč	13.10.2022	
11.	070359	Čerpadlo GRUNDFOS TP 100-110/4	2,0 Ks	Kč 13.10.2022	
	A-F-A-BQQE-JX3 3x400V PN 16 (96109304)			

						
						
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ,a.s.				

Objednávka zboží číslo: 0M2022357

Odběratel

Dodavatel

Stránka: 2/2
Datum: 23.11.2022 08:03
Expozitura

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

ALFA-OMEGA technology
Číslo: 04220196	IČO: 04220196
Ulice: Jindřicha Plachty 595/6
PSČ: 150 00 Místo: Praha 5 - Smíchov

Datum vystavení / realizace: 29.09.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal
Objednal útvar 400	Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal
PS A09 ulice Na Střezině, Hradec Králové
ř. Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání
12. 070256	Čerpadlo GRUNDFOS TP 65-130/4	2,0 Ks	Kč 13.10.2022
A-F-A-BQQE-HX3 3x400V PN 16 (96087443)
24,0	542 877,00 Kč
Podpis ředitele: 	
Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis:	

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové	tel.: 495 279 161
fax: 495 279 250	e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz	IČO: 25282174
DIC: CZ25282174	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765.