TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.

MLS Praha a.s. Číslo: 46353739

IČO: 46353739

Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Datum vystavení / realizace: 08.11.2022

Investiční úsek	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

Objednal útvar 400

IČO: 25282174
DI .W202174

Na Brně 362
19.	n(01431100 frálové

Společnost je zapsána v obchodním rejstřiku ..rIpnám Krajským soudem

.82211/b22

40x3,741,44610100 LAN/it	e-mail: info@thhk.cz
RAUPg)C:tii*c}78cMovací SDRIT143k3h&i 50x4,6-R6/4" vnější LAN/it

Objednávka zboží ť 'člislo: 0M2022410

Dodavatel

Stránka: 1/3
Datum: 23.11.2022 08:07
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 a dodatku ze dne 21.3.2022 objednáváme u Vás materiál na akci: Výměna čerpadel TeV v PS C30 Svitavská ulice, Hradec Králové. Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,

ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
1.		12677611001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 90x8,2	13,0 Ks	22.11.2022	
1.		12676811002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 90x8,2	37,0 Ks	22.11.2022	
1.		12675911001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	14,0 Ks	22.11.2022	
		90x8,2-R3" vnější LAN/it			
1.		12676211001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 90x8,2	4,0 Ks	22.11.2022	
1.		11387031001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 63x5,7	8,0 Ks	22.11.2022	
1.		11691411001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	6,0 Ks	22.11.2022	
		63x5,8-R2" vnější závit			
1.		11690831001	RAUPEX T-kus s vnitřním závitem lisovací SDR 11	1,0 Ks	22.11.2022	
		63-Rp 3/4"-63			
1.		12677711001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 110x10,0	6,0 Ks	22.11.2022	
1.		12676911002	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11	10,0 Ks	22.11.2022	
		110x10,0			
1.		12676011001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 bronz	6,0 Ks	22.11.2022	
		110x10,0-R4" vnější závit			
1.		11365521005	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR 11, Červená 110x10,0	10,0 m	'5 22.11.2022	
1.		11365421005	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR 11, Červená 90x8,2	40,0 m	22.11.2022	
1.		136 532-005	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR 11, Červená 75x6,8	10,0 m	; 22.11.2022	
1.		11365021005	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR 11, červená 40x3,7	10,0 m	22.11.2022	
1.		11369001005	RAUPEX Trubka RAUTHERM-FW, SDR 11, Červená 32x2,9	10,0 m	22.11.2022	
1.		12228561001	RAUPEX Klip korýtko pro trubku RAUTHERM 90	5,0 Ks	22.11.2022	
1.		11691091001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	4,0 Ks	22.11.2022	
		32x2,9-R1" vnější LAN/it			
1.		11691111001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	4,0 Ks	22.11.2022	

Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.

Objednal útvar 400	Investiční úsek

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

tel.: 495 279 161 fax: 495 279 250

IČO: 25282174 DIČ: CZ25282174

e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddil B, vložka 1765.

Objednávka zboží číslo: 0M2022410

Dodavatel

Stránka: 2/3
Datum: 23.11.2022 08:07
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	IČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Datum vystavení / realizace: 08.11.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 a dodatku ze dne 21.3.2022 objednáváme u Vás materiál na akci: Výměna čerpadel TeV v PS C30 Svitavská ulice, Hradec Králové. Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,

ř.	Číslo zboží	Název zboží	Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání	
20.	12675811001	RAUPEX přechod lisovací SDR 11 mosaz	4,0 Ks	22.11.2022	
	75x6,8-R2 1/2" vnější závit			
20.	11691281001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 32x2,9	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	11691301001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 40x3,7	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	11691451001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 50x4,6	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	12677511001	RAUPEX koleno 90st. lisovací SDR 11 75x6	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	11690131001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 32x2,9	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	11690151001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 40x3,7	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	11691441001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 50x4,6	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	11691421001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 63x5,7	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	12676111001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 75x6,8	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	12676311001	RAUPEX spojka lisovací SDR 11 110x10,0	4,0 Ks	22.11.2022	
20.	11394921001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 32x2,9	8,0 Ks	22.11.2022	
20.	11386831001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 40x3,7	8,0 Ks	22.11.2022	
20.	11386931001	RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 50x4,6	8,0 Ks	22.11.2022	

TEPELNĚ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, as.

Objednal útvar 400	Investiční úsek

Schválil (realizoval): Zvěřina Michal

ř. Číslo zboží	Název zboží

Množství MJ	Cena celkem	Dat.dodání

22.11.2022

34. 12676711002

RAUPEX násuvná objímka lisovací SDR 11 75x6,8	8,0 Ks

tel.: 495 279 161 fax: 495 279 250

IČO: 25282174 DIČ: CZ25282174

e-mail: info@thhk.cz www.thhk.cz

Na Brně 362
500 06 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Hradci Kralove, oddíl B, vložka 1765.

Objednávka zboží číslo: 0M2022410

Dodavatel

Stránka: 3/3
Datum: 23.11.2022 08:07
Expozitura

Odběratel

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
IČO: 25282174
Ulice: Na Brně 362
PSČ: 500 06	Místo: Hradec Králové
Zapsaná v OR spis. zn. B 1765 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové.

MLS Praha a.s.
Číslo: 46353739	IČO: 46353739
Ulice: Pardubická 326
PSČ: 53701	Místo: Chrudim

Datum vystavení / realizace: 08.11.2022	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal

Na základě Rámcové kupní smlouvy ze dne 23.11.2020 a dodatku ze dne 21.3.2022 objednáváme u Vas material na akci: Výměna čerpadel TeV v PS C30 Svitavská ulice, Hradec Králové. Kontaktní osoba p. Michal Zvěřina,

278,0	392 748,58 Kč

Podpis ředitele: 	

Na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci.
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu zverina@thhk.cz s textem:
Potvrzujeme přijetí objednávky a v piném rozsahu s ní souhlasíme.
Firma:
Datum:	Podpis: