program CELEKTRO

| 2122 | cena bez DPHDPH základní | sazba | 21.00 | 416 736 | 41687 | 736515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | **CENA vč.DPH** | **(KČ)** |  |  | **504** | **251** |

číslo akce: **22/028** název akce: **MVE Horka**

soubor: **kabel**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RE** | **IKAPITULACE CENY** |  |  |  |  |  |
|  |  | o, \*o | základ | 1 | cena |
| 1 | materiál elektromontážní |  |  |  | 169 | 500 |
| 2 | prořez | 5.00 | 144 | 759 | 7 | 238 |
| 3 | materiál podružný | 3.00 | 169 | 500 | 5 | 085 |
| 4 | materiál zemní+stavební |  |  |  | 10 | 705 |
| 5 | elektromontáže |  |  |  | 31 | 777 |
| 6 | zemní práce |  |  |  | 80 | 085 |
| 7 | PPV pro elektromontáže | 1.00 | 213 | 600 | 2 | 136 |
| 8 | PPV pro zemní práce | 1.00 | 90 | 790 |  | 908 |
| 9 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 307 | 434 |
| 10 | ostatní náklady+recyklace |  |  |  | 20 | 714 |
| 11 | NÁKLADY hl.II celkem |  |  |  | 328 | 148 |
| 12 | zařízení staveniště | 8.40 | 307 | 434 | 25 | 824 |
| 13 | PV/ lehký průmyslový provoz | 4.50 | 307 | 434 | 13 | 835 |
| 14 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 39 | 659 |
| 15 | kompletační činnost |  |  |  | 7 | 594 |
| 16 | revize |  |  |  | 5 | 042 |
| 17 | investorská činnost |  |  |  | 10 | 893 |
| 18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 23 | 529 |
| 19 | proj ekty |  |  |  | 25 | 400 |
| 20 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  |  | 25 | 400 |

datum: 24.10.2022

vypracoval:

V ceně dodávka a montáž kabelu AYKY 3x240+120 mezi strojovnou trafostanicí vč. zemních prací a projektové dokumentace.

program CELEKTRO

číslo akce: **22/028** název akce: **MVE Horka** popis: **kabel**

POLO ZEK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | č.položky | popis položky | množství | cena/mj | Cena | ČKP |
|  |  | **MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ** |  |  |  | recykl/mj |
| 1 | 000152219 | kabel IkV AYKY 3x240+120 | 220.00 | 437.00/m | 96140 | \* 1 |
| 2 | 000152219 | kabel IkV AYKY 3x240+120 | 95.00 | 437.00/m | 41515 | \* 2 |
| 3 | 000356961 | príchytka kabelu pr48/SONAP PKC1 1208 | 220.00 | 106.00/ks | 23320 | \* 9 |
| 4 | 000352111 | kabelový žlab FeZn NEOKLAS N110/100 3000mm | 20.00 | 210.00/m | 4200 | \* 10 |
| 5 | 000352211 | /kabelový žlab NEOKLAS/ víko ClOO 3000mm | 20.00 | 72.60/m | 1452 | 10 |
| 6 | 000352121 | /kabelový žlab NEOKLAS/ koleno B110/90/100 | 4.00 | 257.00/ks | 1028 | \* 11 |
| 7 | 000352221 | /kabelový žlab NEOKLAS/ víko kolena CB100 | 4.00 | 98.20/ks | 393 | 11 |
| 8 | 000352211 | /kabelový žlab NEOKLAS/ víko C100 3000mm | 20.00 | 72.60/m | 1452 | \* 12 |

Součet 169500 Kč /celkem

MATERIÁL ZEMNÍ + STAVEBNÍ recykl/mj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 000046114 | písek kopaný 0-2inm | 6.30 | 840.00/m3 | 5292 | 5 |
| 10 | 000046363 | krycí deska plastová 50/30/1,2cm | 80.00 | 47.50/ks | 3800 | 5 |
| 11 | 000046112 | štěrkopísek 0-16mm | 1.89 | 336.00/m3 | 635 | 13 |
| 12 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | 0.84 | 840.00/m3 | 706 | 13 |
| 13 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m | 12.00 | 5.30/m | 64 | 13 |
| 14 | 000046249 | travní semeno | 0.95 | 219.00/kg | 208 | 14 |
|  |  | **Součet** |  |  | 10705 Kč | /celkem |
|  |  | **ELEKTROMONTÁŽ E** |  |  |  |  |
| 15 | 210901098 | kabel Al(-lkV AYKY) pevně uložený do 3x240+120 | 220.00 | 79.80/m | 17556 | 1 |
| 16 | 210901078 | kabel Al(-lkV AYKY) volně uložený do 3x240+120 | 95.00 | 62.20/m | 5909 | 2 |
| 17 | 210100012 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 | 6.00 | 213.00/ks | 1278 | \* 3 |
| 18 | 210100009 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2 | 2.00 | 142.00/ks | 284 | \* 4 |
| 19 | 210020307 | kabelový žlab MARS 125/100 úplný | 25.00 | 270.00/m | 6750 | 10 |

Součet 31777 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 460200173 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/kol.2 | 80.00 | 342.00/m | 27360 | \* 5 |
| 21 | 460420488 | kabel.lože písek 2xl0-15cm plastdesky50/30 na30cm | 80.00 | 74.70/m | 5976 | 5 |
| 22 | 460560173 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3 | 80.00 | 110.00/m | 8800 | 5 |
| 23 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | 6.30 | 844.00/m3 | 5317 | 5 |
| 24 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | 31.50 | 41.40/m2 | 1304 | 5 |
| 25 | 460200164 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/kol.2 | 12.00 | 659.00/m | 7908 | \* 13 |

číslo akce: **22/028** název akce: **MVE Horka** popis: **kabel**

program CELEKTRO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | č.položky | popis položky | množství | cena/mj | Cena | ČKP |
| 26 | 460030083 | rezaní spáry v betonu do 15cm | 24.00 | 551.00/m | 13224 | 13 |
| 27 | 460080104 | bourání betonu tl.l5cm | 4.20 | 570.00/m2 | 2394 | 13 |
| 28 | 460420022 | kabelové lože 2xl0cm kopaný písek šířka do 65cm | 12.00 | 52.50/m | 630 | 13 |
| 29 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | 12.00 | 19.20/m | 230 | 13 |
| 30 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | 3.36 | 844.00/m3 | 2836 | 13 |
| 31 | 460650015 | podklad nebo zához štěrkopískem | 1.89 | 150.00/m3 | 284 | 13 |
| 32 | 460650023 | betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu | 4.20 | 622.00/m2 | 2612 | 13 |
| 33 | 460620006 | definitivní úprava terénu a osetí travou | 31.50 | 38.40/m2 | 1210 | \* 14 |

Součet 80085 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 219001413 | vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m | 2.00 | 357.00/ks | 714 | \* 6 |
| 35 | 219000212 | nákladní auto 10t | 15.00 | 900.00/hod | 13500 | \* 7 |
| 36 | 219990011 | geodetické práce | 1.00 | 6500.00/ks | 6500 | \* 8 |
|  |  | **Součet** |  |  | **20714 Kč** |  |

datum: 24.10.2022 vypracoval: